## 证书信息
2022年第一季度冷水水表检定工作清单
证书号 | 证书类型 | 送检类型 | 送检单号 | 送检日期 | 完检日期 | 序号 | 原始记录 | 证书单位名称 | 证书单位地址 | 器具名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 专业组 | 温度 | 湿度 | 检验地点 | 使用期限/检定周期 | 制造厂家 | 结果页类型 | 页数 | 修改证书号 | 限制条件 | 已读 | 有效期 | 步骤 | 检定员 | 检测日期 | 复核员 | 复核日期 | 批准人 | 批准日期 | 打印次数 | 设备号 | Cnas | 授权 | 进口 | 气压 | 其它 | 打印日期 | 结论
|  |  | S130021111000008 | 2021-11-10 | 2022-01-04 |  |  | 惠州市供水有限公司 |  | 冷水水表 | DN15 | 40210920152等，共计1000台 |  |  |  |  | 72 | 湖南常德牌水表制造有限公司 | [21 empty] | 2级合格
|  |  | S130021112200006 | 2021-11-22 | 2022-01-07 |  |  | 惠州市德仁物业管理有限公司 |  | 冷水水表 | DN15 | 20211100008等，共计304台 |  |  |  |  | 72 | 临沂市广佳仪表有限公司 | [21 empty] | 2级合格
|  |  | S130021101400004 | 2021-10-14 | 2022-01-09 |  |  | 惠州市鑫嘉源物业管理有限公司 |  | 冷水水表 | LXS-15 | 2021100258等，共计437台 |  |  |  |  | 72 | 临沂市广佳仪表有限公司 | [21 empty] | 2级合格
MSB202200003 | 检定证书 | 内检 | 211020011 | 2021-10-20 | 2022-01-10 | 9 | MSB202200003 | 惠阳科惠工业科技有限公司 | 惠州市惠阳三和经济开发区科惠科技园 | 冷水水表 | DN200 | 2021042605 | MSB | 20.1 | 61 | 水表检定室 | 24 | 珠江水表（广东）股份有限公司 | WORD | 3 |  |  |  | 2024/1/9 16:04:00 | 4 | 207.周小军 | 2022/1/19 17:13:00 | 069.张曼慧 | 2022/1/19 17:16:00 | 092.刘伟星 | 2022/1/24 15:36:00 | 2 | ---- | False | True | False |  |  | 2022/1/24 15:36:52 | 2级合格
MSB202200007 | 检定证书 | 内检 | 211220004 | 2021-12-20 | 2022-01-10 | 4 | MSB202200007 | 惠州市煜鑫达科技有限公司 | 惠州市东江高新科技产业园东兴片区东祥南路1号 | 冷水水表 | LXLC-80 | 2111954481 | MSB | 20.2 | 63 | 水表检定室 | 24 | 宁波水表(集团)股份有限公司 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2024/1/9 16:20:00 | 4 | 207.周小军 | 2022/1/19 17:14:00 | 069.张曼慧 | 2022/1/19 17:17:00 | 092.刘伟星 | 2022/1/24 15:37:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2022/1/24 15:38:49 | 2级合格
MSB202200006 | 检定证书 | 内检 | 211220004 | 2021-12-20 | 2022-01-10 | 3 | MSB202200006 | 惠州市煜鑫达科技有限公司 | 惠州市东江高新科技产业园东兴片区东祥南路1号 | 冷水水表 | LXLC-80 | 2111954483 | MSB | 20.4 | 63 | 水表检定室 | 24 | 宁波水表(集团)股份有限公司 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2024/1/9 16:20:00 | 4 | 207.周小军 | 2022/1/19 17:13:00 | 069.张曼慧 | 2022/1/19 17:17:00 | 092.刘伟星 | 2022/1/24 15:37:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2022/1/24 15:38:19 | 2级合格
MSB202200001 | 检定结果通知书 | 内检 | 211229003 | 2021-12-29 | 2022-01-10 | 1 | MSB202200001 | 张均 | 惠州市仲恺高新区东江高新技术产业园东升雅院1栋1804 | 冷水水表 | 25 mm | 20190903318 | MSB | 20.0 | 63 | 水表检定室 | 0 | 福建新源仪器仪表有限公司 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2022/1/9 9:09:00 | 4 | 068.颜志辉 | 2022/1/12 14:20:00 | 207.周小军 | 2022/1/13 8:45:00 | 092.刘伟星 | 2022/1/18 16:45:00 | 2 | ---- | False | True | False |  |  | 2022/1/18 16:45:53 | 不合格
MSB202200002 | 检定证书 | 内检 | 211221005 | 2021-12-21 | 2022-01-10 | 1 | MSB202200002 | 惠州市惠阳平潭怡发富利源有限公司 | 平潭怡发三路富利源机械有限公司 | 冷水水表 | WPD80 | 160437343 | MSB | 20 | 62 | 本所水表检定室 | 24 | SENSUS | WORD | 3 |  | ---- |  | 2024/1/9 15:39:00 | 4 | 207.周小军 | 2022/1/19 15:45:00 | 069.张曼慧 | 2022/1/19 15:48:00 | 092.刘伟星 | 2022/1/19 16:24:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2022/1/19 16:24:34 | 2级合格
MSB202200005 | 检定证书 | 内检 | 211209013 | 2021-12-09 | 2022-01-10 | 7 | MSB202200005 | 惠州市惠阳区力行环保有限公司 | 惠州市惠阳区淡水新桥惠澳大道东 | 冷水水表 | LXLY-80E | 2108002744 | MSB | 20.4 | 61 | 水表检定室 | 24 | 宁波埃美柯水表有限公司 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2024/1/9 16:11:00 | 4 | 207.周小军 | 2022/1/19 17:13:00 | 069.张曼慧 | 2022/1/19 17:17:00 | 092.刘伟星 | 2022/1/24 15:36:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2022/1/24 15:37:51 | 2级合格
MSB202200004 | 检定结果通知书 | 内检 | 211105005 | 2021-11-05 | 2022-01-10 | 1 | MSB202200004 | 惠州光弘科技股份有限公司 | 惠州市大亚湾响水河工业园永达路5号 | 冷水水表 | DN200 | 19111253 | MSB | 20.2 | 62 | 水表检定室 | 0 | 重庆川仪自动化股份有限公司流量仪表分公司 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2024/1/9 16:07:00 | 4 | 207.周小军 | 2022/1/19 17:13:00 | 069.张曼慧 | 2022/1/19 17:17:00 | 092.刘伟星 | 2022/1/24 15:36:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2022/1/24 15:37:22 | 2级不合格
MSB202200008 | 检定证书 | 内检 | 210805002 | 2021-08-05 | 2022-01-10 | 1 | MSB202200008 | 惠州市供水有限公司 | ---- | 冷水水表 | DN200 | 20126010 | MSB | 20.2 | 61 | 水表检定室 | 24 | ARAD | WORD | 3 |  | ---- |  | 2024/1/9 16:38:00 | 4 | 207.周小军 | 2022/1/19 17:14:00 | 069.张曼慧 | 2022/1/19 17:17:00 | 092.刘伟星 | 2022/1/24 15:37:00 | 0 | ---- | False | True | False |  |  | 2022/1/24 15:39:17 | 2级合格
MSB202200010 | 检定证书 | 内检 | 211228016 | 2021-12-28 | 2022-01-10 | 12 | MSB202200010 | 广东格林精密部件股份有限公司 | 惠州市三栋数码工业园北区 | 冷水水表 | LXLY-100E | H008238 | MSB | 20.4 | 62 | 水表检定室 | 24 | 宁波埃美柯水表有限公司 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2024/1/9 16:58:00 | 4 | 207.周小军 | 2022/1/19 17:14:00 | 069.张曼慧 | 2022/1/19 17:17:00 | 092.刘伟星 | 2022/1/24 15:37:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2022/1/24 15:40:16 | 2级合格
MSB202200009 | 检定证书 | 内检 | 211228016 | 2021-12-28 | 2022-01-10 | 13 | MSB202200009 | 广东格林精密部件股份有限公司 | 惠州市三栋数码工业园北区 | 冷水水表 | LXLY-80E | 2109005816 | MSB | 20.5 | 62 | 水表检定室 | 24 | 宁波埃美柯水表有限公司 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2024/1/9 16:58:00 | 4 | 207.周小军 | 2022/1/19 17:14:00 | 069.张曼慧 | 2022/1/19 17:17:00 | 092.刘伟星 | 2022/1/24 15:37:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2022/1/24 15:39:47 | 2级合格
|  |  | S130021092900001 | 2021-09-29 | 2022-01-12 |  |  | 惠州市供水有限公司 |  | 冷水水表 | LXSY-15 | 20211515516等，共计1057台 |  |  |  |  | 72 | 常德 | [21 empty] | 2级合格
|  |  | S130021092900001 | 2021-09-29 | 2022-01-12 |  |  | 惠州市供水有限公司 |  | 冷水水表 | LXSY-15 | 20211516235、20211515737、20211515737、20211516235 |  |  |  |  | 0 | 常德 | [21 empty] | 2级不合格
|  |  | S130021111800001 | 2021-11-18 | 2022-01-14 |  |  | 惠州水口思源自来水有限公司 |  | 冷水水表 | LXS-15Y | Y672111010029等，共计300台 |  |  |  |  | 72 | 三川智慧科技股份有限公司 | [21 empty] | 2级合格
|  |  | S130022011000005 | 2022-01-10 | 2022-01-17 |  |  | 惠州市五经物业管理有限公司 |  | 冷水水表 | LXS-20E | 2111332049等，共计50台 |  |  |  |  | 72 | 宁波埃美柯水表有限公司 | [21 empty] | 2级合格
|  |  | S130021123000001 | 2021-12-30 | 2022-01-17 |  |  | 惠州水口思源自来水有限公司 |  | 冷水水表 | LXS-20Y | Y792112230164等，共计200台 |  |  |  |  | 72 | 三川智慧科技股份有限公司 | [21 empty] | 2级合格
|  |  | S130021120700002 | 2021-12-07 | 2022-01-24 |  |  | 惠州市供水有限公司 |  | 冷水水表 | LXSY-15\LXSY-20 | 20211520939等，共计1137台 |  |  |  |  | 72 | 常德 | [21 empty] | 2级合格
|  |  | S130021112600017 | 2021-11-26 | 2022-02-14 |  |  | 惠州市供水有限公司 |  | 冷水水表 | LXSY-15EZ | 20211517968等，共计1453台 |  |  |  |  | 72 | 宁波水表（集团）股份有限公司 | [21 empty] | 2级合格
|  |  | S130021112600017 | 2021-11-26 | 2022-02-14 |  |  | 惠州市供水有限公司 |  | 冷水水表 | LXSY-15EZ | 20211517690 |  |  |  |  | 0 | 宁波水表（集团）股份有限公司 | [21 empty] | 2级不合格
MSB202200011 | 检定证书 | 内检 | 220119010 | 2022-01-19 | 2022-02-16 | 1 | MSB202200011 | 康惠(惠州)半导体有限公司 | 惠州仲恺航天科技工业园8号楼 | 冷水水表 | DN80 | 94371 | MSB | 17.5 | 71 | 本所水表检定室 | 24 | 江西赣玛实业有限公司 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2024/2/15 16:37:00 | 4 | 207.周小军 | 2022/2/16 17:13:00 | 068.颜志辉 | 2022/2/17 8:30:00 | 092.刘伟星 | 2022/3/8 16:24:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2022/3/8 16:25:30 | 2级合格
MSB202200012 | 检定证书 | 内检 | 220120014 | 2022-01-20 | 2022-02-16 | 1 | MSB202200012 | 惠州市南宝轻质建材有限公司 | 惠州市惠阳区秋长镇白石村 | 冷水水表 | LXLY-80E | 2111006734 | MSB | 17.6 | 72 | 本所水表检定室 | 24 | 宁波埃美柯水表有限公司 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2024/2/15 16:42:00 | 4 | 207.周小军 | 2022/2/16 17:13:00 | 068.颜志辉 | 2022/2/17 8:31:00 | 092.刘伟星 | 2022/3/8 16:23:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2022/3/8 16:23:47 | 2级合格
MSB202200013 | 检定证书 | 内检 | 220121012 | 2022-01-21 | 2022-02-16 | 1 | MSB202200013 | 惠州大亚湾溢源净水有限公司 | 惠州大亚湾 | 冷水水表 | LXL-150 | 20210892 | MSB | 17.7 | 72 | 本所水表检定室 | 24 | 三川牌 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2024/2/15 16:50:00 | 4 | 207.周小军 | 2022/2/16 17:13:00 | 068.颜志辉 | 2022/2/17 8:32:00 | 092.刘伟星 | 2022/3/8 16:24:00 | 0 | ---- | False | True | False |  |  | 2022/3/8 16:26:15 | 2级合格
MSB202200014 | 检定证书 | 内检 | 220121012 | 2022-01-21 | 2022-02-16 | 1 | MSB202200014 | 惠州大亚湾溢源净水有限公司 | 惠州大亚湾 | 冷水水表 | LXL-150 | 20210887 | MSB | 17.6 | 73 | 本所水表检定室 | 24 | 三川牌 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2024/2/15 16:50:00 | 4 | 207.周小军 | 2022/2/16 17:13:00 | 068.颜志辉 | 2022/2/17 8:32:00 | 092.刘伟星 | 2022/3/8 16:24:00 | 0 | ---- | False | True | False |  |  | 2022/3/8 16:27:00 | 2级合格
MSB202200015 | 检定证书 | 内检 | 220121012 | 2022-01-21 | 2022-02-16 | 1 | MSB202200015 | 惠州大亚湾溢源净水有限公司 | 惠州大亚湾 | 冷水水表 | LXL-150 | 20210888 | MSB | 17.8 | 72 | 本所水表检定室 | 24 | 三川牌 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2024/2/15 16:50:00 | 4 | 207.周小军 | 2022/2/16 17:14:00 | 068.颜志辉 | 2022/2/17 8:33:00 | 092.刘伟星 | 2022/3/8 16:24:00 | 0 | ---- | False | True | False |  |  | 2022/3/8 16:27:44 | 2级合格
MSB202200016 | 检定证书 | 内检 | 220121012 | 2022-01-21 | 2022-02-16 | 1 | MSB202200016 | 惠州大亚湾溢源净水有限公司 | 惠州大亚湾 | 冷水水表 | LXL-150 | 20210891 | MSB | 18.2 | 72 | 本所水表检定室 | 24 | 三川牌 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2024/2/15 16:50:00 | 4 | 207.周小军 | 2022/2/16 17:14:00 | 068.颜志辉 | 2022/2/17 8:33:00 | 092.刘伟星 | 2022/3/8 16:24:00 | 0 | ---- | False | True | False |  |  | 2022/3/8 16:28:30 | 2级合格
MSB202200017 | 检定证书 | 内检 | 220121012 | 2022-01-21 | 2022-02-16 | 1 | MSB202200017 | 惠州大亚湾溢源净水有限公司 | 惠州大亚湾 | 冷水水表 | LXL-150 | 20210889 | MSB | 18.4 | 72 | 本所水表检定室 | 24 | 三川牌 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2024/2/15 16:50:00 | 4 | 207.周小军 | 2022/2/16 17:14:00 | 068.颜志辉 | 2022/2/17 8:34:00 | 092.刘伟星 | 2022/3/8 16:24:00 | 0 | ---- | False | True | False |  |  | 2022/3/8 16:29:15 | 2级合格
|  |  | S130021112600016 | 2021-11-26 | 2022-02-22 |  |  | 惠州市供水有限公司 |  | 冷水水表 | LXSY-15EZ | 20211514830等，共计1525台 |  |  |  |  | 72 | 宁波水表（集团）股份有限公司 | [21 empty] | 2级合格
MSB202200018 | 检定证书 | 内检 | 211228016 | 2021-12-28 | 2022-02-22 | 1 | MSB202200018 | 广东格林精密部件股份有限公司 | 惠州市三栋数码工业园北区 | 冷水水表 | LXS-50E | 2110004583 | MSB | 14.1 | 72 | 本所水表检定室 | 24 | 宁波埃美柯水表有限公司 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2024/2/21 15:39:00 | 4 | 068.颜志辉 | 2022/2/28 9:31:00 | 207.周小军 | 2022/2/28 14:30:00 | 092.刘伟星 | 2022/3/8 16:24:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2022/3/8 16:30:00 | 2级合格
MSB202200029 | 检定证书 | 内检 | 220217008 | 2022-02-17 | 2022-02-22 | 1 | MSB202200029 | 吴泽 | 惠州市江北玉田府一栋1202 | 冷水水表 | LXS-20E | 2201002279 | MSB | 14.1 | 72 | 本所水表检定室 | 72 | 宁波埃美柯水表有限公司 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2028/2/21 15:39:00 | 4 | 068.颜志辉 | 2022/2/28 9:33:00 | 207.周小军 | 2022/2/28 14:30:00 | 092.刘伟星 | 2022/3/8 16:25:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2022/3/8 16:38:22 | 2级合格
MSB202200026 | 检定证书 | 内检 | 211228016 | 2021-12-28 | 2022-02-22 | 2 | MSB202200026 | 广东格林精密部件股份有限公司 | 惠州市三栋数码工业园北区 | 冷水水表 | LXS-50E | 2110005774 | MSB | 14.1 | 72 | 本所水表检定室 | 24 | 宁波埃美柯水表有限公司 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2024/2/21 15:39:00 | 4 | 068.颜志辉 | 2022/2/28 9:32:00 | 207.周小军 | 2022/2/28 14:30:00 | 092.刘伟星 | 2022/3/8 16:25:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2022/3/8 16:36:05 | 2级合格
MSB202200021 | 检定证书 | 内检 | 211228016 | 2021-12-28 | 2022-02-22 | 3 | MSB202200021 | 广东格林精密部件股份有限公司 | 惠州市三栋数码工业园北区 | 冷水水表 | LXS-50E | 2110005779 | MSB | 14.1 | 72 | 本所水表检定室 | 24 | 宁波埃美柯水表有限公司 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2024/2/21 15:39:00 | 4 | 068.颜志辉 | 2022/2/28 9:32:00 | 207.周小军 | 2022/2/28 14:30:00 | 092.刘伟星 | 2022/3/8 16:24:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2022/3/8 16:32:17 | 2级合格
MSB202200025 | 检定证书 | 内检 | 211228016 | 2021-12-28 | 2022-02-22 | 4 | MSB202200025 | 广东格林精密部件股份有限公司 | 惠州市三栋数码工业园北区 | 冷水水表 | LXS-50E | 2110010637 | MSB | 14.1 | 72 | 本所水表检定室 | 24 | 宁波埃美柯水表有限公司 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2024/2/21 15:39:00 | 4 | 068.颜志辉 | 2022/2/28 9:32:00 | 207.周小军 | 2022/2/28 14:30:00 | 092.刘伟星 | 2022/3/8 16:24:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2022/3/8 16:35:19 | 2级合格
MSB202200022 | 检定证书 | 内检 | 211228016 | 2021-12-28 | 2022-02-22 | 5 | MSB202200022 | 广东格林精密部件股份有限公司 | 惠州市三栋数码工业园北区 | 冷水水表 | LXS-50E | 2110007161 | MSB | 14.1 | 72 | 本所水表检定室 | 24 | 宁波埃美柯水表有限公司 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2024/2/21 15:39:00 | 4 | 068.颜志辉 | 2022/2/28 9:32:00 | 207.周小军 | 2022/2/28 14:30:00 | 092.刘伟星 | 2022/3/8 16:24:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2022/3/8 16:33:03 | 2级合格
MSB202200027 | 检定证书 | 内检 | 211228016 | 2021-12-28 | 2022-02-22 | 6 | MSB202200027 | 广东格林精密部件股份有限公司 | 惠州市三栋数码工业园北区 | 冷水水表 | LXS-50E | 2110007158 | MSB | 14.1 | 72 | 本所水表检定室 | 24 | 宁波埃美柯水表有限公司 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2024/2/21 15:39:00 | 4 | 068.颜志辉 | 2022/2/28 9:32:00 | 207.周小军 | 2022/2/28 14:30:00 | 092.刘伟星 | 2022/3/8 16:25:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2022/3/8 16:36:51 | 2级合格
MSB202200028 | 检定证书 | 内检 | 211228016 | 2021-12-28 | 2022-02-22 | 7 | MSB202200028 | 广东格林精密部件股份有限公司 | 惠州市三栋数码工业园北区 | 冷水水表 | LXS-50E | 2110007160 | MSB | 14.1 | 72 | 本所水表检定室 | 24 | 宁波埃美柯水表有限公司 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2024/2/21 15:39:00 | 4 | 068.颜志辉 | 2022/2/28 9:32:00 | 207.周小军 | 2022/2/28 14:30:00 | 092.刘伟星 | 2022/3/8 16:25:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2022/3/8 16:37:36 | 2级合格
MSB202200019 | 检定证书 | 内检 | 211228016 | 2021-12-28 | 2022-02-22 | 8 | MSB202200019 | 广东格林精密部件股份有限公司 | 惠州市三栋数码工业园北区 | 冷水水表 | LXS-50E | 2110010615 | MSB | 14.1 | 72 | 本所水表检定室 | 24 | 宁波埃美柯水表有限公司 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2024/2/21 15:39:00 | 4 | 068.颜志辉 | 2022/2/28 9:31:00 | 207.周小军 | 2022/2/28 14:30:00 | 092.刘伟星 | 2022/3/8 16:24:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2022/3/8 16:30:46 | 2级合格
MSB202200020 | 检定证书 | 内检 | 211228016 | 2021-12-28 | 2022-02-22 | 9 | MSB202200020 | 广东格林精密部件股份有限公司 | 惠州市三栋数码工业园北区 | 冷水水表 | LXS-50E | 2110005793 | MSB | 14.1 | 72 | 本所水表检定室 | 24 | 宁波埃美柯水表有限公司 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2024/2/21 15:39:00 | 4 | 068.颜志辉 | 2022/2/28 9:32:00 | 207.周小军 | 2022/2/28 14:30:00 | 092.刘伟星 | 2022/3/8 16:24:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2022/3/8 16:31:32 | 2级合格
MSB202200024 | 检定证书 | 内检 | 211228016 | 2021-12-28 | 2022-02-22 | 10 | MSB202200024 | 广东格林精密部件股份有限公司 | 惠州市三栋数码工业园北区 | 冷水水表 | LXS-50E | 2110010619 | MSB | 14.1 | 72 | 本所水表检定室 | 24 | 宁波埃美柯水表有限公司 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2024/2/21 15:39:00 | 4 | 068.颜志辉 | 2022/2/28 9:32:00 | 207.周小军 | 2022/2/28 14:30:00 | 092.刘伟星 | 2022/3/8 16:24:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2022/3/8 16:34:34 | 2级合格
MSB202200023 | 检定证书 | 内检 | 211228016 | 2021-12-28 | 2022-02-22 | 11 | MSB202200023 | 广东格林精密部件股份有限公司 | 惠州市三栋数码工业园北区 | 冷水水表 | LXS-50E | 2110010616 | MSB | 14.1 | 72 | 本所水表检定室 | 24 | 宁波埃美柯水表有限公司 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2024/2/21 15:39:00 | 4 | 068.颜志辉 | 2022/2/28 9:32:00 | 207.周小军 | 2022/2/28 14:30:00 | 092.刘伟星 | 2022/3/8 16:24:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2022/3/8 16:33:48 | 2级合格
|  |  | S130022012400003 | 2022-01-24 | 2022-02-23 |  |  | 惠州市供水有限公司 |  | 冷水水表 | LXSY-15EZ | 20211524598等，共计256台 |  |  |  |  | 72 | 宁波水表（集团）股份有限公司 | [21 empty] | 2级合格
|  |  | S130022012400003 | 2022-01-24 | 2022-02-23 |  |  | 惠州市供水有限公司 |  | 冷水水表 | LXSY-15EZ | 20211524607、20211524564 |  |  |  |  | 0 | 宁波水表（集团）股份有限公司 | [21 empty] | 2级不合格
|  |  | S130022012400002 | 2022-01-24 | 2022-03-01 |  |  | 惠州市供水有限公司 |  | 冷水水表 | LXSY-15EZ | 20211524671等，共计60台 |  |  |  |  | 72 | 宁波水表（集团）股份有限公司 | [21 empty] | 2级合格
|  |  | S130022012400002 | 2022-01-24 | 2022-03-01 |  |  | 惠州市供水有限公司 |  | 冷水水表 | LXSY-20EZ | 2021204744等，共计765台 |  |  |  |  | 72 | 宁波水表（集团）股份有限公司 | [21 empty] | 2级合格
|  |  | S130022012400002 | 2022-01-24 | 2022-03-01 |  |  | 惠州市供水有限公司 |  | 冷水水表 | LXSY-20EZ | 2021204513、2021204606、2021204859 |  |  |  |  | 0 | 宁波水表（集团）股份有限公司 | [21 empty] | 2级不合格
MSB202200030 | 检定证书 | 内检 | 220228056 | 2022-02-28 | 2022-03-01 | 8 | MSB202200030 | 惠州市元浩科技有限公司 | 惠州市江北三新北路10号社区服务大楼5楼501 | 冷水水表 | LXS-25E | 2112003401 | MSB | 17.6 | 90 | 本所水表检定室 | 72 | 宁波埃美柯水表有限公司 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2028/2/29 15:39:00 | 4 | 068.颜志辉 | 2022/3/2 14:26:00 | 207.周小军 | 2022/3/7 9:05:00 | 092.刘伟星 | 2022/3/8 16:25:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2022/3/8 16:39:07 | 2级合格
MSB202200031 | 检定证书 | 内检 | 220228056 | 2022-02-28 | 2022-03-01 | 9 | MSB202200031 | 惠州市元浩科技有限公司 | 惠州市江北三新北路10号社区服务大楼5楼501 | 冷水水表 | LXS-50E | 21120031124 | MSB | 17.6 | 90 | 本所水表检定室 | 24 | 宁波埃美柯水表有限公司 | WORD | 3 |  | ---- |  | 2024/2/29 15:39:00 | 4 | 068.颜志辉 | 2022/3/2 14:26:00 | 207.周小军 | 2022/3/7 9:05:00 | 092.刘伟星 | 2022/3/8 16:25:00 | 1 | ---- | False | True | False |  |  | 2022/3/8 16:39:53 | 2级合格
|  |  | S130022021800006 | 2022-02-18 | 2022-03-07 |  |  | 惠州市供水有限公司 |  | 冷水水表 | LXS-15F | 202112290122等，共计998台 |  |  |  |  | 72 | 宁波水表（集团）股份有限公司 | [21 empty] | 2级合格
|  |  | S130022021800006 | 2022-02-18 | 2022-03-07 |  |  | 惠州市供水有限公司 |  | 冷水水表 | LXS-15F | 202112290220、202112290220 |  |  |  |  | 0 | 宁波水表（集团）股份有限公司 | [21 empty] | 2级不合格
|  |  | S130022021000003 | 2022-02-10 | 2022-03-14 |  |  | 惠州市供水有限公司 |  | 冷水水表 | LXSY-20 | 202220494等，共计814台 |  |  |  |  | 72 | 常德 | [21 empty] | 2级合格
|  |  | S130022030100010 | 2022-03-01 | 2022-03-21 |  |  | 惠州大亚湾溢源净水有限公司 |  | 冷水水表 | DN20 | 2108907901等，共计1900台 |  |  |  |  | 72 | 东莞奥纳水务科技有限公司 | [21 empty] | 2级合格
|  |  | S130022031600009 | 2022-03-16 | 2022-03-28 |  |  | 惠州市绿洲投资发展有限公司 |  | 冷水水表 | DN15 | 20220122472等，共计1145台 |  |  |  |  | 72 | 山东力盾实业有限公司 | [21 empty] | 2级合格
|  |  | S130022031600009 | 2022-03-16 | 2022-03-28 |  |  | 惠州市绿洲投资发展有限公司 |  | 冷水水表 | DN15 | 20220126065、20220126863、20220159528、20220126107 |  |  |  |  | 0 | 山东力盾实业有限公司 | [21 empty] | 2级不合格