## 龙门县
证书号 | 委托单位 | 单位地址 | 仪器名称 | 仪器型号 | 出厂编号 | 结论 | 检定日期 | 有效日期
YDH202301097 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | C60 | K6121028011 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDH202301098 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | PM-9000 Express | BX-2C161947 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDH202301099 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | C70 | K7211222020 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDH202301100 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | C80 | K8220801075 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDH202301101 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | m69 | B0669312 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDH202301102 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | C50 | K5210817032 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDH202301103 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | C50 | K5210817005 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDH202301104 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | C70 | K7211222011 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDH202301105 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | C70 | k7211222004 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDH202301106 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | C70 | K7211222002 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDH202301107 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | C70 | K7211222016 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDH202301108 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | iPM 12 | FH-85036464 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDH202301109 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-46138860 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDH202301110 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | iPM 12 | FH-35004752 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDH202301111 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | C80 | KE180919005 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDH202301112 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | C50 | K5210817013 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDH202301113 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-38132772 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDH202301114 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | C80 | K8220801083 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDH202301115 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | C80 | K8220801055 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDH202301116 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | iPM 12 | FH-72026054 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDH202301117 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | iPM 12 | FH-72025763 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDH202301118 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | iPM 12 | FH-72025746 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDH202301119 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | iPM 12 | FH-72026056 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YXG202300024 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 医用诊断X射线辐射源 | Ziehm 8000 | 81432 | 合格 | 2023-04-19 | 2024-04-18
YXG202300025 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 医用诊断X射线辐射源 | Ziehm 8000 | 82903 | 合格 | 2023-04-19 | 2024-04-18
YXG202300026 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 医用诊断X射线辐射源 | DTP570A | DX0212020038199 | 合格 | 2023-04-19 | 2024-04-18
YXR202300041 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 数字化摄影X射线机 | Optima XR646 HD | R5SS2200030 | 合格 | 2023-04-19 | 2024-04-18
YXR202300042 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 医用数字摄影系统X射线辐射源 | Optima XR646 HD | R5SS2200029 | 合格 | 2023-04-19 | 2024-04-18
YXR202300043 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 医用数字摄影系统X射线辐射源 | MobiEye 700P | C9-1C000100 | 合格 | 2023-04-19 | 2024-04-18
YXR202300044 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 医用数字摄影系统X射线辐射源 | MobiEye 700P | C9-1C000099 | 合格 | 2023-04-19 | 2024-04-18
YDH202301120 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | PM-7000 | CE-15130735 | 合格 | 2023-04-19 | 2024-04-18
YDH202301121 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | PM-7000 | CE-15130764 | 合格 | 2023-04-19 | 2024-04-18
YDH202301122 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | C80 | K8220729057 | 合格 | 2023-04-19 | 2024-04-18
YDH202301123 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | iPM 12 | FH-8C043598 | 合格 | 2023-04-19 | 2024-04-18
YDH202301124 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | iPM 12 | FH-98049186 | 合格 | 2023-04-19 | 2024-04-18
YDH202301125 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | ePM 10 | AC7-OAO12730 | 合格 | 2023-04-19 | 2024-04-18
YDH202301126 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | ePM 10 | AC7-0A012609 | 合格 | 2023-04-19 | 2024-04-18
YDH202301127 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | K12 | 1K220909005 | 合格 | 2023-04-19 | 2024-04-18
YDH202301128 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | NC10 | N2190325010B | 合格 | 2023-04-19 | 2024-04-18
YDH202301129 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | C70 | K7211222009 | 合格 | 2023-04-19 | 2024-04-18
YDH202301130 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | C80 | K8220801048 | 合格 | 2023-04-19 | 2024-04-18
YDH202301131 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | C80 | KE180919011 | 合格 | 2023-04-19 | 2024-04-18
YDH202301132 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | C80 | KE180919001 | 合格 | 2023-04-19 | 2024-04-18
YDH202301133 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | C70 | K7211222010 | 合格 | 2023-04-19 | 2024-04-18
YDH202301134 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | C70 | K7211222001 | 合格 | 2023-04-19 | 2024-04-18
YDH202301135 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | C70 | K7211222014 | 合格 | 2023-04-19 | 2024-04-18
YDE202300203 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 数字心电图机 | SE-1201 | 360687-M20202460080 | 合格 | 2023-04-19 | 2024-04-18
YDH202301144 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | BeneVision N12C | F9-28001623 | 合格 | 2023-04-20 | 2024-04-19
YDH202301145 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | BeneVision N12C | F9-28001620 | 合格 | 2023-04-20 | 2024-04-19
YDH202301146 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | C70 | K7211222008 | 合格 | 2023-04-20 | 2024-04-19
YDH202301147 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | C70 | K7211222015 | 合格 | 2023-04-20 | 2024-04-19
YDH202301148 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-69200413 | 合格 | 2023-04-20 | 2024-04-19
YDH202301149 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | BeneVision N12C | F9-28001629 | 合格 | 2023-04-20 | 2024-04-19
YDH202301150 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | BeneVision N12C | F9-28001622 | 合格 | 2023-04-20 | 2024-04-19
YDH202301151 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | BeneVision N12C | F9-28001626 | 合格 | 2023-04-20 | 2024-04-19
YDH202301152 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | BeneVision N12C | F9-28001621 | 合格 | 2023-04-20 | 2024-04-19
YDH202301153 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | BeneVision N12 | F9-28001627 | 合格 | 2023-04-20 | 2024-04-19
YDH202301154 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | BeneVision N12 | F9-28001625 | 合格 | 2023-04-20 | 2024-04-19
YDH202301155 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | BeneVision N12 | F9-28001628 | 合格 | 2023-04-20 | 2024-04-19
YDH202301156 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | BeneVision N12 | F9-28001624 | 合格 | 2023-04-20 | 2024-04-19
YDH202301178 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | C30 | K3220730031 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDH202301179 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | C30 | K3220730026 | 合格 | 2023-04-19 | 2024-04-18
YDH202301180 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | C30 | K3220730025 | 合格 | 2023-04-19 | 2024-04-18
YDH202301181 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | C30 | K3220730013 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDE202300206 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 数字心电图机 | SE-1201 | 360687-M20202460079 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDE202300207 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 数字心电图机 | SE-1201 | 360687-M20C13040029 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDE202300208 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 数字心电图机 | SE-1201 | 311034-M15501640002 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDE202300209 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 数字心电图机 | H12 | H2220816081 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDE202300210 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 数字心电图机 | BeneHeart R12 | FN-44000476 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDE202300211 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 数字心电图机 | CM1200 | 90190514009B | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDE202300212 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 数字心电图机 | SE-1201 | 360687-M22105090032 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDE202300213 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 数字心电图机 | SE-1201 | 360687-M20203460027 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDE202300214 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 数字心电图机 | SE-1201 | 360687-M20203460018 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDE202300215 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 数字心电图机 | SE-1201 | 360687-M20203460021 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDE202300216 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 数字心电图机 | SE-1201 | 360687-M20202460034 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDE202300217 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 数字心电图机 | SE-1201 | 360687-M19C08330025 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDE202300218 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 数字心电图机 | ECG-1350P | 08962 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDE202300219 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 数字心电图机 | SE-1201 | 311034-M15501640018 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDH202301184 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-38132781 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDH202301185 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-56144348 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDH202301186 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-56144331 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDH202301187 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | C60 | K6140327052 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDH202301188 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | iPM 12 | FH-61020674 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDH202301189 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | ePM 10 | AC7-11021527 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDH202301190 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | ePM 10 | AC7-0A012605 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDH202301191 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | iM70 | 261248-M22515960044 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDH202301192 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | iM70 | 261248-M22600790006 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDH202301193 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | iPM 12 | FH-35004750 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDH202301195 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | iPM 12 | FH-35004696 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDH202301196 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | iPM 8 | FF-42008421 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDH202301197 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | iM70 | 261248-M22515960014 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDH202301198 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | iM70 | 261248-M22515960027 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDH202301199 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | iPM 8 | FF-4B013035 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDH202301200 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | iM70 | 261248-M22515960045 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDH202301201 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | iM70 | 261248-M22515960050 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDH202301202 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | iM80 | 261287-M21802160001 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDH202301203 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | iM80 | 261287-M21802160002 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDH202301204 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | iM80 | 261287-M21802160003 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDH202301205 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | iM80 | 261287-M21802160007 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDH202301206 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | iM70 | 261248-M22600790003 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDH202301207 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | C60 | K6121128008 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDH202301208 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | C60 | K6140410005 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDH202301209 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | C70 | K7211222007 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDH202301210 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | C70 | K7211222018 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDH202301211 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | C80 | K8181011001 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDH202301212 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | C80 | K8220729002 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDH202301213 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | C80 | K8220729050 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDH202301215 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | C80 | K8220801003 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDH202301216 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | C80 | K8220801043 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDH202301217 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | C80 | K8220801056 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDH202301218 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | C80 | K8220801066 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDH202301219 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | C80 | K8220801097 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDH202301220 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | Apollo N1-A | CBHW210720 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDH202301221 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | Apollo N1-A | CBJL210940 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDH202301222 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | Apollo N1-A | CBJL210941 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDH202301223 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | Apollo N1-A | CBJL210942 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDH202301224 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | Apollo N1-A | CBJP210963 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDH202301225 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | Apollo N1-A | CBJP210964 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDH202301226 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | C80 | K8220801027 | 合格 | 2023-04-19 | 2024-04-18
YDH202301227 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | iM80 | 261287-M21802160006 | 合格 | 2023-04-19 | 2024-04-18
YDH202301228 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | iM80 | 261287-M21802160005 | 合格 | 2023-04-19 | 2024-04-18
YDH202301229 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | iM70 | 261248-M22600790001 | 合格 | 2023-04-19 | 2024-04-18
YDH202301230 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | JT-T8L12 | 91501BA038 | 合格 | 2023-04-19 | 2024-04-18
YDH202301231 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | iPM 12 | FH-61020675 | 合格 | 2023-04-19 | 2024-04-18
YDH202301232 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | iPM 12 | FH-72025756 | 合格 | 2023-04-19 | 2024-04-18
YDH202301233 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-38132752 | 合格 | 2023-04-20 | 2024-04-19
YDH202301234 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-74154135 | 合格 | 2023-04-20 | 2024-04-19
YDH202301235 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | BeneVision N12 | F8-26045007 | 合格 | 2023-04-20 | 2024-04-19
YDH202301236 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | BeneVision N12 | F8-26045045 | 合格 | 2023-04-20 | 2024-04-19
YDH202301237 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | BeneVision N12 | F8-26045047 | 合格 | 2023-04-20 | 2024-04-19
YDH202301238 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | BeneVision N12 | F8-26045052 | 合格 | 2023-04-20 | 2024-04-19
YDH202301239 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | BeneVision N12 | F8-26045054 | 合格 | 2023-04-20 | 2024-04-19
YDH202301240 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | BeneVision N12 | F8-26045069 | 合格 | 2023-04-20 | 2024-04-19
YDH202301241 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | iM80 | 261287-M21802160004 | 合格 | 2023-04-20 | 2024-04-19
YDH202301242 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | C70 | K7211222003 | 合格 | 2023-04-20 | 2024-04-19
YDH202301243 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | C70 | K7211227001 | 合格 | 2023-04-20 | 2024-04-19
YDH202301244 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | BeneView T8 | CF-69307731 | 合格 | 2023-04-20 | 2024-04-19
YDH202301245 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | BeneView T8 | CF-69307733 | 合格 | 2023-04-20 | 2024-04-19
YDH202301246 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | BeneView T8 | CF-69307735 | 合格 | 2023-04-20 | 2024-04-19
YDH202301247 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-69200438 | 合格 | 2023-04-20 | 2024-04-19
YDH202301248 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-69200419 | 合格 | 2023-04-20 | 2024-04-19
YDH202301249 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-69200443 | 合格 | 2023-04-20 | 2024-04-19
YDH202301250 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | BeneViewT5 | CM-12116300 | 合格 | 2023-04-20 | 2024-04-19
YDH202301251 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | BeneViewT5 | CM-12116295 | 合格 | 2023-04-20 | 2024-04-19
YDH202301252 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | BeneViewT5 | CM-51142074 | 合格 | 2023-04-20 | 2024-04-19
YDH202301253 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | BeneVision N12 | F8-26045046 | 合格 | 2023-04-20 | 2024-04-19
YDH202301254 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | BeneVision N12 | F8-26045064 | 合格 | 2023-04-20 | 2024-04-19
YDH202301255 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-69200398 | 合格 | 2023-04-20 | 2024-04-19
YDH202301256 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-69200463 | 合格 | 2023-04-20 | 2024-04-19
YDH202301257 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-69200403 | 合格 | 2023-04-20 | 2024-04-19
YDH202301258 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-69200421 | 合格 | 2023-04-20 | 2024-04-19
YDH202301259 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-69200514 | 合格 | 2023-04-20 | 2024-04-19
YDH202301260 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-69200448 | 合格 | 2023-04-20 | 2024-04-19
YDH202301261 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-69200467 | 合格 | 2023-04-20 | 2024-04-19
YDE202300220 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 数字心电图机 | SE-1201 | 360687-M20203460016 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDE202300221 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 数字心电图机 | CM1200B | 92180721041B | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDE202300222 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 数字心电图机 | SE-1201 | 360687-M20203460004 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDE202300223 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 数字心电图机 | SE-1201 | 360687-M20C08190025 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDE202300224 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 数字心电图机 | SE-1201 | 360687-M20C13040027 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDE202300225 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 数字心电图机 | SE-1200 Express | 360696-M22110360008 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDE202300226 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 数字心电图机 | CM1200 | 90180206001B | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDE202300227 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 数字心电图机 | H12 | H2220816096 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDE202300228 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 数字心电图机 | H12 | H2220816107 | 合格 | 2023-04-18 | 2024-04-17
YDH202301194 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | iPM 12 | FH-35004701 | 不合格 | 2023-04-18
YDH202301214 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城镇西林路1号、龙门县迎宾路891号 | 多参数监护仪 | C80 | K8220801013 | 不合格 | 2023-04-18