## 惠阳区
证书号 | 委托单位 | 单位地址 | 仪器名称 | 仪器型号 | 出厂编号 | 结论 | 检定日期 | 有效日期
YDH202302808 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneVision M12 | AD4-24002893 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302809 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-14038959 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302810 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-27056000 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302811 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-84012481 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302812 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-0B035528 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302813 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-0B035534 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302814 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-47139214 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302815 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-94021446 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302816 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-21047755 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302817 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-21047757 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302818 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-21048151 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302819 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneVision M12 | AD4-32004739 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302820 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-51142272 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302821 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneVision M17 | AD2-24000520 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302822 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-13037944 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302823 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneVision M12 | AD4-24002884 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302824 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-21047733 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302825 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-21047720 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302826 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneVision M12 | AD4-24002891 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302827 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-0C036485 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302828 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-85013038 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302829 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-21047738 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302830 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-21048142 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202302831 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-54218500 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302832 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-54218491 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302833 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-41201332 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302834 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-03137103 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302835 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-48212483 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302836 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-48212226 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302837 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-36190511 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302838 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | M-8000E | M-8000E22L31783 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302839 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | M-8000E | M-8000E22L31813 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302840 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | M-8000E | M-8000E22L31804 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302841 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-41201312 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302842 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-41202500 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302843 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-41202301 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302844 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-29179008 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302845 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-13151535 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302846 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-29179043 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302847 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-29178167 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302848 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-44206670 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302849 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-36190524 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302850 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-4C215454 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302851 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-4C215625 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302852 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneVision M12 | AD4-32004738 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302853 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-12037618 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302854 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-51142275 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302855 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC 6 | KM-24050759 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302856 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-47139213 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302857 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-47139220 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302858 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC 6 | KM-96023378 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302859 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC 6 | KM-76006981 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302860 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-14038978 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302861 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC 6 | KM-76006995 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302862 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC 6 | KM-97023509 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302863 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneVision M12 | AD4-2C003930 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302864 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-84012512 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302865 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-47139215 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302866 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneVision M12 | AD4-32004736 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302867 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC 6 | KM-27056305 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302868 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC 6 | KM-27056298 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302869 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | iPM 10 | FG-46014405 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302870 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-76006921 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302871 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC 6 | KM-21047736 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302872 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC 6 | KM-27056031 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302873 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC 6 | KM-27055914 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302874 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-89016300 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302875 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-85013040 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302876 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-21047770 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302877 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-21047730 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302878 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-94021500 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302879 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-5C226789 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302880 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-58223110 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302881 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-21047711 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302882 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneVision M12 | AD4-24002895 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302883 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneVision M12 | AD4-24002887 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302884 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-1B046271 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302885 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-14038976 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302886 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC 6 | KM-27056001 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302887 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-81158125 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302888 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-81158126 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302889 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-81158124 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302890 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | Benevision N1 | AA3-14034740 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302891 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneView T1 | FB-7C021173 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302892 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneVision N1 | AA3-14034731 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302893 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneVision N1 | AA3-14034738 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302894 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC 6 | KM-27056373 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302895 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-97024250 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302896 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-21047744 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302897 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneVision M12 | AD4-24002896 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302898 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneVision M12 | AD4-24002894 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302899 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-8C018065 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302900 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-8C018062 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302901 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneVision M12 | AD4-24002886 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302902 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-12037626 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302903 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneVision M12 | AD4-32004737 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302904 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-9B109400 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302905 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneVision M12 | AD4-24002892 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302906 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC 6 | KM-27056009 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302907 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-94020033 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302908 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-94020024 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302909 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-81158123 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302910 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC 6 | KM-7A009127 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302911 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-94020034 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302912 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-21047735 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302913 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-7C010319 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302914 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneVision M12 | AD4-24002888 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302927 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneVision M12 | AD4-2C003929 | 合格 | 2023-09-13 | 2024-09-12
YDH202302940 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-5C146915 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202302941 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneVision M17 | AD2-24000517 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202302942 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-47139217 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202302943 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-47139216 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202302944 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC 6 | KM-27055993 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202302945 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | iPM6 | GG-59000734 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202302946 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | iPM 6 | GG-59000735 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202302947 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC 6 | KM-24050741 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202302948 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-21047749 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202302949 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneVision M12 | AD4-24002885 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202302950 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneVision M12 | AD4-95000042 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202302951 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneVision M17 | AD2-24000521 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202302952 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneVision M17 | AD2-0A000226 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202302953 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-78007851 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202302954 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-21048152 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202302955 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-7C010331 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202302956 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-41136370 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202302957 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneVision M12 | AD4-2C003932 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202302958 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneVision M12 | AD4-2C003931 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202302959 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-21048148 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202302960 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-21048157 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202302961 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-8C018066 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202302962 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneVision M17 | AD2-24000522 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202302963 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-0C036486 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202302964 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-12037636 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202302965 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-36190605 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202302966 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-5C226748 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202302967 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-03137083 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202302968 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-03137289 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202302969 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-03137285 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202302970 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-54218519 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202302971 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-36190515 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202302972 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-29178190 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202302973 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-48212210 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202302974 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-5C226788 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202302975 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-58223077 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202302976 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-5C226770 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202302977 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-3C200837 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202302978 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-41201346 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202302979 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-46209139 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202302980 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-03137494 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202302981 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-03137481 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202302982 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-06142212 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202302983 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-03137492 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202302984 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-5A224734 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202302985 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-85013023 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202302986 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC 6 | KM-91018493 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202302987 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneVision M17 | AD2-24000519 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202302988 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-34130667 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202302989 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneVision N1 | AA3-24051020 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202302990 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneVision N1 | AA3-24051019 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202302991 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-47139219 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202302992 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-9B026484 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202302993 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC 6 | KM-27056320 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202302994 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-0C036487 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202302995 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneVision M12 | AD4-95000039 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202302996 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneVision M12 | AD4-95000041 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202302997 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-94021480 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202302998 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneVision M17 | AD2-24000524 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202302999 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC 6 | KM-27055978 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202303000 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC 6 | KM-27056358 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202303001 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC 6 | KM-27056014 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202303002 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC 6 | KM-27056347 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202303003 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-51142302 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202303004 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-21047397 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202303005 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-21048140 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202303006 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-9B026491 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202303007 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-73004460 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202303008 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-47139218 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202303009 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-27055960 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202303010 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-0C036490 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202303011 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-91018492 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202303012 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-71003750 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202303013 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-27056027 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202303014 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-27056037 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202303015 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-0C036489 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202303016 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-71003740 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202303017 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-9B109410 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202303018 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-34130726 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202303019 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneVision M17 | AD2-24000523 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202303020 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-08033552 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202303021 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-27056349 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202303022 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-51142273 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202303023 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-51142276 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202303024 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-21047398 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202303025 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-8C018063 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202303026 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-21047393 | 合格 | 2023-09-19 | 2024-09-18
YDH202303027 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-9B109383 | 合格 | 2023-09-20 | 2024-09-19
YDH202303028 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-21047389 | 合格 | 2023-09-20 | 2024-09-19
YDH202303029 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-51142303 | 合格 | 2023-09-20 | 2024-09-19
YDH202303030 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC 6 | KM-27055996 | 合格 | 2023-09-20 | 2024-09-19
YDH202303031 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-21047382 | 合格 | 2023-09-20 | 2024-09-19
YDH202303032 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-21047727 | 合格 | 2023-09-20 | 2024-09-19
YDH202303033 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-7C010335 | 合格 | 2023-09-20 | 2024-09-19
YDH202303034 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | iPM 6 | GG-85002375 | 合格 | 2023-09-20 | 2024-09-19
YDH202303035 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | iPM10 | FG-3C010448 | 合格 | 2023-09-20 | 2024-09-19
YDH202303036 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | cPM 10M | AN8-24000180 | 合格 | 2023-09-20 | 2024-09-19
YDH202303037 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-8C018067 | 合格 | 2023-09-20 | 2024-09-19
YDH202303038 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-8C018070 | 合格 | 2023-09-20 | 2024-09-19
YDH202303039 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-73004453 | 合格 | 2023-09-20 | 2024-09-19
YDH202303040 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneVision M17 | AD2-24000518 | 合格 | 2023-09-20 | 2024-09-19
YDH202303041 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | M-8000E | M-8000E22L31779 | 合格 | 2023-09-20 | 2024-09-19
YDH202303042 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | M-8000E | M-8000E22L31810 | 合格 | 2023-09-20 | 2024-09-19
YDH202303043 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC 6 | KM-21047742 | 合格 | 2023-09-20 | 2024-09-19
YDH202303044 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC 6 | KM-24050752 | 合格 | 2023-09-20 | 2024-09-19
YDH202303045 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-21048154 | 合格 | 2023-09-20 | 2024-09-19
YDH202303046 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-78007854 | 合格 | 2023-09-20 | 2024-09-19
YDH202303047 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-7C010326 | 合格 | 2023-09-20 | 2024-09-19
YDH202303048 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-21047708 | 合格 | 2023-09-20 | 2024-09-19
YDH202303049 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC 6 | KM-24050730 | 合格 | 2023-09-20 | 2024-09-19
YDH202303050 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC 6 | KM-27055046 | 合格 | 2023-09-20 | 2024-09-19
YDH202303051 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | C30 | K3210226048 | 合格 | 2023-09-20 | 2024-09-19
YDH202303052 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | iPM 10 | FG-4C017648 | 合格 | 2023-09-20 | 2024-09-19
YDH202303053 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | iPM 10 | FG-3C010446 | 合格 | 2023-09-20 | 2024-09-19
YDH202303054 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | iPM 6 | GG-85002376 | 合格 | 2023-09-20 | 2024-09-19
YDH202303055 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | iPM 6 | GG-85002378 | 合格 | 2023-09-20 | 2024-09-19
YDH202303056 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneVision M17 | AD2-0A000225 | 合格 | 2023-09-20 | 2024-09-19
YDH202303057 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-8C018064 | 合格 | 2023-09-20 | 2024-09-19
YDH202303058 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-21047401 | 合格 | 2023-09-20 | 2024-09-19
YDH202303059 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-7C010324 | 合格 | 2023-09-20 | 2024-09-19
YDH202303060 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | iPM 10 | FG-46014412 | 合格 | 2023-09-20 | 2024-09-19
YDH202303061 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | iPM 10 | FG-46014360 | 合格 | 2023-09-20 | 2024-09-19
YDH202303062 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-21048155 | 合格 | 2023-09-20 | 2024-09-19
YDH202303063 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-21047745 | 合格 | 2023-09-20 | 2024-09-19
YDH202303064 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-71003759 | 合格 | 2023-09-20 | 2024-09-19
YDH202303065 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-08033556 | 合格 | 2023-09-20 | 2024-09-19
YDH202303066 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-59224012 | 合格 | 2023-09-20 | 2024-09-19
YDH202303067 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-41201301 | 合格 | 2023-09-20 | 2024-09-19
YDH202303068 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-0C146962 | 合格 | 2023-09-20 | 2024-09-19
YDH202303069 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-36190638 | 合格 | 2023-09-20 | 2024-09-19
YDH202303070 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | iPM 6 | GG-85002377 | 合格 | 2023-09-20 | 2024-09-19
YDH202303071 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | iPM 6 | GG-85002374 | 合格 | 2023-09-20 | 2024-09-19
YDH202303072 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC 6 | KM-08033553 | 合格 | 2023-09-21 | 2024-09-20
YDH202303073 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | cPM 10M | AN8-24000181 | 合格 | 2023-09-21 | 2024-09-20
YDH202303074 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-12037616 | 合格 | 2023-09-21 | 2024-09-20
YDE202300486 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠州市惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | ECG-3303B | ECG-3303B2201296 | 合格 | 2023-09-20 | 2024-09-19
YDE202300487 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠州市惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | ECG-11D | N18010001 | 合格 | 2023-09-20 | 2024-09-19
YDE202300488 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠州市惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-601B | 360825-M22804050011 | 合格 | 2023-09-20 | 2024-09-19
YDE202300489 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠州市惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-601B | 360825-M22109930011 | 合格 | 2023-09-20 | 2024-09-19
YDE202300490 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠州市惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-601B | 310026-M15409810015 | 合格 | 2023-09-20 | 2024-09-19
YDE202300491 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠州市惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | BeneHeart R12 | FN-74007757 | 合格 | 2023-09-20 | 2024-09-19
YDE202300492 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠州市惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-601B | 310026-M14702810041 | 合格 | 2023-09-20 | 2024-09-19
YDE202300493 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠州市惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-601B | 360825-M22408660045 | 合格 | 2023-09-20 | 2024-09-19
YDE202300494 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠州市惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-601B | SEA212110B1173D | 合格 | 2023-09-20 | 2024-09-19
YDE202300495 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠州市惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-601B | 360825-M22804050008 | 合格 | 2023-09-20 | 2024-09-19
YDE202300496 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠州市惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | ECG-11D | N18070277 | 合格 | 2023-09-20 | 2024-09-19
YDE202300497 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠州市惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | ECG-11D | N17050024 | 合格 | 2023-09-20 | 2024-09-19
YDE202300498 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠州市惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-601B | 310026-M13401110019 | 合格 | 2023-09-20 | 2024-09-19
YDE202300499 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠州市惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-601B | 360825-M23401910002 | 合格 | 2023-09-20 | 2024-09-19
YDE202300500 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠州市惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-601B | 360825-M19916800029 | 合格 | 2023-09-20 | 2024-09-19
YDE202300501 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠州市惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-601B | 360573-M17510930008 | 合格 | 2023-09-20 | 2024-09-19
YDE202300502 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠州市惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-601 | 360825-M22102720025 | 合格 | 2023-09-20 | 2024-09-19
YDE202300503 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠州市惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-1201 | 360687-M19301610016 | 合格 | 2023-09-20 | 2024-09-19
YDE202300504 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠州市惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-601B | 360825-M22804050025 | 合格 | 2023-09-20 | 2024-09-19
YDE202300505 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠州市惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-601B | 360825-M22101540006 | 合格 | 2023-09-20 | 2024-09-19
YDE202300506 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠州市惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | ECG-11D | N17020001 | 合格 | 2023-09-20 | 2024-09-19
YDE202300507 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠州市惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | ECG-11D | N17050062 | 合格 | 2023-09-20 | 2024-09-19
YDE202300508 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠州市惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-300B | 360311-M18313590001 | 合格 | 2023-09-21 | 2024-09-20
YDE202300509 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠州市惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-300B | 360311-M18201290010 | 合格 | 2023-09-21 | 2024-09-20
YDE202300510 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠州市惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-1200 | 360690-M22108840024 | 合格 | 2023-09-21 | 2024-09-20
YDE202300511 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠州市惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-300B | 360311-M15501610011 | 合格 | 2023-09-21 | 2024-09-20
YDE202300512 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠州市惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | ECG-1250C | 0104870 | 合格 | 2023-09-21 | 2024-09-20
YDE202300513 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠州市惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | ECG-1206 | N10070144 | 合格 | 2023-09-21 | 2024-09-20
YDE202300514 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠州市惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | ECG-1220 | N16030080 | 合格 | 2023-09-21 | 2024-09-20
YDE202300515 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠州市惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-601B | 360825-M22101540005 | 合格 | 2023-09-21 | 2024-09-20
YDE202300516 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠州市惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | ECG-1206 | N19050021 | 合格 | 2023-09-21 | 2024-09-20
YDE202300517 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠州市惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-300A | 360475-M19913960024 | 合格 | 2023-09-21 | 2024-09-20
YDE202300518 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠州市惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-601B | 360573-M17510930006 | 合格 | 2023-09-21 | 2024-09-20
YDE202300519 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠州市惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | ECG-11D | N16120147 | 合格 | 2023-09-21 | 2024-09-20
YDE202300520 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠州市惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | ECG-3306B | ECG-3306B2107015 | 合格 | 2023-09-21 | 2024-09-20
YDE202300521 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠州市惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-601B | 360825- M19C10060010 | 合格 | 2023-09-21 | 2024-09-20
YDE202300522 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠州市惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-601B | 360825-M22408940011 | 合格 | 2023-09-21 | 2024-09-20
YDE202300523 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠州市惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-601B | 360825-M19C10060004 | 合格 | 2023-09-21 | 2024-09-20
YDE202300524 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠州市惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-601B | 310026-M14705190005 | 合格 | 2023-09-21 | 2024-09-20
YDE202300525 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠州市惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-300A | 360475-M19C14140008 | 合格 | 2023-09-21 | 2024-09-20
YDE202300526 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠州市惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-300B | 360311-M15406680004 | 合格 | 2023-09-21 | 2024-09-20
YDE202300527 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠州市惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-1200 | 360690-M19311360048 | 合格 | 2023-09-21 | 2024-09-20
YDE202300528 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠州市惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | ECG-1220 | 09070165 | 合格 | 2023-09-21 | 2024-09-20
YDE202300529 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠州市惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-300A | 360475-M19C14140004 | 合格 | 2023-09-21 | 2024-09-20
YDE202300530 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠州市惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-601B | 360825-M19C10060006 | 合格 | 2023-09-21 | 2024-09-20
YDE202300531 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠州市惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-601B | 360825-M22804050013 | 合格 | 2023-09-21 | 2024-09-20
YDE202300532 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠州市惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-601B | 310026-M13B02660007 | 合格 | 2023-09-21 | 2024-09-20
YDE202300533 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠州市惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-601B | 360825-M22101540016 | 合格 | 2023-09-21 | 2024-09-20
YDE202300534 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠州市惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | ECG-1206 | N18100080 | 合格 | 2023-09-21 | 2024-09-20
YDE202300535 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠州市惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-601B | 361002-M21315240030 | 合格 | 2023-09-21 | 2024-09-20
YXG202300051 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠州市惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 医用诊断X射线辐射源 | AKHX-50/200D | 1911102 | 合格 | 2023-09-21 | 2024-09-20
YXG202300052 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠州市惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 医用诊断X射线辐射源 | AKHX-50/200D | 1509007 | 合格 | 2023-09-21 | 2024-09-20
YXG202300053 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠州市惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 移动式C形臂X射线机 | Ziehm 8000 | 81433 | 合格 | 2023-09-21 | 2024-09-20
YXG202300054 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠州市惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 医用诊断X射线辐射源 | DT570 | DX0082016063289 | 合格 | 2023-09-21 | 2024-09-20
YXR202300098 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠州市惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 医用数字摄影系统X射线辐射源 | MobiEye 700T | D2-97000117 | 合格 | 2023-09-21 | 2024-09-20
YXR202300099 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠州市惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 医用数字摄影系统X射线辐射源 | DigiEye 380 | B3-2C000024 | 合格 | 2023-09-21 | 2024-09-20
YXR202300100 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠州市惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 医用数字摄影系统X射线辐射源 | DigiEye 680E | D5-85000007 | 合格 | 2023-09-21 | 2024-09-20
YXR202300101 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠州市惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 医用数字摄影系统X射线辐射源 | 新东方1000FB型 | Y22-185-4-3 | 合格 | 2023-09-21 | 2024-09-20
YXR202300102 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠州市惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 医用数字摄影系统X射线辐射源 | DigiEye 760 | A4-2A000060 | 合格 | 2023-09-21 | 2024-09-20
YXR202300103 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠州市惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 医用数字摄影系统X射线辐射源 | DigiEye 280T | B9-5B000078 | 合格 | 2023-09-22 | 2024-09-21
YDH202303088 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠州市惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-27056366 | 合格 | 2023-09-20 | 2024-09-19
YDE202300536 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠州市惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | ECG-1206 | N12060080 | 合格 | 2023-09-21 | 2024-09-20
YDH202302043 | 惠州市第六人民医院 | 惠州市惠阳区淡水街道爱民东路2号 | 多参数监护仪 | ePM 12M | AC9-35050693 | 合格 | 2023-07-13 | 2024-07-12
YDH202302044 | 惠州市第六人民医院 | 惠州市惠阳区淡水街道爱民东路2号 | 多参数监护仪 | ePM 12M | AC9-35050692 | 合格 | 2023-07-13 | 2024-07-12
YDH202302045 | 惠州市第六人民医院 | 惠州市惠阳区淡水街道爱民东路2号 | 多参数监护仪 | BeneVision N1 | AA3-35074294 | 合格 | 2023-07-13 | 2024-07-12
YDH202302046 | 惠州市第六人民医院 | 惠州市惠阳区淡水街道爱民东路2号 | 多参数监护仪 | ePM 12M | AC9-35050691 | 合格 | 2023-07-13 | 2024-07-12
YDH202302047 | 惠州市第六人民医院 | 惠州市惠阳区淡水街道爱民东路2号 | 多参数监护仪 | ePM 12M | AC9-35050689 | 合格 | 2023-07-13 | 2024-07-12
YDH202302048 | 惠州市第六人民医院 | 惠州市惠阳区淡水街道爱民东路2号 | 多参数监护仪 | ePM 10 | AC7-31077005 | 合格 | 2023-07-13 | 2024-07-12
YDH202302049 | 惠州市第六人民医院 | 惠州市惠阳区淡水街道爱民东路2号 | 多参数监护仪 | ePM 10 | AC7-31081822 | 合格 | 2023-07-13 | 2024-07-12
YDH202302050 | 惠州市第六人民医院 | 惠州市惠阳区淡水街道爱民东路2号 | 多参数监护仪 | ePM 12M | AC9-35050688 | 合格 | 2023-07-13 | 2024-07-12
YDH202302051 | 惠州市第六人民医院 | 惠州市惠阳区淡水街道爱民东路2号 | 多参数监护仪 | ePM 10 | AC7-32093266 | 合格 | 2023-07-13 | 2024-07-12
YDH202302052 | 惠州市第六人民医院 | 惠州市惠阳区淡水街道爱民东路2号 | 多参数监护仪 | ePM 10 | AC7-32093290 | 合格 | 2023-07-13 | 2024-07-12
YDH202302053 | 惠州市第六人民医院 | 惠州市惠阳区淡水街道爱民东路2号 | 多参数监护仪 | ePM 12M | AC9-35050687 | 合格 | 2023-07-13 | 2024-07-12
YDH202302054 | 惠州市第六人民医院 | 惠州市惠阳区淡水街道爱民东路2号 | 多参数监护仪 | ePM 10 | AC7-32093288 | 合格 | 2023-07-13 | 2024-07-12
YDH202302055 | 惠州市第六人民医院 | 惠州市惠阳区淡水街道爱民东路2号 | 多参数监护仪 | ePM 12M | AC9-35050690 | 合格 | 2023-07-13 | 2024-07-12
YDH202302056 | 惠州市第六人民医院 | 惠州市惠阳区淡水街道爱民东路2号 | 多参数监护仪 | BeneVision N12 | F8-35072735 | 合格 | 2023-07-13 | 2024-07-12
YDH202302057 | 惠州市第六人民医院 | 惠州市惠阳区淡水街道爱民东路2号 | 多参数监护仪 | BeneVision N12 | F8-35072736 | 合格 | 2023-07-13 | 2024-07-12
YDH202302058 | 惠州市第六人民医院 | 惠州市惠阳区淡水街道爱民东路2号 | 多参数监护仪 | BeneVision N12 | F8-35072734 | 合格 | 2023-07-13 | 2024-07-12
YDH202302059 | 惠州市第六人民医院 | 惠州市惠阳区淡水街道爱民东路2号 | 多参数监护仪 | BeneVision N12 | F8-35072737 | 合格 | 2023-07-13 | 2024-07-12
YDE202300377 | 惠州市第六人民医院 | 惠州市惠阳区淡水街道爱民东路2号 | 数字心电图机 | SE-1201 | 360687-M22C12640040 | 合格 | 2023-07-17 | 2024-07-16
YDE202300378 | 惠州市第六人民医院 | 惠州市惠阳区淡水街道爱民东路2号 | 数字心电图机 | SE-1201 | 360687-M22C17680042 | 合格 | 2023-07-17 | 2024-07-16
YDH202302077 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | CM10 | CN62616170 | 合格 | 2023-07-20 | 2024-07-19
YDH202302078 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | CM10 | CN62623175 | 合格 | 2023-07-20 | 2024-07-19
YDH202302079 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | CM10 | CN62623274 | 合格 | 2023-07-20 | 2024-07-19
YDH202302080 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | CM10 | CN62620901 | 合格 | 2023-07-20 | 2024-07-19
YDH202302081 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | CM10 | CN12012306 | 合格 | 2023-07-20 | 2024-07-19
YDH202302082 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | CM10 | CN62620923 | 合格 | 2023-07-20 | 2024-07-19
YDH202302083 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | iPM 10 | FG-81043564 | 合格 | 2023-07-20 | 2024-07-19
YDH202302084 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | ePM 10 | AC7-15028814 | 合格 | 2023-07-20 | 2024-07-19
YDH202302085 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | CM10 | CN62623273 | 合格 | 2023-07-20 | 2024-07-19
YDH202302086 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | X10 | 261970-M20B13270010 | 合格 | 2023-07-20 | 2024-07-19
YDH202302087 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | PM-9000 Express | BX-89113164 | 合格 | 2023-07-20 | 2024-07-19
YDH202302088 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | PM-9000 Express | BX-25156378 | 合格 | 2023-07-20 | 2024-07-19
YDH202302089 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | CM10 | CN62623276 | 合格 | 2023-07-20 | 2024-07-19
YDH202302090 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | CM10 | CN62620887 | 合格 | 2023-07-20 | 2024-07-19
YDH202302091 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | CM10 | CN62623275 | 合格 | 2023-07-20 | 2024-07-19
YDE202300385 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 数字心电图机 | PageWriter TC10 | CN72118460 | 合格 | 2023-07-21 | 2024-07-20
YDE202300386 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 数字心电图机 | BeneHeart R12 | FN-21032273 | 合格 | 2023-07-21 | 2024-07-20
YDE202300387 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 数字心电图机 | BeneHeart R12 | FN-21032285 | 合格 | 2023-07-21 | 2024-07-20
YDE202300388 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 数字心电图机 | SE-1201 | 360687-M21116080092 | 合格 | 2023-07-21 | 2024-07-20
YDE202300389 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 数字心电图机 | ECG-1350P | 10370 | 合格 | 2023-07-21 | 2024-07-20
YXR202300077 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 医用数字摄影系统X射线辐射源 | DXR-530 | 3007520120100044 | 合格 | 2023-07-21 | 2024-07-20
YXR202300078 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 医用数字摄影系统X射线辐射源 | SONIALVISION C200 | 62N098 | 合格 | 2023-07-21 | 2024-07-20
YXR202300079 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 医用数字摄影系统X射线辐射源 | Optima XR240amx | 212085HL5 | 合格 | 2023-07-21 | 2024-07-20
YXR202300080 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 医用乳腺X射线辐射源 | Senographe Cryctal Nova | DCISS2200086HL | 合格 | 2023-07-21 | 2024-07-20
YDH202302200 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 惠州市惠阳区三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | ePM 10 | AC7-15028722 | 合格 | 2023-07-20 | 2024-07-19
YDH202302201 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 惠州市惠阳区三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | NC10 | N2220812009 | 合格 | 2023-07-20 | 2024-07-19
YDH202302202 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 惠州市惠阳区三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | NC10 | N2220812003 | 合格 | 2023-07-20 | 2024-07-19
YDH202302203 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 惠州市惠阳区三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | NC10 | N2220812005 | 合格 | 2023-07-20 | 2024-07-19
YDH202302204 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 惠州市惠阳区三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | NC10 | N2220812010 | 合格 | 2023-07-20 | 2024-07-19
YDH202302205 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 惠州市惠阳区三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | iM 60 | 261252-M18501530031 | 合格 | 2023-07-20 | 2024-07-19
YDH202302206 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 惠州市惠阳区三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | PM-9000 Express | BX-19148590 | 合格 | 2023-07-20 | 2024-07-19
YDH202302207 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 惠州市惠阳区三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | PM-9000 Express | BX-31162311 | 合格 | 2023-07-20 | 2024-07-19
YDH202302208 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 惠州市惠阳区三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | NC10 | N2220812015 | 合格 | 2023-07-20 | 2024-07-19
YDH202302209 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 惠州市惠阳区三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | NC10 | N2220812013 | 合格 | 2023-07-20 | 2024-07-19
YDH202302210 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 惠州市惠阳区三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | NC10 | N2220812014 | 合格 | 2023-07-20 | 2024-07-19
YDH202302211 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 惠州市惠阳区三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | NC10 | N2220812007 | 合格 | 2023-07-20 | 2024-07-19
YDH202302212 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 惠州市惠阳区三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | NC10 | N2220812011 | 合格 | 2023-07-20 | 2024-07-19
YDH202302213 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 惠州市惠阳区三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | NC10 | N2220812008 | 合格 | 2023-07-20 | 2024-07-19
YDH202302214 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 惠州市惠阳区三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | NC10 | N2220812012 | 合格 | 2023-07-20 | 2024-07-19
YDH202302215 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 惠州市惠阳区三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | STAR8000E | E7201119030 | 合格 | 2023-07-20 | 2024-07-19
YDH202302216 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 惠州市惠阳区三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | NC10 | N2220812006 | 合格 | 2023-07-20 | 2024-07-19
YDH202302217 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 惠州市惠阳区三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | C31 | K7COP1-220617002 | 合格 | 2023-07-20 | 2024-07-19
YDH202302218 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 惠州市惠阳区三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | C31 | K7COP1-220617001 | 合格 | 2023-07-20 | 2024-07-19
YDH202302219 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 惠州市惠阳区三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | C60 | K6220819006 | 合格 | 2023-07-20 | 2024-07-19
YDH202302220 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 惠州市惠阳区三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | C60 | K6220819004 | 合格 | 2023-07-20 | 2024-07-19
YDH202302221 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 惠州市惠阳区三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | C60 | K6220819008 | 合格 | 2023-07-20 | 2024-07-19
YDH202302222 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 惠州市惠阳区三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | C60 | K6220819007 | 合格 | 2023-07-20 | 2024-07-19
YDH202302223 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 惠州市惠阳区三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | C60 | K6220819010 | 合格 | 2023-07-20 | 2024-07-19
YDH202302224 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 惠州市惠阳区三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | C60 | K6220819009 | 合格 | 2023-07-20 | 2024-07-19
YDH202302225 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 惠州市惠阳区三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | C60 | K6220819002 | 合格 | 2023-07-20 | 2024-07-19
YDH202302226 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 惠州市惠阳区三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | C60 | K6220819005 | 合格 | 2023-07-20 | 2024-07-19
YDH202302227 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 惠州市惠阳区三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | C60 | K6220819003 | 合格 | 2023-07-20 | 2024-07-19
YDH202302228 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 惠州市惠阳区三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | D6 | AM1BB0003002 | 合格 | 2023-07-21 | 2024-07-20
YDH202302229 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 惠州市惠阳区三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | D6 | AM1BB0003006 | 合格 | 2023-07-21 | 2024-07-20
YDE202300411 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 惠州市惠阳区三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 数字心电图机 | iMAC 120 | A121180214001N0031 | 合格 | 2023-07-21 | 2024-07-20
YDE202300412 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 惠州市惠阳区三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 数字心电图机 | ECG-6A | ECG-6A14E06002 | 合格 | 2023-07-21 | 2024-07-20
YDE202300413 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 惠州市惠阳区三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 数字心电图机 | ECG-2360 | 02686 | 合格 | 2023-07-21 | 2024-07-20