## 惠东县
证书号 | 委托单位 | 单位地址 | 仪器名称 | 仪器型号 | 出厂编号 | 结论 | 检定日期 | 有效日期
YDE202400616 | 惠东爱肾血液透析机构管理有限公司 | 惠东县平山黄排开发区36栋A15、A16、A17、A18号 | 数字心电图机 | BeneHeart R12A | FX-9B002374 | 合格 | 2024-09-29 | 2025-09-28
YDE202400617 | 惠东爱肾血液透析机构管理有限公司 | 惠东县平山黄排开发区36栋A15、A16、A17、A18号 | 数字心电图机 | BeneHeart R12A | FX-8B001650 | 合格 | 2024-09-29 | 2025-09-28
YDH202403588 | 惠东爱肾血液透析机构管理有限公司 | 惠东县平山黄排开发区36栋A15、A16、A17、A18号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-9B026459 | 合格 | 2024-09-29 | 2025-09-28
YDH202403589 | 惠东爱肾血液透析机构管理有限公司 | 惠东县平山黄排开发区36栋A15、A16、A17、A18号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-93019714 | 合格 | 2024-09-29 | 2025-09-28
YDH202403590 | 惠东爱肾血液透析机构管理有限公司 | 惠东县平山黄排开发区36栋A15、A16、A17、A18号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-9B026448 | 合格 | 2024-09-29 | 2025-09-28
YDE202400521 | 惠东城南医院 | 广东省惠东县平山街道新平大道678号 | 数字心电图机 | ECG-1220 | N19030027 | 合格 | 2024-08-23 | 2025-08-22
YDE202400532 | 惠东城南医院 | 广东省惠东县平山街道新平大道678号 | 数字心电图机 | ECG-1220 | 20050250 | 合格 | 2024-08-27 | 2025-08-26
YDH202402635 | 惠东健强医院有限公司 | 惠东县大岭镇茗教村委青河小组大坑山地段 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-32063990 | 合格 | 2024-07-26 | 2025-07-25
YDH202402636 | 惠东健强医院有限公司 | 惠东县大岭镇茗教村委青河小组大坑山地段 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-0C036501 | 合格 | 2024-07-26 | 2025-07-25
YDH202402637 | 惠东健强医院有限公司 | 惠东县大岭镇茗教村委青河小组大坑山地段 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-0C036480 | 合格 | 2024-07-26 | 2025-07-25
YDH202402638 | 惠东健强医院有限公司 | 惠东县大岭镇茗教村委青河小组大坑山地段 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-32063989 | 合格 | 2024-07-26 | 2025-07-25
YDH202402639 | 惠东健强医院有限公司 | 惠东县大岭镇茗教村委青河小组大坑山地段 | 多参数监护仪 | iPM 6 | GG-95003916 | 合格 | 2024-07-26 | 2025-07-25
YDH202402640 | 惠东健强医院有限公司 | 惠东县大岭镇茗教村委青河小组大坑山地段 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-21047392 | 合格 | 2024-07-26 | 2025-07-25
YDH202402641 | 惠东健强医院有限公司 | 惠东县大岭镇茗教村委青河小组大坑山地段 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-3C076122 | 合格 | 2024-07-26 | 2025-07-25
YDH202402642 | 惠东健强医院有限公司 | 惠东县大岭镇茗教村委青河小组大坑山地段 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-3C076114 | 合格 | 2024-07-26 | 2025-07-25
YDH202402643 | 惠东健强医院有限公司 | 惠东县大岭镇茗教村委青河小组大坑山地段 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-21047384 | 合格 | 2024-07-26 | 2025-07-25
YDH202402644 | 惠东健强医院有限公司 | 惠东县大岭镇茗教村委青河小组大坑山地段 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-0C036484 | 合格 | 2024-07-26 | 2025-07-25
YDH202402657 | 惠东健强医院有限公司 | 惠东县大岭镇茗教村委青河小组大坑山地段 | 多参数监护仪 | EM9000E | 1117J20057 | 合格 | 2024-07-26 | 2025-07-25
YDE202400480 | 惠东县白花镇卫生院 | 惠东县白花镇桃子村1号 | 数字心电图机 | ECG-1220 | 22120548 | 合格 | 2024-07-31 | 2025-07-30
YDE202400481 | 惠东县白花镇卫生院 | 惠东县白花镇桃子村1号 | 数字心电图机 | SE-1201 | 360687-M22110380043 | 合格 | 2024-07-31 | 2025-07-30
YDE202400482 | 惠东县白花镇卫生院 | 惠东县白花镇桃子村1号 | 数字心电图机 | SE-301 | 360892-M20708810012 | 合格 | 2024-07-31 | 2025-07-30
YDE202400483 | 惠东县白花镇卫生院 | 惠东县白花镇桃子村1号 | 数字心电图机 | ECG-1220 | N15120272 | 合格 | 2024-07-31 | 2025-07-30
YDE202400484 | 惠东县白花镇卫生院 | 惠东县白花镇桃子村1号 | 数字心电图机 | ECG-1220 | N17070121 | 合格 | 2024-07-31 | 2025-07-30
YDE202400485 | 惠东县白花镇卫生院 | 惠东县白花镇桃子村1号 | 数字心电图机 | ECG-1220 | N17070122 | 合格 | 2024-07-31 | 2025-07-30
YDH202402645 | 惠东县白花镇卫生院 | 惠东县白花镇桃子村1号 | 多参数监护仪 | PM-300A | 17070042 | 合格 | 2024-07-31 | 2025-07-30
YDH202402646 | 惠东县白花镇卫生院 | 惠东县白花镇桃子村1号 | 多参数监护仪 | PM-300A | 17070043 | 合格 | 2024-07-31 | 2025-07-30
YDH202402647 | 惠东县白花镇卫生院 | 惠东县白花镇桃子村1号 | 多参数监护仪 | LF-6000A | A700014Z1085 | 合格 | 2024-07-31 | 2025-07-30
YDH202402648 | 惠东县白花镇卫生院 | 惠东县白花镇桃子村1号 | 多参数监护仪 | G30E | CN50801027 | 合格 | 2024-07-31 | 2025-07-30
YXR202400107 | 惠东县白花镇卫生院 | 惠东县白花镇桃子村1号 | 医用数字摄影系统X射线辐射源 | DP520-B | DX0182018075924 | 合格 | 2024-07-31 | 2025-07-30