## 惠阳区
证书号 | 委托单位 | 单位地址 | 仪器名称 | 仪器型号 | 出厂编号 | 结论 | 检定日期 | 有效日期
YDE202400552 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-601B | 360825-M23401910006 | 合格 | 2024-09-24 | 2025-09-23
YDE202400553 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-601B | 360825-M23B03430016 | 合格 | 2024-09-24 | 2025-09-23
YDE202400554 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-601B | 360825-M22804050008 | 合格 | 2024-09-24 | 2025-09-23
YDE202400555 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-601B | 360825-M22101540006 | 合格 | 2024-09-24 | 2025-09-23
YDE202400556 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-601B | 360825-M22101540005 | 合格 | 2024-09-24 | 2025-09-23
YDE202400557 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-601B | 360825-M19C10060004 | 合格 | 2024-09-24 | 2025-09-23
YDE202400558 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-601B | 360825-M22101540016 | 合格 | 2024-09-24 | 2025-09-23
YDE202400559 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-300A | 360475-M19913960024 | 合格 | 2024-09-24 | 2025-09-23
YDE202400560 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-601B | 360825-M22408940011 | 合格 | 2024-09-24 | 2025-09-23
YDE202400561 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-601B | 361002-M21315240030 | 合格 | 2024-09-24 | 2025-09-23
YDE202400562 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-601B | 310026-M15409810015 | 合格 | 2024-09-24 | 2025-09-23
YDE202400563 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | ECG-3303B | ECG-3303B2201296 | 合格 | 2024-09-24 | 2025-09-23
YDE202400564 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-300B | 360311-M18201290010 | 合格 | 2024-09-24 | 2025-09-23
YDE202400565 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-601B | 310026-M14702810041 | 合格 | 2024-09-24 | 2025-09-23
YDE202400566 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-601B | 360573-M18512000002 | 合格 | 2024-09-24 | 2025-09-23
YDE202400567 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | ECG-11D | N17050024 | 合格 | 2024-09-24 | 2025-09-23
YDE202400568 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | ECG-1220 | 09070165 | 合格 | 2024-09-24 | 2025-09-23
YDE202400569 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-601B | 360825-M22408660045 | 合格 | 2024-09-24 | 2025-09-23
YDE202400570 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-601B | 360825-M23401910002 | 合格 | 2024-09-24 | 2025-09-23
YDE202400571 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-601B | 360825-M19C10060006 | 合格 | 2024-09-24 | 2025-09-23
YDE202400572 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-601B | 310026-M13B02660007 | 合格 | 2024-09-24 | 2025-09-23
YDE202400573 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-601B | 360825-M22109930011 | 合格 | 2024-09-24 | 2025-09-23
YDE202400574 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-601B | 360825- M19C10060010 | 合格 | 2024-09-24 | 2025-09-23
YDE202400575 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-601B | 360825-M22102720025 | 合格 | 2024-09-24 | 2025-09-23
YDE202400576 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-601B | 360573-M17510930008 | 合格 | 2024-09-24 | 2025-09-23
YDE202400577 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-601B | 310026-M14705190005 | 合格 | 2024-09-24 | 2025-09-23
YDE202400578 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-601B | 360825-M23401910009 | 合格 | 2024-09-24 | 2025-09-23
YDE202400579 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-1200 | 360690-M22108840024 | 合格 | 2024-09-24 | 2025-09-23
YDE202400580 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-300B | 360311-M18313590001 | 合格 | 2024-09-24 | 2025-09-23
YDE202400581 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-300A | 360475-M19C14140008 | 合格 | 2024-09-24 | 2025-09-23
YDE202400582 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-601B | 360825-M22101540014 | 合格 | 2024-09-24 | 2025-09-23
YDE202400583 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-601B | 360573-M18512000005 | 合格 | 2024-09-24 | 2025-09-23
YDE202400584 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-601B | 360825-M22804050025 | 合格 | 2024-09-24 | 2025-09-23
YDE202400585 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-601B | 360825-M23B03430010 | 合格 | 2024-09-24 | 2025-09-23
YDE202400586 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-300B | 360311-M15406680004 | 合格 | 2024-09-24 | 2025-09-23
YDE202400587 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | ECG-1206 | N16120358 | 合格 | 2024-09-24 | 2025-09-23
YDE202400588 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-300B | 360311-M15501610011 | 合格 | 2024-09-24 | 2025-09-23
YDE202400589 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-300A | 360475-M19C14140004 | 合格 | 2024-09-24 | 2025-09-23
YDE202400590 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-601B | 360573-M17510930006 | 合格 | 2024-09-24 | 2025-09-23
YDE202400591 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | BeneHeart R12 | FN-74007757 | 合格 | 2024-09-24 | 2025-09-23
YDE202400592 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-601B | 360825-M22804050013 | 合格 | 2024-09-25 | 2025-09-24
YDE202400593 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | ECG-1250C | 0104870 | 合格 | 2024-09-25 | 2025-09-24
YDE202400594 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-601B | 310026-M13401110019 | 合格 | 2024-09-25 | 2025-09-24
YDE202400595 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | ECG-2250 | 0100589 | 合格 | 2024-09-25 | 2025-09-24
YDE202400596 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-601B | 360825-M22102720003 | 合格 | 2024-09-25 | 2025-09-24
YDE202400597 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-1200 | 360690-M19311360048 | 合格 | 2024-09-25 | 2025-09-24
YDE202400598 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-601B | 360825-M19916800029 | 合格 | 2024-09-25 | 2025-09-24
YDE202400599 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-601B | 360825-M23B03430015 | 合格 | 2024-09-25 | 2025-09-24
YDE202400600 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | ECG-2350 | 0100978 | 合格 | 2024-09-25 | 2025-09-24
YDE202400601 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | ECG-2350 | 0107391 | 合格 | 2024-09-25 | 2025-09-24
YDE202400602 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | ECG-1206 | N12060080 | 合格 | 2024-09-25 | 2025-09-24
YDE202400603 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | ECG-11D | N17020001 | 合格 | 2024-09-25 | 2025-09-24
YDE202400604 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | ECG-11D | N16120147 | 合格 | 2024-09-25 | 2025-09-24
YDE202400605 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | ECG-1206 | N19050028 | 合格 | 2024-09-25 | 2025-09-24
YDE202400606 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-601B | 360825-M22804050011 | 合格 | 2024-09-24 | 2025-09-23
YDE202400607 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | ECG-1206 | N19050021 | 合格 | 2024-09-24 | 2025-09-23
YDE202400608 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | ECG-1220 | N19050173 | 合格 | 2024-09-24 | 2025-09-23
YDE202400618 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 数字心电图机 | SE-601B | 360825-M24301580001 | 合格 | 2024-09-25 | 2025-09-24
YDH202403276 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | iPM 10 | FG-3C010446 | 合格 | 2024-09-13 | 2025-09-12
YDH202403277 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-32064326 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403278 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-27056358 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403279 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-08033552 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403280 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-51142303 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403281 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-51142273 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403282 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneView T1 | FB-7C021173 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403283 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-76006995 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403284 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-9B026491 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403285 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-76006921 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403286 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-32064341 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403287 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-8C018067 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403288 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-8C018064 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403289 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | iPM 6 | GG-59000735 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403290 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-96023378 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403291 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-85013023 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403292 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-24050759 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403293 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-27056368 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403294 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-27056305 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403295 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-27055978 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403296 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneVision M12 | AD4-2C003929 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403297 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-94021446 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403298 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneVision M12 | AD4-2C003932 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403299 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-21048142 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403300 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-51142272 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403301 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneVision M12 | AD4-32004739 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403302 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-85013040 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403303 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-21047757 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403304 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC 6 | KM-76006981 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403305 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneVision M12 | AD4-39005339 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403306 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-47139220 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403307 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-21047398 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403308 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC 6 | KM-21047742 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403309 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-21047749 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403310 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-21047744 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403311 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-13037944 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403312 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-21048151 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403313 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-94020024 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403314 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-27055960 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403315 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-8C018070 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403316 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC 6 | KM-08033553 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403317 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-0C036485 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403318 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-8C018062 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403319 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-21047738 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403320 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-85013038 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403321 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-21047770 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403322 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-9B026484 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403323 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-41201346 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403324 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-3C200837 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403325 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-5A224734 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403326 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-03137289 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403327 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-03137285 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403328 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-03137492 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403329 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-54218491 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403330 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-46209139 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403331 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-48212226 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403332 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-03137494 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403333 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-54218500 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403334 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-8C018065 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403335 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-32064328 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403336 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC 6 | KM-21047736 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403337 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneView T1 | FB-7C021166 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403338 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-9C110056 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403339 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneVision M12 | AD4-95000040 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403340 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-51142274 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403341 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-73004453 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403342 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC 6 | KM-24050752 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403343 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-21048140 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403344 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-21047389 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403345 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC 6 | KM-27055996 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403346 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-94020033 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403347 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-8C018063 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403348 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-21047393 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403349 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-94020034 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403350 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC 6 | KM-27056320 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403351 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC 6 | KM-27056009 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403352 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-91018492 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403353 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-8C018066 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403354 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneVision M12 | AD4-24002890 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403355 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-84012481 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403356 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-84012512 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403357 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-12037618 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403358 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-12037636 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403359 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-47139219 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403360 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneView T1 | FB-86023179 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403361 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneVision M12 | AD4-95000041 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403362 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-9C110061 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403363 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-14038978 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403364 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC 6 | KM-27055993 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403365 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-45083503 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403366 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-12037616 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403367 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-08033556 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403368 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneVision M12 | AD4-95000038 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403369 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | iPM 6 | GG-59000734 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403370 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneVision M12 | AD4-24002885 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403371 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneVision M12 | AD4-32004738 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403372 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-14038959 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403373 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneVision M12 | AD4-2C003930 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403374 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-71003759 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403375 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-7C010319 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403376 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-12037626 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403377 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-51142275 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403378 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-27056000 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403379 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-32064324 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403380 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-21047401 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403381 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-23123490 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403382 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneVision M12 | AD4-24002889 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403383 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-21047735 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403384 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-21047711 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403385 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-32064329 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403386 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-0C036487 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403387 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC 6 | KM-27056298 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403388 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC 6 | KM-27056347 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403389 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-23123492 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403390 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-51142302 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403391 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneVision N1 | AA3-14034740 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403392 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneVision M12 | AD4-32004736 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403393 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-03137103 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403394 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-41201332 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403395 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-51142276 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403396 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-5C226748 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403397 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-03137083 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403398 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | M-8000E | M-8000E22L31810 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403399 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | M-8000E | M-8000E22L31779 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403400 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | M-8000E | M-8000E22L31783 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403401 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | M-8000E | M-8000E22L31804 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403402 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | C30 | K3210226048 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403403 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneVision M12 | AD4-95000039 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403404 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-5C226788 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403405 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-48212210 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403406 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-0C146962 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403407 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-54218519 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403408 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-41201301 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403409 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-4C215454 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403410 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-36190524 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403411 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-4C215625 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403412 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-36190511 | 合格 | 2024-09-11 | 2025-09-10
YDH202403413 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneVision N1 | AA3-14034731 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403414 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC 6 | KM-27056014 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403415 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-27056349 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403416 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-21048157 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403417 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-21047755 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403418 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-27056037 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403419 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-7C010326 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403420 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-27056027 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403421 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC 6 | KM-27055914 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403422 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-45083548 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403423 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneVision N1 | AA3-14034738 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403424 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-47139215 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403425 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | iPM 6 | GG-85002376 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403426 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-73004460 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403427 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | C30 | K3141122028 | 不合格 | 2024-09-12
YDH202403428 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-21047720 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403429 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-21047730 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403430 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-1B046271 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403431 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-14038976 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403432 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-45083504 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403433 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC 6 | KM-27056001 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403434 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneVision M12 | AD4-24002891 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403435 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-81158124 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403436 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneVision M12 | AD4-24002895 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403437 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-0B035534 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403438 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-0B035528 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403439 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-47139213 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403440 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneVision M17 | AD2-24000520 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403441 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-21047727 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403442 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-59224012 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403443 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-47139216 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403444 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | ePM 10M | AN8-24000180 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403445 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-0C036486 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403446 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-7C010323 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403447 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-36190638 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403448 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-89016300 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403449 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-21047733 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403450 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-0C036490 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403451 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-97024250 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403452 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC 6 | KM-27056373 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403453 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-0C036489 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403454 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneVision M12 | AD4-24002884 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403455 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-9B109410 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403456 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC 6 | KM-7A009127 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403457 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-7C010331 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403458 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | cPM 10M | AN8-24000181 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403459 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-21047397 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403460 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-21047382 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403461 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneVision M17 | AD2-24000518 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403462 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-4A140312 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403463 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-5C146915 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403464 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-7C010324 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403465 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | iPM10 | FG-3C010448 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403466 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneVision M12 | AD4-24002887 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403467 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneVision M12 | AD4-24002893 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403468 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-58223110 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403469 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-13151535 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403470 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-58223077 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403471 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | M-8000E | M-8000E22L31817 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403472 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | M-8000E | M-8000E22L31807 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403473 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | M-8000E | M-8000E22L31808 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403474 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-23123480 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403475 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-47139217 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403476 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-48212483 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403477 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-41202500 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403478 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-44206670 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403479 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-41201312 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403480 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-41202301 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403481 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | iPM 6 | GG-85002377 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403482 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneVision M17 | AD2-0A000226 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403483 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-34130667 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403484 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-71003750 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403485 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC 6 | KM-24050741 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403486 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-94021480 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403487 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | iPM 10 | FG-46014360 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403488 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-41136370 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403489 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | iPM 10 | FG-46014412 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403490 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-81158123 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403491 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneVision M12 | AD4-24002896 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403492 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC 6 | KM-97023509 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403493 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneVision M12 | AD4-24002894 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403494 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | iPM 6 | GG-85002378 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403495 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | iPM 6 | GG-85002375 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403496 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-71003740 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403497 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-9B109400 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403498 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneVision M17 | AD2-24000523 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403499 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-47139218 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403500 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-47139214 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403501 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneVision M12 | AD4-32004737 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403502 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | iPM 10 | FG-46014405 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403503 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneVision M12 | AD4-2C003931 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403504 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | DC-9B102704 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403505 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-21048148 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403506 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneVision M17 | AD2-24000517 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403507 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC 6 | KM-27055046 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403508 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-21047745 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403509 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC 6 | KM-24050730 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403510 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneVision M12 | AD4-24002888 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403511 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-36190515 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403512 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-21048154 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403513 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneVision M12 | AD4-95000042 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403514 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-36190605 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403515 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | M-8000E | M-8000E22L31813 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403516 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | iPM 10 | FG-4C017648 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403517 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-29178190 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YDH202403518 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-34130726 | 合格 | 2024-09-13 | 2025-09-12
YDH202403519 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-03137481 | 合格 | 2024-09-13 | 2025-09-12
YDH202403520 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneVision N12 | AD4-24002892 | 合格 | 2024-09-13 | 2025-09-12
YDH202403521 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-81158125 | 合格 | 2024-09-13 | 2025-09-12
YDH202403522 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-9B109383 | 合格 | 2024-09-13 | 2025-09-12
YDH202403523 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneVision M17 | AD2-24000521 | 合格 | 2024-09-13 | 2025-09-12
YDH202403524 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneVision M17 | AD2-0A000225 | 合格 | 2024-09-13 | 2025-09-12
YDH202403525 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-78007851 | 合格 | 2024-09-13 | 2025-09-12
YDH202403526 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneVision N1 | AA3-24051019 | 合格 | 2024-09-13 | 2025-09-12
YDH202403527 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-5C226789 | 合格 | 2024-09-13 | 2025-09-12
YDH202403528 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | AQ-29178167 | 合格 | 2024-09-13 | 2025-09-12
YDH202403529 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-81158126 | 合格 | 2024-09-13 | 2025-09-12
YDH202403530 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC6 | KM-7C010335 | 合格 | 2024-09-13 | 2025-09-12
YDH202403531 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneVision M17 | AD2-24000524 | 合格 | 2024-09-13 | 2025-09-12
YDH202403532 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | cPM 10M | ANB-25000209 | 合格 | 2024-09-13 | 2025-09-12
YDH202403533 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | BeneVision M17 | AD2-24000519 | 合格 | 2024-09-13 | 2025-09-12
YDH202403534 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | Patient Monitor | AA3-24051020 | 合格 | 2024-09-13 | 2025-09-12
YDH202403536 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 多参数监护仪 | uMEC 6 | KM-27056031 | 合格 | 2024-09-12 | 2025-09-11
YXG202400052 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 医用诊断X射线辐射源 | DT570 | DX0082016063289 | 合格 | 2024-09-24 | 2025-09-23
YXG202400053 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 移动式C形臂X射线机 | Ziehm 8000 | 81433 | 合格 | 2024-09-24 | 2025-09-23
YXR202400132 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 移动式X射线机 | MobiEye 700T | D2-97000117 | 合格 | 2024-09-24 | 2025-09-23
YXR202400133 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 医用数字摄影系统X射线辐射源 | DigiEye 760 | A4-2A000060 | 合格 | 2024-09-24 | 2025-09-23
YXR202400134 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 医用数字摄影系统X射线辐射源 | DigiEye 380 | B3-2C000024 | 合格 | 2024-09-24 | 2025-09-23
YXR202400135 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 医用数字摄影系统X射线辐射源 | DigiEye 680E | D5-85000007 | 合格 | 2024-09-24 | 2025-09-23
YXR202400136 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 医用数字摄影系统X射线辐射源 | 新东方1000FB型 | Y22-185-4-3 | 合格 | 2024-09-24 | 2025-09-23
YXR202400137 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 医用数字摄影系统X射线辐射源 | DigiEye 280T | B9-5B000078 | 合格 | 2024-09-24 | 2025-09-23
YXR202400138 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 厢式X射线机 | AKHX-50/200D | 1509007 | 不合格 | 2024-09-24
YXR202400139 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 惠阳区淡水金惠大道康和路3号 | 厢式X射线机 | AKHX-50/200D | 1911102 | 不合格 | 2024-09-25
YCT202400001 | 惠州市第六人民医院 | 淡水街道爱民东路2号 | 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）X射线辐射源 | Optima CT620 | BCZG2100012HM | 合格 | 2024-08-30 | 2025-08-29
YDE202400501 | 惠州市第六人民医院 | 淡水街道爱民东路2号 | 数字心电图机 | SE-1201 | 360687-M22C17680042 | 合格 | 2024-08-07 | 2025-08-06
YDH202402661 | 惠州市第六人民医院 | 淡水街道爱民东路2号 | 多参数监护仪 | BeneVision N1 | AA3-35074294 | 合格 | 2024-08-07 | 2025-08-06
YDH202402662 | 惠州市第六人民医院 | 淡水街道爱民东路2号 | 多参数监护仪 | ePM 10 | AC7-32093290 | 合格 | 2024-08-07 | 2025-08-06
YDH202402663 | 惠州市第六人民医院 | 淡水街道爱民东路2号 | 多参数监护仪 | ePM 10 | AC7-32093288 | 合格 | 2024-08-07 | 2025-08-06
YDH202402664 | 惠州市第六人民医院 | 淡水街道爱民东路2号 | 多参数监护仪 | ePM 10 | AC7-31081822 | 合格 | 2024-08-07 | 2025-08-06
YDH202402665 | 惠州市第六人民医院 | 淡水街道爱民东路2号 | 多参数监护仪 | ePM 10 | AC7-32093266 | 合格 | 2024-08-07 | 2025-08-06
YDH202402666 | 惠州市第六人民医院 | 淡水街道爱民东路2号 | 多参数监护仪 | ePM 10 | AC7-31077005 | 合格 | 2024-08-07 | 2025-08-06
YDH202402667 | 惠州市第六人民医院 | 淡水街道爱民东路2号 | 多参数监护仪 | ePM 12M | AC9-35050690 | 合格 | 2024-08-07 | 2025-08-06
YDH202402668 | 惠州市第六人民医院 | 淡水街道爱民东路2号 | 多参数监护仪 | ePM 12M | AC9-35050689 | 合格 | 2024-08-07 | 2025-08-06
YDH202402669 | 惠州市第六人民医院 | 淡水街道爱民东路2号 | 多参数监护仪 | ePM 12M | AC9-35050688 | 合格 | 2024-08-07 | 2025-08-06
YDH202402670 | 惠州市第六人民医院 | 淡水街道爱民东路2号 | 多参数监护仪 | ePM 12M | AC9-35050693 | 合格 | 2024-08-07 | 2025-08-06
YDH202402671 | 惠州市第六人民医院 | 淡水街道爱民东路2号 | 多参数监护仪 | ePM 12M | AC9-35050687 | 合格 | 2024-08-07 | 2025-08-06
YDH202402672 | 惠州市第六人民医院 | 淡水街道爱民东路2号 | 多参数监护仪 | BeneVision N12 | F8-35072734 | 合格 | 2024-08-07 | 2025-08-06
YDH202402673 | 惠州市第六人民医院 | 淡水街道爱民东路2号 | 多参数监护仪 | BeneVision N12 | F8-35072735 | 合格 | 2024-08-07 | 2025-08-06
YDH202402674 | 惠州市第六人民医院 | 淡水街道爱民东路2号 | 多参数监护仪 | ePM 12M | AC9-35050692 | 合格 | 2024-08-07 | 2025-08-06
YDH202402675 | 惠州市第六人民医院 | 淡水街道爱民东路2号 | 多参数监护仪 | ePM 12M | AC9-35050691 | 合格 | 2024-08-07 | 2025-08-06
YDH202402676 | 惠州市第六人民医院 | 淡水街道爱民东路2号 | 多参数监护仪 | BeneVision N12 | F8-35072736 | 合格 | 2024-08-07 | 2025-08-06
YDH202402677 | 惠州市第六人民医院 | 淡水街道爱民东路2号 | 多参数监护仪 | BeneVision N12 | F8-35072737 | 合格 | 2024-08-07 | 2025-08-06
YDS202400001 | 惠州市第六人民医院 | 淡水街道爱民东路2号 | 医用诊断数字减影血管造影（DSA）系统X射线辐射源 | Artis zee III ceiling | 106472 | 合格 | 2024-08-30 | 2025-08-29
YDE202400447 | 惠州市惠阳白石医院 | 惠州市惠阳区秋长白石村 | 数字心电图机 | ECG-128 | ECG12B17E24942 | 合格 | 2024-07-26 | 2025-07-25
YDE202400544 | 惠州市惠阳白石医院 | 惠州市惠阳区秋长白石村 | 数字心电图机 | ECG-12B | ECG12B17C29043 | 合格 | 2024-08-19 | 2025-08-18
YDH202403181 | 惠州市惠阳白石医院 | 惠州市惠阳区秋长白石村 | 多参数监护仪 | EM9000E | 1117D07600 | 合格 | 2024-08-19 | 2025-08-18
YDH202403182 | 惠州市惠阳白石医院 | 惠州市惠阳区秋长白石村 | 多参数监护仪 | EM9000E | 1117J07045 | 合格 | 2024-08-19 | 2025-08-18
YXR202400118 | 惠州市惠阳白石医院 | 惠州市惠阳区秋长白石村 | 医用数字摄影系统X射线辐射源 | DT520B-2 | DX0152017064515 | 不合格 | 2024-09-13
YXR202400119 | 惠州市惠阳白石医院 | 惠州市惠阳区秋长白石村 | 医用数字摄影系统X射线辐射源 | DT570 | DX0082016124014 | 不合格 | 2024-09-13
YDE202400609 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 数字心电图机 | iMAC 120 | A121180214001N0031 | 合格 | 2024-09-26 | 2025-09-25
YDE202400610 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 数字心电图机 | PageWriter TC10 | CN72118460 | 合格 | 2024-09-26 | 2025-09-25
YDE202400611 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 数字心电图机 | ECG-6A | ECG-6A14E06002 | 合格 | 2024-09-26 | 2025-09-25
YDE202400612 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 数字心电图机 | BeneHeart R12 | FN-21032285 | 合格 | 2024-09-26 | 2025-09-25
YDE202400613 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 数字心电图机 | ECG-2360 | 02686 | 合格 | 2024-09-26 | 2025-09-25
YDE202400614 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 数字心电图机 | SE-1201 | 360687-M21116080092 | 合格 | 2024-09-26 | 2025-09-25
YDE202400615 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 数字心电图机 | ECG-1350P | 10370 | 合格 | 2024-09-26 | 2025-09-25
YDH202403539 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | iPM 10 | FG-81043564 | 合格 | 2024-09-26 | 2025-09-25
YDH202403540 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | CM10 | CN62623273 | 合格 | 2024-09-26 | 2025-09-25
YDH202403541 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | CM10 | CN62623274 | 合格 | 2024-09-26 | 2025-09-25
YDH202403542 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | CM10 | CN12012306 | 合格 | 2024-09-26 | 2025-09-25
YDH202403543 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | CM10 | CN62620901 | 合格 | 2024-09-26 | 2025-09-25
YDH202403544 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | CM10 | CN62616170 | 合格 | 2024-09-26 | 2025-09-25
YDH202403545 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | CM10 | CN62623175 | 合格 | 2024-09-26 | 2025-09-25
YDH202403546 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | CM10 | CN62623275 | 合格 | 2024-09-26 | 2025-09-25
YDH202403547 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | CM10 | CN62620887 | 合格 | 2024-09-26 | 2025-09-25
YDH202403548 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | CM10 | CN62623276 | 合格 | 2024-09-26 | 2025-09-25
YDH202403549 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | C60 | K6220819009 | 合格 | 2024-09-26 | 2025-09-25
YDH202403550 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | C60 | K6220819008 | 合格 | 2024-09-26 | 2025-09-25
YDH202403551 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | C60 | K6220819010 | 合格 | 2024-09-26 | 2025-09-25
YDH202403552 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | C60 | K6220819005 | 合格 | 2024-09-26 | 2025-09-25
YDH202403553 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | C60 | K6220819007 | 合格 | 2024-09-26 | 2025-09-25
YDH202403554 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | C60 | K6220819002 | 合格 | 2024-09-26 | 2025-09-25
YDH202403555 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | C60 | K6220819004 | 合格 | 2024-09-26 | 2025-09-25
YDH202403556 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | C60 | K6220819006 | 合格 | 2024-09-26 | 2025-09-25
YDH202403557 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | C60 | K6220819003 | 合格 | 2024-09-26 | 2025-09-25
YDH202403558 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | PM-9000 Express | BX-19148590 | 合格 | 2024-09-26 | 2025-09-25
YDH202403559 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | NC10 | N2220812010 | 合格 | 2024-09-26 | 2025-09-25
YDH202403560 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | PM-9000 Express | BX-89113164 | 合格 | 2024-09-26 | 2025-09-25
YDH202403561 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | STAR8000E | E7201119030 | 合格 | 2024-09-26 | 2025-09-25
YDH202403562 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | ePM 10 | AC7-15028722 | 合格 | 2024-09-26 | 2025-09-25
YDH202403563 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | iM 60 | 261252-M18501530031 | 合格 | 2024-09-26 | 2025-09-25
YDH202403564 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | X10 | 261970-M20B13270010 | 合格 | 2024-09-26 | 2025-09-25
YDH202403565 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | NC10 | N2220812012 | 合格 | 2024-09-26 | 2025-09-25
YDH202403566 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | D6 | AM1BB0003002 | 合格 | 2024-09-26 | 2025-09-25
YDH202403567 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | GS20 | CN93930152 | 合格 | 2024-09-26 | 2025-09-25
YDH202403568 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | BeneView T8 | CF-7C100711 | 合格 | 2024-09-26 | 2025-09-25
YDH202403569 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | BeneVision N15 | F5-22037247 | 合格 | 2024-09-26 | 2025-09-25
YDH202403570 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | CM10 | CN92395084 | 合格 | 2024-09-26 | 2025-09-25
YDH202403571 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | P60E | CN20503441 | 合格 | 2024-09-26 | 2025-09-25
YDH202403572 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | P60E | CN20503440 | 合格 | 2024-09-26 | 2025-09-25
YDH202403573 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | BeneVision N12 | F8-23042495 | 合格 | 2024-09-26 | 2025-09-25
YDH202403574 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | NC10 | N2220812005 | 合格 | 2024-09-26 | 2025-09-25
YDH202403575 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | NC10 | N2220812013 | 合格 | 2024-09-26 | 2025-09-25
YDH202403576 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | NC10 | N2220812007 | 合格 | 2024-09-26 | 2025-09-25
YDH202403577 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | BeneVision N12 | F8-23042496 | 合格 | 2024-09-26 | 2025-09-25
YDH202403578 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | BeneVision N12 | F8-23042494 | 合格 | 2024-09-26 | 2025-09-25
YDH202403579 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | D6 | AM1BB0003006 | 合格 | 2024-09-26 | 2025-09-25
YDH202403580 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | ePM 10 | AC7-15028814 | 合格 | 2024-09-26 | 2025-09-25
YDH202403581 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | BeneVision N15 | F5-22037248 | 合格 | 2024-09-26 | 2025-09-25
YDH202403582 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | BeneVision N12 | F8-23042493 | 合格 | 2024-09-26 | 2025-09-25
YDH202403583 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | NC10 | N2220812011 | 合格 | 2024-09-26 | 2025-09-25
YDH202403584 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | NC10 | N2220812014 | 合格 | 2024-09-26 | 2025-09-25
YDH202403585 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | NC10 | N2220812015 | 合格 | 2024-09-26 | 2025-09-25
YDH202403586 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | NC10 | N2220812008 | 合格 | 2024-09-26 | 2025-09-25
YDH202403587 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | NC10 | N2220812003 | 合格 | 2024-09-26 | 2025-09-25
YDH202403592 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | BeneVision N1 | AA3-21046459 | 合格 | 2024-09-26 | 2025-09-25
YDH202403593 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | NC10 | N2220812004 | 合格 | 2024-09-26 | 2025-09-25
YDH202403594 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 多参数监护仪 | C60 | K6220819001 | 合格 | 2024-09-26 | 2025-09-25
YXR202400140 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 数字化移动式摄影X射线机 | Optima XR240amx | 212085HL5 | 合格 | 2024-09-26 | 2025-09-25
YXR202400141 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 医用数字摄影系统X射线辐射源 | DXR-530 | 3007520120100044 | 合格 | 2024-09-26 | 2025-09-25
YXR202400142 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 医用数字摄影系统X射线辐射源 | SONIALVISION C200 | 62N098 | 不合格 | 2024-09-26
YXR202400143 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 三和街道铁门扇村寨背地段（区应急局对面） | 医用乳腺X射线辐射源 | Senographe Cryctal Nova | DCISS2200086HL | 合格 | 2024-09-26 | 2025-09-25
YDE202400551 | 惠州市惠阳区慢性病防治站 | 惠阳区秋长街道办事处维布村苦练坝 | 数字心电图机 | ECG-1210 | H117091361 | 合格 | 2024-09-13 | 2025-09-12
YDH202403535 | 惠州市惠阳区慢性病防治站 | 惠阳区秋长街道办事处维布村苦练坝 | 多参数监护仪 | EM9000E | 1114E15018 | 不合格 | 2024-09-13
YXR202400120 | 惠州市惠阳区慢性病防治站 | 惠阳区秋长街道办事处维布村苦练坝 | 医用数字摄影系统X射线辐射源 | ASR-6250 | 0323040118 | 合格 | 2024-09-13 | 2025-09-12