## 仲恺
证书号 | 委托单位 | 单位地址 | 仪器名称 | 仪器型号 | 出厂编号 | 结论 | 检定日期 | 有效日期
YDH202403973 | 中信惠州医院有限公司 | 惠州仲恺高新区仲恺大道346号 | 多参数监护仪 | SM-12M | SM12M2212062 | 合格 | 2024-11-04 | 2025-11-03
YXY202402234 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | HEM-8611 | 20150519482LF | 合格 | 2024-11-12 | 2025-11-11
YXY202402233 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | HEM-6182 | 20191007508LF | 合格 | 2024-11-12 | 2025-11-11
YXY202402235 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | YE8600AR | 2204003102 | 合格 | 2024-11-12 | 2025-11-11
YXY202402232 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | YE8600AR | 2204003104 | 合格 | 2024-11-12 | 2025-11-11
YXR202400171 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 医用数字摄影系统X射线辐射源 | DTP573 | DX0302112010839 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YDH202404146 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 多参数监护仪 | EM9000S | 1315F25036 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YDH202404148 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 多参数监护仪 | PM-8000 | AA75-14998 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YDH202404149 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 多参数监护仪 | iMEC10 | EX-73043557 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YDH202404147 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 多参数监护仪 | iMEC10 | EX-73043595 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YDE202400766 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 数字心电图机 | ECG-32A（Ⅱ） | 08060184 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YDE202400767 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 数字心电图机 | SE-1200 Express | 360696-M22612560010 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YDE202400758 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 数字心电图机 | iMAC 100s | G22822412CTOXN0044 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YDE202400768 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 数字心电图机 | iMAC 100s | G22822412CTOXN0046 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YDE202400759 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 数字心电图机 | iMAC 100s | G22822412CTOXN0053 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YDE202400763 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 数字心电图机 | ECG-1220 | N11090261 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YDE202400765 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 数字心电图机 | ECG-32A(Ⅱ) | N16030051 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YDE202400757 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 数字心电图机 | ECG-1220 | N17040012 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YDE202400761 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 数字心电图机 | ECG-1220 | N18120380 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YDE202400760 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 数字心电图机 | ECG－1220 | N19010022 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YDE202400762 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 数字心电图机 | ECG－1220 | N19090372 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YDE202400764 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 数字心电图机 | ECG-1220 | N19090393 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YXY202402325 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 无创自动测量血压计 | HBP-9020 | 01015756LF | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YXY202402295 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 无创自动测量血压计 | HBP-9020 | 01025267LF | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YXY202402298 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 无创自动测量血压计 | HBP-9030 | 05012761LF | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YXY202402297 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 无创自动测量血压计 | HBP-9030 | 05012778LF | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YXY202402278 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 无创自动测量血压计 | HBP-9030 | 05012794LF | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YXY202402299 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 无创自动测量血压计 | HBP-9030 | 05012798LF | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YXY202402304 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 无创自动测量血压计 | RBP-9000C | 05412202020301 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YXY202402343 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 无创自动测量血压计 | RBP-1200 | 06012101190005 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YXY202402342 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 无创自动测量血压计 | RBP-1200 | 06012101190007 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YXY202402341 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 无创自动测量血压计 | YE690A | 190504661 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YXY202402333 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 无创自动测量血压计 | YE690A | 190504664 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YXY202402281 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 无创自动测量血压计 | YE690A | 190504665 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YXY202402317 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 无创自动测量血压计 | YE690A | 190504666 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YXY202402324 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 无创自动测量血压计 | YE690A | 190504667 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YXY202402289 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 无创自动测量血压计 | YE690A | 190504668 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YXY202402319 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 无创自动测量血压计 | YE690A | 190504669 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YXY202402316 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 无创自动测量血压计 | YE690A | 2005002993 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YXY202402300 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 无创自动测量血压计 | YE690A | 2005003005 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YXY202402301 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 无创自动测量血压计 | YE690A | 2005003007 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YXY202402303 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 无创自动测量血压计 | YE690A | 2005003008 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YXY202402302 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 无创自动测量血压计 | YE690A | 2005003009 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YXY202402288 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 无创自动测量血压计 | YE690A | 2009000123 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YXY202402314 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 无创自动测量血压计 | YE690A | 2009000124 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YXY202402285 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 无创自动测量血压计 | YE690A | 2009000126 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YXY202402279 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 无创自动测量血压计 | YE690A | 2009000258 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YXY202402280 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 无创自动测量血压计 | YE690A | 2009001036 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YXY202402334 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 无创自动测量血压计 | YE690A | 2009001055 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YXY202402318 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 无创自动测量血压计 | YE690A | 2009001058 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YXY202402332 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 无创自动测量血压计 | YE690A | 2009001060 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YXY202402327 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 无创自动测量血压计 | YE690A | 2009001177 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YXY202402337 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 无创自动测量血压计 | YE690A | 2009001192 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YXY202402287 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 无创自动测量血压计 | YE690A | 2009001193 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YXY202402310 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 无创自动测量血压计 | YE690A | 2009001196 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YXY202402290 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 无创自动测量血压计 | YE690A | 2009001200 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YXY202402311 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 无创自动测量血压计 | YE690A | 2009003191 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YXY202402315 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 无创自动测量血压计 | YE690A | 2009003261 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YXY202402328 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 无创自动测量血压计 | YE690A | 2009003265 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YXY202402331 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 无创自动测量血压计 | YE690A | 2009003270 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YXY202402296 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7200 | 20150120226LG | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YXY202402330 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7200 | 20150138907LG | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YXY202402329 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 无创自动测量血压计 | HEM-6111 | 20150145559LF | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YXY202402313 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7121 | 20180309803LG | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YXY202402293 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7121 | 20180309804LG | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YXY202402322 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7121 | 20181202992LG | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YXY202402305 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7121 | 20181202994LG | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YXY202402294 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7121 | 20190340206LG | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YXY202402339 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7121 | 20200648518LG | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YXY202402340 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7121 | 20200648520LG | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YXY202402338 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7121 | 20210220798UG | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YXY202402326 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 无创自动测量血压计 | YE690A | 2203010862 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YXY202402282 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 无创自动测量血压计 | YE690A | 2203010863 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YXY202402291 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 无创自动测量血压计 | YE690A | 2203010867 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YXY202402309 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 无创自动测量血压计 | YE690A | 2203010868 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YXY202402308 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 无创自动测量血压计 | YE690A | 2207002501 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YXY202402286 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 无创自动测量血压计 | YE690A | 2207002502 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YXY202402312 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 无创自动测量血压计 | YE690A | 2207002504 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YXY202402292 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 无创自动测量血压计 | YE690A | 2207002508 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YXY202402320 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 无创自动测量血压计 | YE690A | 2207007952 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YXY202402306 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 无创自动测量血压计 | YE690A | 2207007954 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YXY202402307 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 无创自动测量血压计 | YE690A | 2207007956 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YXY202402323 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 无创自动测量血压计 | YE690A | 2305022723 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YXY202402336 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 无创自动测量血压计 | YE690A | 2305022756 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YXY202402335 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 无创自动测量血压计 | YE690A | 2305022762 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YXY202402321 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 无创自动测量血压计 | YE690A | 2305022764 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YXY202402283 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 无创自动测量血压计 | YE690A | 2305022765 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YXY202402284 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 无创自动测量血压计 | YE690A | 2305022766 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YSP202402200 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 血压计 | （0～20）KPa | 000060 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-05-25
YDE202400807 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 数字心电图机 | ECG-1220 | N18110365 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YXY202402516 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 无创自动测量血压计 | HBP-9020 | 01010438LF | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YXY202402513 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 无创自动测量血压计 | YE690A | 2009000120 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YXY202402518 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 无创自动测量血压计 | HEM-6111 | 20131110803LF | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YXY202402517 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7130 | 20150111987UG | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YXY202402519 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7121 | 20200648514LG | 不合格 | 2024-11-26
YXY202402512 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 无创自动测量血压计 | YE690A | 2209020944 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YXY202402515 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 无创自动测量血压计 | YE690A | 2305022729 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YXY202402514 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 无创自动测量血压计 | YE690A | 2305022768 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YXY202402511 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 无创自动测量血压计 | YE690A | 2308012842 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-11-25
YSP202402273 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 血压计 | （0～40）kPa | 17140033 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-05-25
YSP202402278 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 血压计 | （0～40）kPa | 20108543 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-05-25
YSP202402274 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 血压计 | （0～40）kPa | 22525233 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-05-25
YSP202402277 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 血压计 | （0～40）kPa | 27004319 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-05-25
YSP202402275 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 血压计 | （0～40）kPa | 28592483 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-05-25
YSP202402272 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 血压计 | （0～40）kPa | 28593803 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-05-25
YSP202402279 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 血压计 | （0～40）kPa | 29346441 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-05-25
YSP202402276 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 血压计 | （0～40）kPa | 32045538 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-05-25
YSP202402280 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 血压计 | （0～40）kPa | 32045560 | 合格 | 2024-11-26 | 2025-05-25
YSP202402281 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 血压计 | （0～40）kPa | 34524864 | 不合格 | 2024-11-26
YDH202404229 | 惠南高新科技产业园管委会（办事处）社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新区技术产业开发区惠南高新科技产业园演达路11号 | 多参数监护仪 | F8 | 510U7810514 | 合格 | 2024-12-04 | 2025-12-03
YDH202404228 | 惠南高新科技产业园管委会（办事处）社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新区技术产业开发区惠南高新科技产业园演达路11号 | 多参数监护仪 | F8 | 510U8348856 | 合格 | 2024-12-04 | 2025-12-03
YDH202404227 | 惠南高新科技产业园管委会（办事处）社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新区技术产业开发区惠南高新科技产业园演达路11号 | 多参数监护仪 | F8 | 510U8349159 | 合格 | 2024-12-04 | 2025-12-03
YDH202404226 | 惠南高新科技产业园管委会（办事处）社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新区技术产业开发区惠南高新科技产业园演达路11号 | 多参数监护仪 | iPM 10 | FG-5C023788 | 合格 | 2024-12-04 | 2025-12-03
YDH202404225 | 惠南高新科技产业园管委会（办事处）社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新区技术产业开发区惠南高新科技产业园演达路11号 | 多参数监护仪 | iPM 12 | FH-61020604 | 合格 | 2024-12-04 | 2025-12-03
YXR202400181 | 惠南高新科技产业园管委会（办事处）社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新区技术产业开发区惠南高新科技产业园演达路11号 | 医用数字摄影系统X射线辐射源 | DT570 | DX0082016012918 | 合格 | 2024-12-04 | 2025-12-03
YDE202400813 | 惠南高新科技产业园管委会（办事处）社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新区技术产业开发区惠南高新科技产业园演达路11号 | 数字心电图机 | CM1200 | 90210115012 | 合格 | 2024-12-04 | 2025-12-03
YDE202400814 | 惠南高新科技产业园管委会（办事处）社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新区技术产业开发区惠南高新科技产业园演达路11号 | 数字心电图机 | ECG-5512B | ECG-5512B2109092 | 合格 | 2024-12-04 | 2025-12-03
YXY202402558 | 惠南高新科技产业园管委会（办事处）社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新区技术产业开发区惠南高新科技产业园演达路11号 | 无创自动测量血压计 | RBP-9000C | 05411912060018 | 合格 | 2024-12-04 | 2025-12-03
YXY202402556 | 惠南高新科技产业园管委会（办事处）社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新区技术产业开发区惠南高新科技产业园演达路11号 | 无创自动测量血压计 | HEM-6120 | 20150402231LF | 合格 | 2024-12-04 | 2025-12-03
YXY202402549 | 惠南高新科技产业园管委会（办事处）社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新区技术产业开发区惠南高新科技产业园演达路11号 | 无创自动测量血压计 | HEM-6120 | 20150402502LF | 合格 | 2024-12-04 | 2025-12-03
YXY202402537 | 惠南高新科技产业园管委会（办事处）社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新区技术产业开发区惠南高新科技产业园演达路11号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7113 | 20151200153LG | 合格 | 2024-12-04 | 2025-12-03
YXY202402550 | 惠南高新科技产业园管委会（办事处）社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新区技术产业开发区惠南高新科技产业园演达路11号 | 无创自动测量血压计 | HEM-6120 | 20160103916LF | 合格 | 2024-12-04 | 2025-12-03
YXY202402551 | 惠南高新科技产业园管委会（办事处）社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新区技术产业开发区惠南高新科技产业园演达路11号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7112 | 20170800320LG | 合格 | 2024-12-04 | 2025-12-03
YXY202402548 | 惠南高新科技产业园管委会（办事处）社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新区技术产业开发区惠南高新科技产业园演达路11号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7121 | 20180444593LG | 合格 | 2024-12-04 | 2025-12-03
YXY202402546 | 惠南高新科技产业园管委会（办事处）社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新区技术产业开发区惠南高新科技产业园演达路11号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7121 | 20180444596LG | 合格 | 2024-12-04 | 2025-12-03
YXY202402543 | 惠南高新科技产业园管委会（办事处）社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新区技术产业开发区惠南高新科技产业园演达路11号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7121 | 20180444598LG | 合格 | 2024-12-04 | 2025-12-03
YXY202402544 | 惠南高新科技产业园管委会（办事处）社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新区技术产业开发区惠南高新科技产业园演达路11号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7121 | 20180444600LG | 合格 | 2024-12-04 | 2025-12-03
YXY202402545 | 惠南高新科技产业园管委会（办事处）社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新区技术产业开发区惠南高新科技产业园演达路11号 | 无创自动测量血压计 | HEM-8102K | 20180931315LG | 合格 | 2024-12-04 | 2025-12-03
YXY202402542 | 惠南高新科技产业园管委会（办事处）社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新区技术产业开发区惠南高新科技产业园演达路11号 | 无创自动测量血压计 | HEM-8102K | 20180931320LG | 合格 | 2024-12-04 | 2025-12-03
YXY202402547 | 惠南高新科技产业园管委会（办事处）社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新区技术产业开发区惠南高新科技产业园演达路11号 | 无创自动测量血压计 | HEM-8102K | 20181023358LG | 合格 | 2024-12-04 | 2025-12-03
YXY202402539 | 惠南高新科技产业园管委会（办事处）社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新区技术产业开发区惠南高新科技产业园演达路11号 | 无创自动测量血压计 | HEM-8102K | 20181023455LG | 合格 | 2024-12-04 | 2025-12-03
YXY202402554 | 惠南高新科技产业园管委会（办事处）社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新区技术产业开发区惠南高新科技产业园演达路11号 | 无创自动测量血压计 | HEM-8102K | 20190721001LG | 合格 | 2024-12-04 | 2025-12-03
YXY202402552 | 惠南高新科技产业园管委会（办事处）社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新区技术产业开发区惠南高新科技产业园演达路11号 | 无创自动测量血压计 | HEM-8102K | 20190721005LG | 合格 | 2024-12-04 | 2025-12-03
YXY202402538 | 惠南高新科技产业园管委会（办事处）社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新区技术产业开发区惠南高新科技产业园演达路11号 | 无创自动测量血压计 | HEM-8102K | 20190721007LG | 合格 | 2024-12-04 | 2025-12-03
YXY202402541 | 惠南高新科技产业园管委会（办事处）社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新区技术产业开发区惠南高新科技产业园演达路11号 | 无创自动测量血压计 | HEM-8102K | 20201206645LG | 合格 | 2024-12-04 | 2025-12-03
YXY202402555 | 惠南高新科技产业园管委会（办事处）社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新区技术产业开发区惠南高新科技产业园演达路11号 | 无创自动测量血压计 | HEM-8102K | 20201207994LG | 合格 | 2024-12-04 | 2025-12-03
YXY202402540 | 惠南高新科技产业园管委会（办事处）社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新区技术产业开发区惠南高新科技产业园演达路11号 | 无创自动测量血压计 | HEM-8102K | 20201207996LG | 合格 | 2024-12-04 | 2025-12-03
YXY202402557 | 惠南高新科技产业园管委会（办事处）社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新区技术产业开发区惠南高新科技产业园演达路11号 | 无创自动测量血压计 | HEM-6160 | 20210627336LF | 合格 | 2024-12-04 | 2025-12-03
YXY202402553 | 惠南高新科技产业园管委会（办事处）社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新区技术产业开发区惠南高新科技产业园演达路11号 | 无创自动测量血压计 | HEM-8102K | 20230704109LG | 合格 | 2024-12-04 | 2025-12-03
YSP202402349 | 惠南高新科技产业园管委会（办事处）社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新区技术产业开发区惠南高新科技产业园演达路11号 | 血压计 | （0～20）kPa | 000160 | 合格 | 2024-12-04 | 2025-06-03
YSP202402348 | 惠南高新科技产业园管委会（办事处）社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新区技术产业开发区惠南高新科技产业园演达路11号 | 血压计 | （0～40）kPa | 21805418 | 合格 | 2024-12-04 | 2025-06-03
YSP202402350 | 惠南高新科技产业园管委会（办事处）社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新区技术产业开发区惠南高新科技产业园演达路11号 | 血压计 | （0～40）kPa | 22637818 | 不合格 | 2024-12-04
YSP202402347 | 惠南高新科技产业园管委会（办事处）社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新区技术产业开发区惠南高新科技产业园演达路11号 | 血压计 | （0～40）kPa | 22637866 | 合格 | 2024-12-04 | 2025-06-03
YSP202402341 | 惠南高新科技产业园管委会（办事处）社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新区技术产业开发区惠南高新科技产业园演达路11号 | 血压计 | （0～40）kPa | 23007549 | 合格 | 2024-12-04 | 2025-06-03
YSP202402342 | 惠南高新科技产业园管委会（办事处）社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新区技术产业开发区惠南高新科技产业园演达路11号 | 血压计 | （0～40）kPa | 23008209 | 合格 | 2024-12-04 | 2025-06-03
YSP202402346 | 惠南高新科技产业园管委会（办事处）社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新区技术产业开发区惠南高新科技产业园演达路11号 | 血压计 | （0～40）kPa | 32170120 | 合格 | 2024-12-04 | 2025-06-03
YSP202402345 | 惠南高新科技产业园管委会（办事处）社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新区技术产业开发区惠南高新科技产业园演达路11号 | 血压计 | （0～40）kPa | 34978720 | 合格 | 2024-12-04 | 2025-06-03
YSP202402339 | 惠南高新科技产业园管委会（办事处）社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新区技术产业开发区惠南高新科技产业园演达路11号 | 血压计 | （0～40）kPa | 35612894 | 合格 | 2024-12-04 | 2025-06-03
YSP202402338 | 惠南高新科技产业园管委会（办事处）社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新区技术产业开发区惠南高新科技产业园演达路11号 | 血压计 | （0～40）kPa | 35613024 | 合格 | 2024-12-04 | 2025-06-03
YSP202402340 | 惠南高新科技产业园管委会（办事处）社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新区技术产业开发区惠南高新科技产业园演达路11号 | 血压计 | （0～40）kPa | 36145690 | 合格 | 2024-12-04 | 2025-06-03
YSP202402343 | 惠南高新科技产业园管委会（办事处）社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新区技术产业开发区惠南高新科技产业园演达路11号 | 血压计 | （0～40）kPa | 36146976 | 合格 | 2024-12-04 | 2025-06-03
YSP202402344 | 惠南高新科技产业园管委会（办事处）社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新区技术产业开发区惠南高新科技产业园演达路11号 | 血压计 | （0～40）kPa | 36147102 | 合格 | 2024-12-04 | 2025-06-03
YXR202400182 | 惠州仲恺高新技术产业开发区沥林镇卫生院 | 仲恺高新区沥林镇惠樟公路北56号 | 医用数字摄影系统X射线辐射源 | RAD SPEEDM | 61C289 | 合格 | 2024-12-04 | 2025-12-03
YDH202404233 | 惠州仲恺高新技术产业开发区沥林镇卫生院 | 仲恺高新区沥林镇惠樟公路北56号 | 多参数监护仪 | UT4000C | CN4CABAN00036 | 合格 | 2024-12-04 | 2025-12-03
YDH202404232 | 惠州仲恺高新技术产业开发区沥林镇卫生院 | 仲恺高新区沥林镇惠樟公路北56号 | 多参数监护仪 | iPM 10 | FG-73035615 | 合格 | 2024-12-04 | 2025-12-03
YDH202404231 | 惠州仲恺高新技术产业开发区沥林镇卫生院 | 仲恺高新区沥林镇惠樟公路北56号 | 多参数监护仪 | iPM 12 | FH-98049018 | 合格 | 2024-12-04 | 2025-12-03
YDH202404230 | 惠州仲恺高新技术产业开发区沥林镇卫生院 | 仲恺高新区沥林镇惠樟公路北56号 | 多参数监护仪 | uMEC10 | KN-85024715 | 合格 | 2024-12-04 | 2025-12-03
YDE202400816 | 惠州仲恺高新技术产业开发区沥林镇卫生院 | 仲恺高新区沥林镇惠樟公路北56号 | 数字心电图机 | ECG-1212 | 20040023 | 合格 | 2024-12-04 | 2025-12-03
YDE202400819 | 惠州仲恺高新技术产业开发区沥林镇卫生院 | 仲恺高新区沥林镇惠樟公路北56号 | 数字心电图机 | ECG-1212 | 20050029 | 合格 | 2024-12-04 | 2025-12-03
YDE202400818 | 惠州仲恺高新技术产业开发区沥林镇卫生院 | 仲恺高新区沥林镇惠樟公路北56号 | 数字心电图机 | SE-1201 | 360687-M20202460030 | 合格 | 2024-12-04 | 2025-12-03
YDE202400817 | 惠州仲恺高新技术产业开发区沥林镇卫生院 | 仲恺高新区沥林镇惠樟公路北56号 | 数字心电图机 | ECG-1220 | N11100313 | 合格 | 2024-12-04 | 2025-12-03
YDE202400815 | 惠州仲恺高新技术产业开发区沥林镇卫生院 | 仲恺高新区沥林镇惠樟公路北56号 | 数字心电图机 | ECG-1206 | N16020009 | 合格 | 2024-12-04 | 2025-12-03
YXY202402562 | 惠州仲恺高新技术产业开发区沥林镇卫生院 | 仲恺高新区沥林镇惠樟公路北56号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7112 | 20131201790LG | 合格 | 2024-12-04 | 2025-12-03
YXY202402564 | 惠州仲恺高新技术产业开发区沥林镇卫生院 | 仲恺高新区沥林镇惠樟公路北56号 | 无创自动测量血压计 | HEM-8102K | 20201102048LG | 合格 | 2024-12-04 | 2025-12-03
YXY202402563 | 惠州仲恺高新技术产业开发区沥林镇卫生院 | 仲恺高新区沥林镇惠樟公路北56号 | 无创自动测量血压计 | HEM-8102K | 20201127549LG | 合格 | 2024-12-04 | 2025-12-03
YXY202402561 | 惠州仲恺高新技术产业开发区沥林镇卫生院 | 仲恺高新区沥林镇惠樟公路北56号 | 无创自动测量血压计 | T10 | 20210412997LF | 合格 | 2024-12-04 | 2025-12-03
YXY202402567 | 惠州仲恺高新技术产业开发区沥林镇卫生院 | 仲恺高新区沥林镇惠樟公路北56号 | 无创自动测量血压计 | HEM-8102K | 20220508278LG | 合格 | 2024-12-04 | 2025-12-03
YXY202402566 | 惠州仲恺高新技术产业开发区沥林镇卫生院 | 仲恺高新区沥林镇惠樟公路北56号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7122 | 20220900318LG | 合格 | 2024-12-04 | 2025-12-03
YXY202402559 | 惠州仲恺高新技术产业开发区沥林镇卫生院 | 仲恺高新区沥林镇惠樟公路北56号 | 无创自动测量血压计 | HEM-8102K | 20221203382LG | 合格 | 2024-12-04 | 2025-12-03
YXY202402560 | 惠州仲恺高新技术产业开发区沥林镇卫生院 | 仲恺高新区沥林镇惠樟公路北56号 | 无创自动测量血压计 | YE655A | 2304061370 | 合格 | 2024-12-04 | 2025-12-03
YXY202402568 | 惠州仲恺高新技术产业开发区沥林镇卫生院 | 仲恺高新区沥林镇惠樟公路北56号 | 无创自动测量血压计 | YE655A | 2310031473 | 合格 | 2024-12-04 | 2025-12-03
YXY202402565 | 惠州仲恺高新技术产业开发区沥林镇卫生院 | 仲恺高新区沥林镇惠樟公路北56号 | 无创自动测量血压计 | YE655A | 2304061291 | 合格 | 2024-12-04 | 2025-12-03
YSP202402353 | 惠州仲恺高新技术产业开发区沥林镇卫生院 | 仲恺高新区沥林镇惠樟公路北56号 | 血压计 | （0～40）kPa | 15161429 | 合格 | 2024-12-04 | 2025-06-03
YSP202402363 | 惠州仲恺高新技术产业开发区沥林镇卫生院 | 仲恺高新区沥林镇惠樟公路北56号 | 血压计 | （0～40）kPa | 17597239 | 合格 | 2024-12-04 | 2025-06-03
YSP202402362 | 惠州仲恺高新技术产业开发区沥林镇卫生院 | 仲恺高新区沥林镇惠樟公路北56号 | 血压计 | （0～40）kPa | 25827276 | 合格 | 2024-12-04 | 2025-06-03
YSP202402354 | 惠州仲恺高新技术产业开发区沥林镇卫生院 | 仲恺高新区沥林镇惠樟公路北56号 | 血压计 | （0～40）kPa | 28580205 | 合格 | 2024-12-04 | 2025-06-03
YSP202402364 | 惠州仲恺高新技术产业开发区沥林镇卫生院 | 仲恺高新区沥林镇惠樟公路北56号 | 血压计 | （0～40）kPa | 28592845 | 合格 | 2024-12-04 | 2025-06-03
YSP202402358 | 惠州仲恺高新技术产业开发区沥林镇卫生院 | 仲恺高新区沥林镇惠樟公路北56号 | 血压计 | （0～40）kPa | 28819921 | 合格 | 2024-12-04 | 2025-06-03
YSP202402355 | 惠州仲恺高新技术产业开发区沥林镇卫生院 | 仲恺高新区沥林镇惠樟公路北56号 | 血压计 | （0～40）kPa | 29089079 | 合格 | 2024-12-04 | 2025-06-03
YSP202402357 | 惠州仲恺高新技术产业开发区沥林镇卫生院 | 仲恺高新区沥林镇惠樟公路北56号 | 血压计 | （0～40）kPa | 29809740 | 合格 | 2024-12-04 | 2025-06-03
YSP202402359 | 惠州仲恺高新技术产业开发区沥林镇卫生院 | 仲恺高新区沥林镇惠樟公路北56号 | 血压计 | （0～40）kPa | 30445374 | 合格 | 2024-12-04 | 2025-06-03
YSP202402361 | 惠州仲恺高新技术产业开发区沥林镇卫生院 | 仲恺高新区沥林镇惠樟公路北56号 | 血压计 | （0～40）kPa | 33295302 | 合格 | 2024-12-04 | 2025-06-03
YSP202402356 | 惠州仲恺高新技术产业开发区沥林镇卫生院 | 仲恺高新区沥林镇惠樟公路北56号 | 血压计 | （0～40）kPa | 33295404 | 合格 | 2024-12-04 | 2025-06-03
YSP202402360 | 惠州仲恺高新技术产业开发区沥林镇卫生院 | 仲恺高新区沥林镇惠樟公路北56号 | 血压计 | （0～40）kPa | 35797980 | 合格 | 2024-12-04 | 2025-06-03
YSP202402351 | 惠州仲恺高新技术产业开发区沥林镇卫生院 | 仲恺高新区沥林镇惠樟公路北56号 | 血压计 | （0～40）kPa | 36088718 | 合格 | 2024-12-04 | 2025-06-03
YSP202402352 | 惠州仲恺高新技术产业开发区沥林镇卫生院 | 仲恺高新区沥林镇惠樟公路北56号 | 血压计 | （0～40）kPa | 36587583 | 合格 | 2024-12-04 | 2025-06-03
YDE202400832 | 惠州仲恺高新技术产业开发区沥林镇卫生院 | 仲恺高新区沥林镇惠樟公路北56号 | 数字心电图机 | ECG-1220 | N20010042 | 合格 | 2024-12-04 | 2025-12-03
YXY202402587 | 惠州仲恺高新技术产业开发区沥林镇卫生院 | 仲恺高新区沥林镇惠樟公路北56号 | 无创自动测量血压计 | HEM-8102K | 20210808018LG | 合格 | 2024-12-04 | 2025-12-03
YXY202402588 | 惠州仲恺高新技术产业开发区沥林镇卫生院 | 仲恺高新区沥林镇惠樟公路北56号 | 无创自动测量血压计 | HEM-8102K | 20220503151LG | 合格 | 2024-12-04 | 2025-12-03
YSP202402376 | 惠州仲恺高新技术产业开发区沥林镇卫生院 | 仲恺高新区沥林镇惠樟公路北56号 | 血压计 | （0～20）kPa | 000651 | 合格 | 2024-12-04 | 2025-06-03
YSP202402377 | 惠州仲恺高新技术产业开发区沥林镇卫生院 | 仲恺高新区沥林镇惠樟公路北56号 | 血压计 | （0～40）kPa | 28592739 | 合格 | 2024-12-04 | 2025-06-03
YDE202400833 | 惠南高新科技产业园管委会（办事处）社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新区技术产业开发区惠南高新科技产业园演达路11号 | 数字心电图机 | BeneHeart R12 | FN-59003001 | 合格 | 2024-12-04 | 2025-12-03
YDE202400845 | 惠州仲恺高新技术产业开发区沥林镇卫生院 | 惠州市仲恺高新区沥林镇惠樟公路北56号 | 数字心电图机 | CM1200 | 90071424005 | 合格 | 2024-12-04 | 2025-12-03
YXY202402643 | 惠州仲恺高新技术产业开发区沥林镇卫生院 | 惠州市仲恺高新区沥林镇惠樟公路北56号 | 无创自动测量血压计 | YE655A | 2310031478 | 合格 | 2024-12-04 | 2025-12-03
YXY202402697 | 广东惠中法医临床司法鉴定所 | 惠州市惠城区仲恺大道269号新港大厦8楼810室 | 无创自动测量血压计 | HEM-7124 | 20220204226LG | 合格 | 2024-12-23 | 2025-12-22
YDH202404257 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院 | 惠州仲恺高新技术产业开发区广和新区北二路33号 | 多参数监护仪 | iM70 | 261248-M18512160039 | 合格 | 2024-12-12 | 2025-12-11
YDH202404259 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院 | 惠州仲恺高新技术产业开发区广和新区北二路33号 | 多参数监护仪 | iM70 | 261248-M18512160044 | 合格 | 2024-12-12 | 2025-12-11
YDH202404258 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院 | 惠州仲恺高新技术产业开发区广和新区北二路33号 | 多参数监护仪 | iM70 | 261248-M18512160047 | 合格 | 2024-12-12 | 2025-12-11
YDH202404254 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院 | 惠州仲恺高新技术产业开发区广和新区北二路33号 | 多参数监护仪 | iM70 | 261248-M18512160049 | 合格 | 2024-12-12 | 2025-12-11
YDH202404255 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院 | 惠州仲恺高新技术产业开发区广和新区北二路33号 | 多参数监护仪 | iPM 12 | FH-8B042809 | 合格 | 2024-12-12 | 2025-12-11
YDH202404256 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院 | 惠州仲恺高新技术产业开发区广和新区北二路33号 | 多参数监护仪 | iPM 12 | FH-8B042816 | 合格 | 2024-12-12 | 2025-12-11
YDE202400860 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院 | 惠州仲恺高新技术产业开发区广和新区北二路33号 | 数字心电图机 | SE-1201 | 360687-M20C13040005 | 合格 | 2024-12-12 | 2025-12-11
YDE202400857 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院 | 惠州仲恺高新技术产业开发区广和新区北二路33号 | 数字心电图机 | SE-1201 | 361006-M20607940006 | 合格 | 2024-12-12 | 2025-12-11
YDE202400859 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院 | 惠州仲恺高新技术产业开发区广和新区北二路33号 | 数字心电图机 | CM 1200 | 90210115023 | 合格 | 2024-12-12 | 2025-12-11
YDE202400858 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院 | 惠州仲恺高新技术产业开发区广和新区北二路33号 | 数字心电图机 | CM1200 | 90210115025 | 合格 | 2024-12-12 | 2025-12-11
YDE202400861 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院 | 惠州仲恺高新技术产业开发区广和新区北二路33号 | 数字心电图机 | ECG-1220 | N15120255 | 合格 | 2024-12-12 | 2025-12-11
YXY202402689 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院 | 惠州仲恺高新技术产业开发区广和新区北二路33号 | 无创自动测量血压计 | HBP-9020 | 01010963LF | 合格 | 2024-12-12 | 2025-12-11
YXY202402666 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院 | 惠州仲恺高新技术产业开发区广和新区北二路33号 | 无创自动测量血压计 | HBP-1320 | 02010791LF | 合格 | 2024-12-12 | 2025-12-11
YXY202402685 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院 | 惠州仲恺高新技术产业开发区广和新区北二路33号 | 无创自动测量血压计 | HBP-1320 | 02010793LF | 合格 | 2024-12-12 | 2025-12-11
YXY202402686 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院 | 惠州仲恺高新技术产业开发区广和新区北二路33号 | 无创自动测量血压计 | HBP-1320 | 02010795LF | 合格 | 2024-12-12 | 2025-12-11
YXY202402680 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院 | 惠州仲恺高新技术产业开发区广和新区北二路33号 | 无创自动测量血压计 | HBP-1320 | 02012366LF | 合格 | 2024-12-12 | 2025-12-11
YXY202402682 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院 | 惠州仲恺高新技术产业开发区广和新区北二路33号 | 无创自动测量血压计 | HBP-1320 | 02012368LF | 合格 | 2024-12-12 | 2025-12-11
YXY202402681 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院 | 惠州仲恺高新技术产业开发区广和新区北二路33号 | 无创自动测量血压计 | HBP-1320 | 02012369LF | 合格 | 2024-12-12 | 2025-12-11
YXY202402688 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院 | 惠州仲恺高新技术产业开发区广和新区北二路33号 | 无创自动测量血压计 | RBP-1200 | 06012106270283 | 合格 | 2024-12-12 | 2025-12-11
YXY202402669 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院 | 惠州仲恺高新技术产业开发区广和新区北二路33号 | 无创自动测量血压计 | YE690A | 2009003266 | 合格 | 2024-12-12 | 2025-12-11
YXY202402684 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院 | 惠州仲恺高新技术产业开发区广和新区北二路33号 | 无创自动测量血压计 | EW-BU05 | 20131220044233 | 合格 | 2024-12-12 | 2025-12-11
YXY202402677 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院 | 惠州仲恺高新技术产业开发区广和新区北二路33号 | 无创自动测量血压计 | HEM-8611 | 20150519481LF | 合格 | 2024-12-12 | 2025-12-11
YXY202402687 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院 | 惠州仲恺高新技术产业开发区广和新区北二路33号 | 无创自动测量血压计 | HEM-8611 | 20150519483LF | 合格 | 2024-12-12 | 2025-12-11
YXY202402673 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院 | 惠州仲恺高新技术产业开发区广和新区北二路33号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7121 | 20150727041LG | 合格 | 2024-12-12 | 2025-12-11
YXY202402671 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院 | 惠州仲恺高新技术产业开发区广和新区北二路33号 | 无创自动测量血压计 | HEM-8611 | 20151111252LF | 合格 | 2024-12-12 | 2025-12-11
YXY202402667 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院 | 惠州仲恺高新技术产业开发区广和新区北二路33号 | 无创自动测量血压计 | HEM-8611 | 20151111256LF | 合格 | 2024-12-12 | 2025-12-11
YXY202402676 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院 | 惠州仲恺高新技术产业开发区广和新区北二路33号 | 无创自动测量血压计 | HEM-8611 | 20151111258LF | 合格 | 2024-12-12 | 2025-12-11
YXY202402668 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院 | 惠州仲恺高新技术产业开发区广和新区北二路33号 | 无创自动测量血压计 | EW-BW02 | 20160119004512 | 合格 | 2024-12-12 | 2025-12-11
YXY202402683 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院 | 惠州仲恺高新技术产业开发区广和新区北二路33号 | 无创自动测量血压计 | EW-BU05 | 20170615011160 | 合格 | 2024-12-12 | 2025-12-11
YXY202402670 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院 | 惠州仲恺高新技术产业开发区广和新区北二路33号 | 无创自动测量血压计 | T10 | 20190413180LF | 合格 | 2024-12-12 | 2025-12-11
YXY202402674 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院 | 惠州仲恺高新技术产业开发区广和新区北二路33号 | 无创自动测量血压计 | HEM-6160 | 20191102135LF | 合格 | 2024-12-12 | 2025-12-11
YXY202402678 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院 | 惠州仲恺高新技术产业开发区广和新区北二路33号 | 无创自动测量血压计 | HEM-8102K | 20200829054LG | 合格 | 2024-12-12 | 2025-12-11
YXY202402665 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院 | 惠州仲恺高新技术产业开发区广和新区北二路33号 | 无创自动测量血压计 | HEM-8613 | 20200902556LF | 合格 | 2024-12-12 | 2025-12-11
YXY202402675 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院 | 惠州仲恺高新技术产业开发区广和新区北二路33号 | 无创自动测量血压计 | HEM-6160 | 20210414052LF | 合格 | 2024-12-12 | 2025-12-11
YXY202402679 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院 | 惠州仲恺高新技术产业开发区广和新区北二路33号 | 无创自动测量血压计 | HEM-6160 | 20210414325LF | 合格 | 2024-12-12 | 2025-12-11
YXY202402664 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院 | 惠州仲恺高新技术产业开发区广和新区北二路33号 | 无创自动测量血压计 | HEM-6160 | 20210414326LF | 合格 | 2024-12-12 | 2025-12-11
YXY202402672 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院 | 惠州仲恺高新技术产业开发区广和新区北二路33号 | 无创自动测量血压计 | YE610A | 2203015165 | 合格 | 2024-12-12 | 2025-12-11
YSP202402421 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院 | 惠州仲恺高新技术产业开发区广和新区北二路33号 | 血压表 | (0～40)kPa | 150101813 | 合格 | 2024-12-12 | 2025-06-11
YSP202402409 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院 | 惠州仲恺高新技术产业开发区广和新区北二路33号 | 血压计 | (0～40)kPa | 13838489 | 合格 | 2024-12-12 | 2025-06-11
YSP202402418 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院 | 惠州仲恺高新技术产业开发区广和新区北二路33号 | 血压计 | (0～40)kPa | 16878567 | 合格 | 2024-12-12 | 2025-06-11
YSP202402415 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院 | 惠州仲恺高新技术产业开发区广和新区北二路33号 | 血压计 | (0～40)kPa | 21327548 | 合格 | 2024-12-12 | 2025-06-11
YSP202402412 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院 | 惠州仲恺高新技术产业开发区广和新区北二路33号 | 血压计 | (0～40)kPa | 21327662 | 合格 | 2024-12-12 | 2025-06-11
YSP202402411 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院 | 惠州仲恺高新技术产业开发区广和新区北二路33号 | 血压计 | (0～40)kPa | 27048633 | 合格 | 2024-12-12 | 2025-06-11
YSP202402423 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院 | 惠州仲恺高新技术产业开发区广和新区北二路33号 | 血压计 | (0～40)kPa | 27539150 | 不合格 | 2024-12-12
YSP202402417 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院 | 惠州仲恺高新技术产业开发区广和新区北二路33号 | 血压计 | （0～40）kPa | 28688991 | 合格 | 2024-12-12 | 2025-06-11
YSP202402422 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院 | 惠州仲恺高新技术产业开发区广和新区北二路33号 | 血压计 | (0～40)kPa | 29857548 | 不合格 | 2024-12-12
YSP202402416 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院 | 惠州仲恺高新技术产业开发区广和新区北二路33号 | 血压计 | (0～40)kPa | 30308720 | 合格 | 2024-12-12 | 2025-06-11
YSP202402419 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院 | 惠州仲恺高新技术产业开发区广和新区北二路33号 | 血压计 | （0～40）kPa | 32865210 | 合格 | 2024-12-12 | 2025-06-11
YSP202402413 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院 | 惠州仲恺高新技术产业开发区广和新区北二路33号 | 血压计 | （0～40）kPa | 32865240 | 合格 | 2024-12-12 | 2025-06-11
YSP202402420 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院 | 惠州仲恺高新技术产业开发区广和新区北二路33号 | 血压计 | (0～40)kPa | 33263300 | 合格 | 2024-12-12 | 2025-06-11
YSP202402424 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院 | 惠州仲恺高新技术产业开发区广和新区北二路33号 | 血压计 | (0～40)kPa | 33308454 | 不合格 | 2024-12-12
YSP202402410 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院 | 惠州仲恺高新技术产业开发区广和新区北二路33号 | 血压计 | (0～40)kPa | 33457854 | 合格 | 2024-12-12 | 2025-06-11
YSP202402414 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院 | 惠州仲恺高新技术产业开发区广和新区北二路33号 | 血压计 | (0～40)kPa | 33652616 | 合格 | 2024-12-12 | 2025-06-11
YXY202402695 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院 | 惠州仲恺高新技术产业开发区广和新区北二路33号 | 无创自动测量血压计 | HBP-1320 | 02010794LF | 合格 | 2024-12-12 | 2025-12-11
YXY202402690 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院 | 惠州仲恺高新技术产业开发区广和新区北二路33号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7112 | 20120600253LG | 合格 | 2024-12-12 | 2025-12-11
YXY202402691 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院 | 惠州仲恺高新技术产业开发区广和新区北二路33号 | 无创自动测量血压计 | EW-BU05 | 20130913030170 | 合格 | 2024-12-12 | 2025-12-11
YXY202402692 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院 | 惠州仲恺高新技术产业开发区广和新区北二路33号 | 无创自动测量血压计 | HEM-8611 | 20151111260LF | 合格 | 2024-12-12 | 2025-12-11
YXY202402693 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院 | 惠州仲恺高新技术产业开发区广和新区北二路33号 | 无创自动测量血压计 | HEM-8611 | 20190205927LF | 合格 | 2024-12-12 | 2025-12-11
YXY202402694 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院 | 惠州仲恺高新技术产业开发区广和新区北二路33号 | 无创自动测量血压计 | HEM-8613 | 20200902551LF | 合格 | 2024-12-12 | 2025-12-11
YSP202402453 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院 | 惠州仲恺高新技术产业开发区广和新区北二路33号 | 血压计 | (0～40)kPa | 30308932 | 不合格 | 2024-12-12
YXG202400074 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 医用诊断X射线辐射源 | LTP-K02 | 16021005 | 不合格 | 2024-12-24
YDH202404219 | 东江高新科技产业园社区卫生服务中心 | 东江高新区东兴片区东新大道108号厂房A栋 | 多参数监护仪 | iM70 | 261248-M23113530023 | 合格 | 2024-12-03 | 2025-12-02
YDH202404218 | 东江高新科技产业园社区卫生服务中心 | 东江高新区东兴片区东新大道108号厂房A栋 | 多参数监护仪 | ePM 10 | AC7-9A001107 | 合格 | 2024-12-03 | 2025-12-02
YDH202404217 | 东江高新科技产业园社区卫生服务中心 | 东江高新区东兴片区东新大道108号厂房A栋 | 多参数监护仪 | ePM 10 | AC7-9A001113 | 合格 | 2024-12-03 | 2025-12-02
YXR202400179 | 东江高新科技产业园社区卫生服务中心 | 东江高新区东兴片区东新大道108号厂房A栋 | 医用数字摄影系统X射线辐射源 | DP520-B | DX0182019117990 | 合格 | 2024-12-03 | 2025-12-02
YDE202400812 | 东江高新科技产业园社区卫生服务中心 | 东江高新区东兴片区东新大道108号厂房A栋 | 数字心电图机 | SE-1201 | 360687-M1970870044 | 合格 | 2024-12-03 | 2025-12-02
YDE202400808 | 东江高新科技产业园社区卫生服务中心 | 东江高新区东兴片区东新大道108号厂房A栋 | 数字心电图机 | SE-1201 | 360687-M19800970012 | 合格 | 2024-12-03 | 2025-12-02
YDE202400809 | 东江高新科技产业园社区卫生服务中心 | 东江高新区东兴片区东新大道108号厂房A栋 | 数字心电图机 | SE-1201 | 360687-M22105220035 | 合格 | 2024-12-03 | 2025-12-02
YDE202400811 | 东江高新科技产业园社区卫生服务中心 | 东江高新区东兴片区东新大道108号厂房A栋 | 数字心电图机 | SE-1201 | 360687-M22C17680030 | 合格 | 2024-12-03 | 2025-12-02
YDE202400810 | 东江高新科技产业园社区卫生服务中心 | 东江高新区东兴片区东新大道108号厂房A栋 | 数字心电图机 | iMAC 15s | K22821612PA01N0002 | 合格 | 2024-12-03 | 2025-12-02
YXY202402533 | 东江高新科技产业园社区卫生服务中心 | 东江高新区东兴片区东新大道108号厂房A栋 | 无创自动测量血压 | RBP-9000C | 05412012250352 | 合格 | 2024-12-03 | 2025-12-02
YXY202402570 | 东江高新科技产业园社区卫生服务中心 | 东江高新区东兴片区东新大道108号厂房A栋 | 无创自动测量血压计 | HBP-9030 | 05008206LF | 合格 | 2024-12-03 | 2025-12-02
YXY202402528 | 东江高新科技产业园社区卫生服务中心 | 东江高新区东兴片区东新大道108号厂房A栋 | 无创自动测量血压计 | HEM-8611 | 20181121181LF | 合格 | 2024-12-03 | 2025-12-02
YXY202402529 | 东江高新科技产业园社区卫生服务中心 | 东江高新区东兴片区东新大道108号厂房A栋 | 无创自动测量血压计 | HEM-8102K | 20201107222LG | 合格 | 2024-12-03 | 2025-12-02
YXY202402531 | 东江高新科技产业园社区卫生服务中心 | 东江高新区东兴片区东新大道108号厂房A栋 | 无创自动测量血压计 | HEM-7135 | 20210801634LG | 合格 | 2024-12-03 | 2025-12-02
YXY202402530 | 东江高新科技产业园社区卫生服务中心 | 东江高新区东兴片区东新大道108号厂房A栋 | 无创自动测量血压计 | HEM-7135 | 20210905431LG | 合格 | 2024-12-03 | 2025-12-02
YXY202402532 | 东江高新科技产业园社区卫生服务中心 | 东江高新区东兴片区东新大道108号厂房A栋 | 无创自动测量血压计 | HEM-7135 | 20210905439LG | 合格 | 2024-12-03 | 2025-12-02
YXY202402527 | 东江高新科技产业园社区卫生服务中心 | 东江高新区东兴片区东新大道108号厂房A栋 | 无创自动测量血压计 | HEM-7135 | 20211103919LG | 合格 | 2024-12-03 | 2025-12-02
YXY202402520 | 东江高新科技产业园社区卫生服务中心 | 东江高新区东兴片区东新大道108号厂房A栋 | 无创自动测量血压计 | HEM-8102K | 20211150489LG | 合格 | 2024-12-03 | 2025-12-02
YXY202402524 | 东江高新科技产业园社区卫生服务中心 | 东江高新区东兴片区东新大道108号厂房A栋 | 无创自动测量血压计 | HEM-7135 | 20220602161LG | 合格 | 2024-12-03 | 2025-12-02
YXY202402521 | 东江高新科技产业园社区卫生服务中心 | 东江高新区东兴片区东新大道108号厂房A栋 | 无创自动测量血压计 | YE655D | 2311084289 | 合格 | 2024-12-03 | 2025-12-02
YXY202402523 | 东江高新科技产业园社区卫生服务中心 | 东江高新区东兴片区东新大道108号厂房A栋 | 无创自动测量血压计 | YE655D | 2311112077 | 合格 | 2024-12-03 | 2025-12-02
YXY202402525 | 东江高新科技产业园社区卫生服务中心 | 东江高新区东兴片区东新大道108号厂房A栋 | 无创自动测量血压计 | YE665D | 2311112078 | 合格 | 2024-12-03 | 2025-12-02
YXY202402522 | 东江高新科技产业园社区卫生服务中心 | 东江高新区东兴片区东新大道108号厂房A栋 | 无创自动测量血压计 | YE655D | 2311112081 | 合格 | 2024-12-03 | 2025-12-02
YXY202402526 | 东江高新科技产业园社区卫生服务中心 | 东江高新区东兴片区东新大道108号厂房A栋 | 无创自动测量血压计 | YE655D | 2311112083 | 合格 | 2024-12-03 | 2025-12-02
YSP202402285 | 东江高新科技产业园社区卫生服务中心 | 东江高新区东兴片区东新大道108号厂房A栋 | 血压计 | （0～40）kPa | 26368609 | 合格 | 2024-12-03 | 2025-06-02
YSP202402288 | 东江高新科技产业园社区卫生服务中心 | 东江高新区东兴片区东新大道108号厂房A栋 | 血压计 | （0～40）kPa | 26368661 | 不合格 | 2024-12-03
YSP202402286 | 东江高新科技产业园社区卫生服务中心 | 东江高新区东兴片区东新大道108号厂房A栋 | 血压计 | （0～40）kPa | 26368687 | 合格 | 2024-12-03 | 2025-06-02
YSP202402283 | 东江高新科技产业园社区卫生服务中心 | 东江高新区东兴片区东新大道108号厂房A栋 | 血压计 | （0～40）kPa | 32170114 | 合格 | 2024-12-03 | 2025-06-02
YSP202402284 | 东江高新科技产业园社区卫生服务中心 | 东江高新区东兴片区东新大道108号厂房A栋 | 血压计 | （0～40）kPa | 32617642 | 合格 | 2024-12-03 | 2025-06-02
YSP202402287 | 东江高新科技产业园社区卫生服务中心 | 东江高新区东兴片区东新大道108号厂房A栋 | 血压计 | （0～40）kPa | 36583509 | 合格 | 2024-12-03 | 2025-06-02
YXR202400180 | 东江高新科技产业园社区卫生服务中心 | 东江高新区东兴片区东新大道108号厂房A栋 | 车载数字化X射线摄影系统 | MTCZ50-A | MTCZ5023040008 | 合格 | 2024-12-03 | 2025-12-02
YXR202400184 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 惠州市陈江街道康侨大道1号 | 医用乳腺X射线辐射源 | Selenia Dimensions | GAN170100260 | 合格 | 2024-12-05 | 2025-12-04
YDE202400834 | 东江高新科技产业园社区卫生服务中心 | 东江高新区东兴片区东新大道108号厂房A栋 | 数字心电图机 | BeneHeart R3 | FK- 02021519 | 合格 | 2024-12-03 | 2025-12-02
YXY202402589 | 东江高新科技产业园社区卫生服务中心 | 东江高新区东兴片区东新大道108号厂房A栋 | 无创自动测量血压计 | HBP-9030 | 05013188LF | 合格 | 2024-12-03 | 2025-12-02
YXY202402590 | 东江高新科技产业园社区卫生服务中心 | 东江高新区东兴片区东新大道108号厂房A栋 | 无创自动测量血压计 | YE655D | 2311112075 | 合格 | 2024-12-03 | 2025-12-02
YCT202400013 | 惠州卫生职业技术学院附属医院 | 惠州市水口街道龙湖大道321-1号 | X射线计算机断层摄影设备 | Ingenuity Flex | 345082 | 合格 | 2024-12-12 | 2025-12-11
YDH202404260 | 惠州希玛林顺潮眼科医院有限公司 | 淡水桥背规划小区B4号 | 多参数监护仪 | YK-8000C | 0103200800150 | 合格 | 2024-12-13 | 2025-12-12
YDE202400862 | 惠州希玛林顺潮眼科医院有限公司 | 淡水桥背规划小区B4号 | 数字心电图机 | SE-1200 | 360690-M20202390027 | 合格 | 2024-12-13 | 2025-12-12