## Sheet1
惠州市惠阳区质量技术监督检测所（执收单位）收费目录清单（行政事业性收费和经营服务性收费） （截至2024年4月16日）
序号 | 收费项目 | 行业主管部门 | 设定依据 | 收费文件 | 收费范围和对象 | 收费标准 | 执收单位 | 收费期限 | 说明
一 | 行政事业性收费
无
二 | 政府定价的经营服务性收费
无
三 | 市场调节价的经营服务性收费
（一） | 计量器具校准检测费
1 | 钢卷尺（普通） | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 40元/把 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 分度值:0.01mm 5m以上每米加3元
2 | 钢卷尺（测深） | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 60元/把 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | MPE: ±3.0mm 5m以上每米加3元
3 | 外径千分尺 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 70元/把 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | MPE: ±4μm (0～25)mm
4 |  | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 100元/把 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | MPE: ±4μm (25～100)mm
5 | 板厚、壁厚千分尺 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 60元/把 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | MPE: ±4μm
6 | 数显外径千分尺 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 75元/把 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | MPE: ±2μm
7 | 通用卡尺 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 70元/把 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | ± (0.02～0.10)mm
8 | 燃油加油机 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 190元/枪 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | MPE:±0.30%
9 | 冷水水表 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 12元/块 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 1级、2级 D≤32mm
10 |  | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 100元/块 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 1级、2级 32mm﹤D≤50mm
11 | 膜式燃气表 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 20元/块 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 1.5级，(1.5～3)m3/h：G1.6,G2.5,G4
12 |  | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 100元/块 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 1.5级，(10～25)m3/h：G6,G10,G16
13 |  | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 180元/块 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 1.5级,(40～100)m3/h,G25,G40,G65
14 | 拉力、压力和万能试验机 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 420元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 1级及以下
15 |  | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 504元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 1级及以下 (10～600)kN
16 |  | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 670元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 1级及以下 (100～1000)kN
17 |  | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 840元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 1级及以下 (200～2000)kN
18 |  | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 1092元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 1级及以下，(300～3000)kN
19 | 一般压力表 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 120元/块 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 1.0级及以下
20 | 数字压力表 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 420元/块 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 1.0级及以下
21 | 弹性原件式一般压力表、压力真空表和真空表 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 120元/块 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 1.0级及以下
22 | 精密压力表 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 240元/块 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 0.25级及以下 (0～5)MPa
23 |  | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 280元/块 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 0.25级及以下 (5～60)MPa
24 | 血压计（表） | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 40元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | MPE：±0.5kPa
25 | 无创自动测量血压计 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 294元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | MPE:±0.4kpa
26 | 砝码 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 100元/个 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | F2等级 1mg～500mg
27 |  | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 100元/个 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | F2等级 1g~1000g
28 |  | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 30元/个 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | M1级 1mg～500mg
29 |  | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 30元/个 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | M1级 1g～500g
30 |  | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 50元/个 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | M1级 1kg～20kg
31 |  | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 30元/个 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | M2级 <1kg
32 |  | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 50元/个 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | M2级 ≥1kg
33 | 非自动衡器（数字指示秤、模拟指示秤、非自行指示秤） | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 40元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | Ⅲ级及以下等级 ≤60kg
34 |  | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 336元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | Ⅲ级及以下等级 60kg﹤D≤1000kg
35 |  | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 840元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | Ⅲ级及以下等级 1000kg﹤D≤3000kg，砝码搬运费参考目录二的技术（咨询）服务费另计。
36 |  | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 1680元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | Ⅲ级及以下等级 3000kg﹤D﹤10000kg，砝码搬运费参考目录二的技术（咨询）服务费另计。
37 |  | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 2250元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | Ⅲ级及以下等级 10t≤D≤100t，每增加10t加收320元，砝码搬运费参考目录二的技术（咨询）服务费另计。
38 | 电子汽车衡（地磅） | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 3000元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 10t≤D≤50t，企业提供替代物，替代法校准。
39 | 电子汽车衡（地磅） | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 12000元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 50t，全量程标准砝码检定、校准
40 | 电子汽车衡（地磅） | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 14000元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 60t，全量程标准砝码检定、校准
41 | 电子汽车衡（地磅） | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 16000元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 70t，全量程标准砝码检定、校准
42 | 电子汽车衡（地磅） | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 18000元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 80t，全量程标准砝码检定、校准
43 | 电子汽车衡（地磅） | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 20000元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 90t，全量程标准砝码检定、校准
44 | 电子汽车衡（地磅） | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 22000元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 100t，全量程标准砝码检定、校准
45 | 架盘天平 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 36元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 级 ≤30kg 配套砝码按相应等级另加收费
46 | 机械天平 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 650元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 3级及以下 ≤1000g 配套砝码按相应等级另加收费
47 |  | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 400元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 5级及以下 （1～30）kg 配套砝码按相应等级另加收费
48 | 电子天平 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 504元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 级， ≤30kg 配套砝码按相应等级另加收费
49 |  | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 420元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 级， ≤30kg 配套砝码按相应等级另加收费
50 |  | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 300元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 级， ≤30kg 配套砝码按相应等级另加收费
51 | 常用玻璃量器 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 90元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | A级、B级 （0.1～2000）ml
52 | 水泥胶砂振动台 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 320元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 频率：Urel=0.1%，k=2， 振动位移：Urel=3%，k=2，振动加速度：Urel=3%，k=2； 转速：0.1级， 时间：MPE:±0.1s ， 质量： 级， 长度：U=0.02mm，k=2 频率：（20.0～200.0）Hz, 振动位移：（0.1～10）mm p-p 振动加速度：（1～100）m/s2 转速：（30～5000）r/min , 时间：(1～999.9)s, 质量：≤60kg 长度：≤300mm
53 | 廉金属热电偶 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 270元/支 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | I级、II级 I级、II级 (-30～1200)℃
54 | 工业铂、铜热电阻温度计 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 200元/支 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | A级及以下级别 A级及以下级别 (-30～300)℃
55 | 工作用玻璃液体温度计 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 100元/支 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 0.5, 1.0℃分度 0.5, 1.0℃分度 (-30～300)℃
56 |  | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 100元/支 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 2,5℃分度 2,5℃分度 (-30～300)℃
57 | 双金属温度计 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 200元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 1.0级及以下级别 1.0级及以下级别 (-30～300)℃
58 | 数字温度指示仪（数字温度表） | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 560元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 0.5级及以下级别 0.5级及以下级别（-200～1370）℃
59 | 模拟式温度指示调节仪 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 200元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 0.5级及以下级别 0.5级及以下级别（-200～1370）℃
60 | 恒温恒湿箱 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 600元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 检1温度点、1湿度点
61 |  | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 600元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 检2温度点、2湿度点，加检每点加收160元
62 |  | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 1450元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 检2温度点、2湿度点，加检每点加收160元
63 |  | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 2300元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 检2温度点、2湿度点，加检每点加收160元
64 | 恒温培养箱 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 560元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地
65 | 高、低温试验箱 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 600元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 检3温度点，加检每点加收160元
66 |  | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 1000元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 检3温度点，加检每点加收160元
67 | 高低温冲击试验箱 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 1500元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 检3温度点，加检每点加收160元
68 | 鼓风干燥箱 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 560元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 每加一测温点加收80元
69 | 老化箱 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 600元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 每加一测温点加收160元
70 | 培养箱 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 560元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 每加一测温点加收160元
71 | 浊度计 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 420元/个 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | MPE：±10% (0.1～400)NTU
72 | 酸度计 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 240元/个 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 0.01级及以下级别 (0~14)pH
73 | 电导率仪 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 312元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 0.5级及以下级别 （0.06～1×105）μS/cm
74 | 可燃气体检测报警器 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 540元/探头 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | MPE:±5% (0～100)% LEL
75 | 数字直流电压表 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 160元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 0.2级及以下级别 （0～1000）V
76 | 数字交流电压表 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 160元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 0.5级及以下级别 10mV～1000 V（50Hz～1kHz）
77 | 数字直流电流表 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 160元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 0.2级及以下级别 （0～20）A
78 | 数字交流电流表 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 160元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 0.5级及以下级别 0.1m A～20 A（50Hz～1kHz）
79 | 数字欧姆表 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 160元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 1.0级及以下级别 10Ω～lMΩ
80 | 数字多用表（万用表） | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 400元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 4位及以下 DCV：（0～1000）V ACV：10mV～1000V（50Hz～1kHz） DCI：（0～20）A ACI：0.1mA～20A（50Hz～1kHz） OHM：10Ω～1MΩ
81 |  | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 600元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 5位及以下 DCV：（0～1000）V ACV：10mV～1000V（50Hz～1kHz） DCI：（0～20）A ACI：0.1mA～20A（50Hz～1kHz） OHM：10Ω～1MΩ
82 | 电子式单相电能表（预付费） | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 100元/只 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 0.2S级及以下级别 57.7V～380 V0.1 A～100 A，送检。
83 | 电子式单相电能表（普通） | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 30元/只 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 0.2S级及以下级别 57.7V～380 V0.1 A～100 A，送检。
84 | 机械式单相电能表 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 30元/只 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 0.2S级及以下级别 100V/220V 0～100A，送检。
85 | 电子式三相电能表 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 150元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 0.2s级 100V/200V/380V 0～100A，送检。
86 |  | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 100元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 0.5s级及以下级别 100V/200V/380V 0～100A，送检。
87 | 机械式三相电能表 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 100元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 0.2S级及以下级别 100V/200V/380V 0～100A，送检。
88 | 电能表 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 380元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 0.2S级及以下级别 100V/200V/380V 0～100A，现场校准/测试。
89 | 定量包装商品净含量检验（面积） | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 1000元/批次 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | T 任意
90 | 定量包装商品净含量检验（计数） | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 1000元/批次 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | T 任意
91 | 定量包装商品净含量检验（长度） | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 1000元/批次 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | T ≤9999m
92 | 定量包装商品净含量检验（重量） | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 1000元/批次 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | T ≤50kg
93 | 数字温湿度计 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 200元/支 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 3.0级及以下级别 温度（5~50）°C
94 | 机械式温湿度计 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 200元/支 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 温度：MPE:±2°C相对湿度：MPE:±5RH(40%RH~70%RH,20°C时） 温度（5~50）°C
95 | 扭矩扳子 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 250元/把 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 3级及以下 （2~200）Nm
96 | 绝缘手套 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 150元/只 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 3级 （0~35）KV
97 | 绝缘靴 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 150元/只 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 3级 （0~35）KV
98 | 绝缘拉杆 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 150元/套 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 3级 （0~50）KV
99 | 压力变送器 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 480元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 0.5级及以下 （-0.1～60）MPa
100 | 带弹簧管压力表的气体减压器 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 240元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 2.5级、4.0级 （0～25）MPa
101 | 验光镜片箱 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 4元/片 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 球镜度：MPE:±(0.03～0.12) m-1； 柱镜度：MPE:±(0.03～0.18) m-1； 棱镜度：MPE:±(0.10～0.25)cm/m 球镜度：(-25～+25)m-1； 柱镜度：（-9.99～+9.99）m-1 棱镜度：(0.0～20.0)cm/m
102 | 焦度计 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 378元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 球镜度：MPE:±（0.06～0.25）m-1； 柱镜度：MPE:±0.06 m-1； 棱镜度： MPE:±（0.10～0.50）cm/m 球镜度：(-25～+25)m-1； 柱镜度：+5.0 m-1；±1.5 m-1； 棱镜度：(2.0～20.0)cm/m
103 | 卧式金属罐 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 2000元/座 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 总容积的75%以上 Urel =0.4% ，k =2 ( 20～100 ) m3
104 | 重力式自动装料衡器 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 1680元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | X(0.5)级及以下级别 （0～60）kg
105 | 指针式微差压表 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 240元/块 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 2.5级、4.0级 （-30～+30）kPa
106 | 普通人体用体温计 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 120元/支 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | MPE:-0.15℃,+0.10℃ (30～43)℃
107 | 兽用体温计 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 120元/支 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | MPE:-0.15℃,+0.10℃ (30～43)℃
108 | 新生儿用体温计 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 120元/支 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | MPE:-0.15℃,+0.10℃ (30～43)℃
109 | 医用电子体温计 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 300元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | T＜35.3℃:MPE:±0.3℃;35.3℃≤T＜37.0℃:MPE:±0.2℃;37.0℃≤T≤39.0 ℃:MPE:±0.1℃;39.0℃＜T≤41.0℃:MPE:±0.2℃;41.0℃＜T:MPE:±0.3℃ (30～42)℃
110 | 红外耳温计 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 400元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | MPE:±0.2℃ (35～42)℃
111 | 红外体表温度计 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 400元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | MPE:±0.3℃ (22～40)℃
112 | 医用热力灭菌设备温度计 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 350元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | MPE:±0.5℃ (-50～150)℃
113 | 医用注射泵 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 单通道500元，双通道700元 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 流量： [5～20）mL/h ,MPE:±6%；[20～200]mL/h,MPE:±5%；(200～1000]mL/h ,MPE:±6% 阻塞报警：MPE:±13.33kPa(100mmHg) 或设定值的±30%,两者取大者流量：（5～1000）mL/h 阻塞压力：（0～200）kPa
114 | 医用输液泵 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 单通道500元，双通道700元 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 流量： [5～20）mL/h ,MPE:±8%；[20～200]mL/h,MPE:±6%；(200～1000]mL/h ,MPE:±8% 阻塞报警：MPE:±13.33kPa(100mmHg) 或设定值的±30%,两者取大者流量：（5～1000）mL/h 阻塞压力：（0～200）kPa
115 | 呼吸机 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 800元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 潮气量MPE：±15%； 呼吸频率MPE：±10%或±1次/分（两者取绝对值大者）； 气道峰压MPE：±(2%FS+4%×实际读数)；呼气末正压MPE：±（2%FS+4%×实际读数）；吸气氧浓度MPE：±5%(体积分数)潮气量:(0～2000) mL 呼吸频率:(1～80) 次/分 气道峰压：（0～3）kPa 呼气末正压：（0～2）kPa 吸气氧浓度：21%～100%
116 | 混凝土试模 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 100元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | MPE:±0.2%L，且不超过±1 mm(L-试模标称尺寸) 立方体试模: (100×100×100)～ (200×200×200) (计量单位：mm) 棱柱体试模: (100×100×300)～ (200×200×515) (计量单位：mm) 圆柱体试模: (φ100×200)～ (φ200×400) (计量单位：mm) 圆台体试模: φ175×φ185×150 (计量单位：mm)
117 | 水泥胶砂试模 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 100元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 长：MPE：±0.8mm 宽：MPE：±0.2mm 高：MPE：±0.1mm水泥胶砂试模： 160×40 ×40.1 (计量单位：mm)
118 | 车用尿素加注机 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 1000元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | MPE:±0.50% ≤50L/min
119 | 电动汽车非车载充电机 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 2000元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 1级、2级;电流：（0~300）A， 电压：（0~1000）V;现场检定/校准
120 | 电动汽车交流充电桩 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 1000元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 1级、2级;电流：（30~480）A， 电压：（0.1~70）V;现场检定/校准
121 | 轮胎压力表 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 120元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 1.0级，1.6级，2.5级，4.0级;≤2.5 MPa;
122 | 抗折试验机 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 800元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 1级;（5～6）kN;
123 | 急救和转运呼吸机 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 800元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地
124 | 无创呼吸机 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 800元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地
125 | 数字心电图机 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 504元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地
126 | 多参数监护仪 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 1500元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地
127 | 油气回收装置（密闭性） | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 1200元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 现场测试
128 | 油气回收装置（液阻） | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 1200元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 现场测试
129 | 油气回收装置（气液比） | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 1200元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 现场测试
130 | 食品和化妆品过度包装 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 1000元/批次 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 限制商品过度包装要求食品和化妆品GB23350-2021
131 | 标准金属量器 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 840元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 三等，(1~50)L
132 | 医用超声诊断仪超声源 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 756元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 输出声强：≤10 mW/cm2;超声功率：（1～1000）mW;
133 | 婴儿培养箱 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 600元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 温度：MPE：±0.8℃； 湿度：MPE：±10%RH;温度：（20～50）℃； 湿度：（0～100）%RH;每加一测温点加收600元
134 | 婴儿辐射保暖台 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 600元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 温度：MPE：±0.8℃；噪声：＜80 dB;温度：（20～50）℃ 噪声：（30～100）dB;每加一测温点加收600元
135 | 血液透析装置 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 1200元/台 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 透析液电导率：（12.5～15.5）mS/cm；透析液温度： （35～40）℃；透析液压力：（-53.3～53.3）kPa； 动（静）脉压：（-26.7～26.7）kPa；透析液pH：（7～8）pH；透析液流量：（200～800）mL/min
（二） | 技术（咨询）服务费
1 | 代送或委托其他机构仪器 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 代送或委托其他机构收费标准 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 按照代送或委托其他机构实际价格结算，协议收费。
2 | 非强检地磅砝码运输费 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 2000元/10t | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 以自愿为原则，惠阳区、大亚湾区，超出范围协议收费。
3 | 技术（咨询）服务费 | 广东省市场监督管理局 | 市场需求 | 按合同协议收费 | 接受委托单位和个人 | 根据服务项目及市场调节情况与客户协商确定 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 执行到新政策落地 | 以自愿为原则
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅰ
Ⅰ