## 大亚湾
证书号 | 委托单位 | 单位地址 | 仪器名称 | 仪器型号 | 出厂编号 | 结论 | 检定日期 | 有效日期
YDE202500038 | 惠州市康迪门诊部有限公司 | 惠州大亚湾西区龙山八路（惠州比亚迪电池有限公司25号生活配套用房）一、二楼 | 数字心电图机 | SE-1200 | 106753-M13301690009 | 合格 | 2025-02-17 | 2026-02-16
YDH202501046 | 惠州市康迪门诊部有限公司 | 惠州大亚湾西区龙山八路（惠州比亚迪电池有限公司25号生活配套用房）一、二楼 | 多参数监护仪 | PM-9000A+ | 621110140H | 合格 | 2025-03-27 | 2026-03-26
YDH202501047 | 惠州市康迪门诊部有限公司 | 惠州大亚湾西区龙山八路（惠州比亚迪电池有限公司25号生活配套用房）一、二楼 | 多参数监护仪 | PM-9000A+ | 622090457Q | 合格 | 2025-03-27 | 2026-03-26
YXR202500032 | 惠州市康迪门诊部有限公司 | 惠州大亚湾西区龙山八路（惠州比亚迪电池有限公司25号生活配套用房）一、二楼 | 医用数字摄影系统X射线辐射源 | DTP520A | DX0292111010708 | 合格 | 2025-03-27 | 2026-03-26
YXR202500033 | 惠州市康迪门诊部有限公司 | 惠州大亚湾西区龙山八路（惠州比亚迪电池有限公司25号生活配套用房）一、二楼 | 医用数字摄影系统X射线辐射源 | DTP520A | DX0292111010747 | 合格 | 2025-03-27 | 2026-03-26
YXY202500105 | 惠州市康迪门诊部有限公司 | 惠州大亚湾西区龙山八路（惠州比亚迪电池有限公司25号生活配套用房）一、二楼 | 无创自动测量血压计 | HEM-7130 | 20210409767LG | 合格 | 2025-02-17 | 2026-02-16
YXY202500106 | 惠州市康迪门诊部有限公司 | 惠州大亚湾西区龙山八路（惠州比亚迪电池有限公司25号生活配套用房）一、二楼 | 无创自动测量血压计 | HEM-7130 | 20210409770LG | 合格 | 2025-02-17 | 2026-02-16
YXY202500107 | 惠州市康迪门诊部有限公司 | 惠州大亚湾西区龙山八路（惠州比亚迪电池有限公司25号生活配套用房）一、二楼 | 无创自动测量血压计 | HEM-7130 | 20210409761LG | 合格 | 2025-02-17 | 2026-02-16
YCT202500009 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）X射线辐射源 | Aquilion TSX-101A | NEB1232388 | 合格 | 2025-02-18 | 2026-02-17
YCT202500010 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）X射线辐射源 | uCT 530 | 306132 | 合格 | 2025-02-18 | 2026-02-17
YCT202500011 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）X射线辐射源 | SOMATOM Force | 76595 | 合格 | 2025-02-18 | 2026-02-17
YDE202500001 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 数字心电图机 | ECG-2360 | 01170 | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YDE202500002 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 数字心电图机 | ECG-2360 | 03807 | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YDE202500003 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 数字心电图机 | ECG-1350P | 03884 | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YDE202500004 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 数字心电图机 | ECG-1350P | 05236 | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YDE202500005 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 数字心电图机 | ECG-1350P | 05237 | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YDE202500006 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 数字心电图机 | MAC 2000 | SMT16238477PA | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YDE202500007 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 数字心电图机 | SE-1200 Express | 361011-M20A07550014 | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YDE202500008 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 数字心电图机 | ECG-1350P | 09563 | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YDE202500009 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 数字心电图机 | ECG-1350P | 03937 | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YDE202500010 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 数字心电图机 | ECG-1350P | 04485 | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YDE202500011 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 数字心电图机 | ECG-1350P | 06272 | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YDE202500012 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 数字心电图机 | ECG-1350P | 10819 | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YDE202500013 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 数字心电图机 | ECG-1350P | 03936 | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YDE202500014 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 数字心电图机 | ECG-1350P | 03882 | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YDE202500015 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 数字心电图机 | ECG-2360 | 01905 | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YDE202500016 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 数字心电图机 | SE-1200 Express | 361011-M20A07550015 | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YDE202500017 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 数字心电图机 | ECG-1350P | 04496 | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YDE202500018 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 数字心电图机 | AT-102 | 070.11053 | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YDE202500019 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 数字心电图机 | ECG-2360 | 01174 | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YDE202500151 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 数字心电图机 | ECG-1350P | 04144 | 合格 | 2025-03-27 | 2026-03-26
YDE202500152 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 数字心电图机 | iE 300 | B919122990 | 合格 | 2025-03-27 | 2026-03-26
YDE202500153 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 数字心电图机 | ECG-1350P | 05239 | 合格 | 2025-03-27 | 2026-03-26
YDE202500156 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 数字心电图机 | ECG-1250C | 00937 | 合格 | 2025-03-27 | 2026-03-26
YDH202500001 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iPM 10 | FG-39008455 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500002 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | UT4000B | CN12807901 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500003 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | BeneView T8 | CF-2B113625 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500004 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iPM 10 | FG-39008456 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500005 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC 8 | EW-48012495 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500006 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC 8 | EW-48012533 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500007 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC 8 | EW-02063302 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500008 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | PM-8000 Express | AA-24150636 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500009 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | PM-8000 Express | AA-24150599 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500010 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iPM 10 | FG-37006957 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500011 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | BeneView T8 | CF-2B113624 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500012 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC 8 | EW-36004022 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500013 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC 8 | EW-02063329 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500014 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC 8 | EW-97057357 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500015 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC8 | EW-99059632 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500016 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC10 | EX-73043600 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500017 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | BeneView T8 | CF-39249849 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500018 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | DC-9B102720 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500019 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | BeneView T8 | CF-2B113604 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500020 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | BeneView T8 | CF-39249846 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500021 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC 8 | EW-36003958 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500022 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC 8 | EW-36003965 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500023 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC8 | EW-1B078494 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500024 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC8 | EW-1B078486 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500025 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iPM 10 | FG-39008458 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500026 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC 10 | EW-73043563 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500027 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iPM 10 | FG-61024480 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500028 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC 8 | EW-02063326 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500029 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC 8 | EW-02063289 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500030 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iPM 10 | FG-37006928 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500031 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | BeneView T8 | CF-39249848 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500032 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | BeneView T8 | CF-74316582 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500033 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC 8 | EW-36003962 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500034 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC 8 | EW-36003963 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500035 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC 8 | EW-02063304 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500036 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC 10 | EX-73043358 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500037 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC10 | EX-73043098 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500038 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC 8 | EW-48012556 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500039 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | ePM 12M | AC9-0B018882 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500040 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | BeneView T8 | CF-2B113634 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500041 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | BeneView T8 | CF-34116537 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500042 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iPM 10 | FG-44012551 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500043 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iPM 10 | FG-48015464 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500044 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iPM 10 | FG-44012717 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500045 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC 10 | EX-73043571 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500046 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | ePM 12 M | AC9-0B018828 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500047 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC 8 | EW-02063318 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500048 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC 8 | EW-97057358 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500049 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | C50 | K5230118202 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500050 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | PM-200A | 22100548 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500051 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | BeneView T8 | CF-73315868 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500052 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | BeneView T8 | CF-74316583 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500053 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | ePM 10 | AC7-31085523 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500054 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | ePM 10 | AC7-31085547 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500055 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iPM 10 | FG-43012446 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500056 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iPM 10 | FG-61024481 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500057 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iPM 10 | FG-61024479 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500058 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | BeneView T8 | CF-39249851 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500059 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | UT4000B | CN12807891 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500060 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | UT4000B | CN12807195 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500061 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | C30 | K3221009003 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500062 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | C50 | K5230117786 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500063 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | C50 | K5230117664 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500064 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | C50 | K5230118048 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500065 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | C50 | K5230118212 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500066 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | C50 | K5230118218 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500067 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | PM-200A | 22100554 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500068 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | PM-200A | 22100555 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500069 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | PM-200A | 22100568 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500070 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | PM-200A | 22100544 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500071 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | PM-200A | 22100569 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500072 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | BeneView T8 | CF-73315870 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500073 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | K12 | 1K230118043 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500074 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | C50 | K5230117640 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500075 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | C50 | K5230112098 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500076 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | C50 | K5230112224 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500077 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | C50 | K5230118215 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500078 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | PM-200A | 22100564 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500079 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC8 | EW-1B078441 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500080 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC8 | EW-1B078490 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500081 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | C50 | K5230118047 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500082 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | K12 | 1K230118040 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500083 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC 8 | EW-9B060373 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500084 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC 10 | EX-73043549 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500085 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iPM 10 | FG-39008457 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500086 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC8 | EW-87047004 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500087 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | BeneView T8 | CF-73315871 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500088 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC8 | EW-1B078496 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500089 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | C50 | K5230118198 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500090 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | C50 | K5230117691 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500091 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | C50 | K5230117653 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500092 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | C50 | K5230118203 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500093 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC 8 | EW-02063324 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500094 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iPM 10 | FG-39008454 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500095 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC8 | EW-76037136 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500096 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC 8 | EW-36003961 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500097 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC 8 | EW-36004042 | 合格 | 2025-01-08 | 2026-01-07
YDH202500098 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC 8 | EW-36004045 | 合格 | 2025-01-08 | 2026-01-07
YDH202500099 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC10 | EX-73043534 | 合格 | 2025-01-08 | 2026-01-07
YDH202500100 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC 8 | EW-36003952 | 合格 | 2025-01-08 | 2026-01-07
YDH202500101 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC8 | EW-36004027 | 合格 | 2025-01-08 | 2026-01-07
YDH202500102 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC8 | EW-17076495 | 合格 | 2025-01-08 | 2026-01-07
YDH202500103 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC 8 | EX-74035246 | 合格 | 2025-01-08 | 2026-01-07
YDH202500104 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC8 | EW-74035222 | 合格 | 2025-01-08 | 2026-01-07
YDH202500105 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iPM 10 | FG-39008459 | 合格 | 2025-01-08 | 2026-01-07
YDH202500106 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | BeneView T8 | CF-34116489 | 合格 | 2025-01-08 | 2026-01-07
YDH202500107 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | BeneView T8 | CF-73315867 | 合格 | 2025-01-08 | 2026-01-07
YDH202500108 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | BeneView T8 | CF-39249852 | 合格 | 2025-01-08 | 2026-01-07
YDH202500109 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC8 | EW-48012536 | 合格 | 2025-01-08 | 2026-01-07
YDH202500110 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC 8 | EW-48012579 | 合格 | 2025-01-08 | 2026-01-07
YDH202500111 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | BeneView T8 | CF-39249847 | 合格 | 2025-01-08 | 2026-01-07
YDH202500112 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC 10 | EX-73043506 | 合格 | 2025-01-08 | 2026-01-07
YDH202500113 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC10 | EX-73043369 | 合格 | 2025-01-08 | 2026-01-07
YDH202500114 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | BeneView T8 | CF-2B113637 | 合格 | 2025-01-08 | 2026-01-07
YDH202500115 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | BeneView T8 | CF-2B113650 | 合格 | 2025-01-08 | 2026-01-07
YDH202500116 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC8 | EW-36003951 | 合格 | 2025-01-08 | 2026-01-07
YDH202500117 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC8 | EW-74035126 | 合格 | 2025-01-08 | 2026-01-07
YDH202500118 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC 8 | EW-87047014 | 合格 | 2025-01-08 | 2026-01-07
YDH202500119 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC 8 | EW-76037157 | 合格 | 2025-01-08 | 2026-01-07
YDH202500120 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | PM-8000 Express | AA-24150591 | 合格 | 2025-01-08 | 2026-01-07
YDH202500121 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | PM-8000 Express | AA-24150592 | 合格 | 2025-01-08 | 2026-01-07
YDH202500122 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | PM-9000 Express | BX-2C161934 | 合格 | 2025-01-08 | 2026-01-07
YDH202500123 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | PM-9000 Express | BX-2C161915 | 合格 | 2025-01-08 | 2026-01-07
YDH202500124 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | UT4000B | CN12807896 | 合格 | 2025-01-08 | 2026-01-07
YDH202500125 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | GS20 | CN93921026 | 合格 | 2025-01-08 | 2026-01-07
YDH202500126 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | GS20 | CN93921029 | 合格 | 2025-01-08 | 2026-01-07
YDH202500127 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | GS20 | CN93921027 | 合格 | 2025-01-08 | 2026-01-07
YDH202500128 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | GS20 | CN93930148 | 合格 | 2025-01-08 | 2026-01-07
YDH202500129 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | GS20 | CN93921028 | 合格 | 2025-01-08 | 2026-01-07
YDH202500130 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC8 | EW-74035106 | 合格 | 2025-01-08 | 2026-01-07
YDH202500131 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC8 | EW-74035228 | 合格 | 2025-01-08 | 2026-01-07
YDH202500132 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC8 | EW-48012525 | 合格 | 2025-01-08 | 2026-01-07
YDH202500133 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC8 | EW-36003955 | 合格 | 2025-01-08 | 2026-01-07
YDH202500134 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | B105P | SR422442043WA | 合格 | 2025-01-08 | 2026-01-07
YDH202500135 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | C50 | K5230117568 | 合格 | 2025-01-08 | 2026-01-07
YDH202500136 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC 8 | EW-36004041 | 合格 | 2025-01-08 | 2026-01-07
YDH202500137 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC 8 | EW-74035108 | 合格 | 2025-01-08 | 2026-01-07
YDH202500138 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC 10 | EX-73043540 | 合格 | 2025-01-08 | 2026-01-07
YDH202500139 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC 8 | EW-36003949 | 合格 | 2025-01-08 | 2026-01-07
YDH202500140 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC 10 | EX-73043548 | 合格 | 2025-01-08 | 2026-01-07
YDH202500141 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | BeneView T8 | CF-2B113618 | 合格 | 2025-01-08 | 2026-01-07
YDH202500142 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | BeneView T8 | CF-61128653 | 合格 | 2025-01-08 | 2026-01-07
YDH202500143 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC 8 | EW-74035236 | 合格 | 2025-01-08 | 2026-01-07
YDH202500144 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC 8 | EW-36003954 | 合格 | 2025-01-08 | 2026-01-07
YDH202500145 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC 10 | EX-73043583 | 合格 | 2025-01-08 | 2026-01-07
YDH202500146 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC 8 | EW-74035118 | 合格 | 2025-01-08 | 2026-01-07
YDH202500147 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | BeneView T8 | CF-2B113619 | 合格 | 2025-01-08 | 2026-01-07
YDH202500148 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | BeneView T8 | CF-34116499 | 合格 | 2025-01-08 | 2026-01-07
YDH202500149 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC 8 | EW-36003960 | 合格 | 2025-01-08 | 2026-01-07
YDH202500150 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | C50 | K5230118229 | 合格 | 2025-01-08 | 2026-01-07
YDH202500151 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | C50 | K5230118008 | 合格 | 2025-01-08 | 2026-01-07
YDH202500152 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | PM-200A | 22100553 | 合格 | 2025-01-08 | 2026-01-07
YDH202500153 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | PM-200A | 22100561 | 合格 | 2025-01-08 | 2026-01-07
YDH202500154 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | PM-200A | 22100546 | 合格 | 2025-01-08 | 2026-01-07
YDH202500155 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | PM-200A | 22100551 | 合格 | 2025-01-08 | 2026-01-07
YDH202500156 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | PM-200A | 22100547 | 合格 | 2025-01-08 | 2026-01-07
YDH202500157 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | PM-200A | 22100565 | 合格 | 2025-01-08 | 2026-01-07
YDH202500158 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | PM-200A | 22100567 | 合格 | 2025-01-08 | 2026-01-07
YDH202500159 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | D8 | BM3BAKC01032 | 合格 | 2025-01-08 | 2026-01-07
YDH202500160 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | D8 | BM3BAKC01041 | 合格 | 2025-01-08 | 2026-01-07
YDH202500161 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | GS20 | CN93930143 | 合格 | 2025-01-08 | 2026-01-07
YDH202500162 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC 8 | EW-18076776 | 合格 | 2025-01-08 | 2026-01-07
YDH202500163 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | PM-200A | 22100538 | 合格 | 2025-01-09 | 2026-01-08
YDH202500164 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | PM-200A | 22100556 | 合格 | 2025-01-09 | 2026-01-08
YDH202500165 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | PM-200A | 22100563 | 合格 | 2025-01-09 | 2026-01-08
YDH202500166 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | PM-200A | 22100552 | 合格 | 2025-01-09 | 2026-01-08
YDH202500167 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | PM-200A | 22100560 | 合格 | 2025-01-09 | 2026-01-08
YDH202500168 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | PM-200A | 22100562 | 合格 | 2025-01-09 | 2026-01-08
YDH202500169 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | PM-200A | 22100537 | 合格 | 2025-01-09 | 2026-01-08
YDH202500170 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | C50 | K5230117660 | 合格 | 2025-01-09 | 2026-01-08
YDH202500171 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | C50 | K5230118191 | 合格 | 2025-01-09 | 2026-01-08
YDH202500172 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | C50 | K5230118050 | 合格 | 2025-01-09 | 2026-01-08
YDH202500173 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC 8 | EW-97057367 | 合格 | 2025-01-09 | 2026-01-08
YDH202500174 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | C50 | K5230117697 | 合格 | 2025-01-09 | 2026-01-08
YDH202500175 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | C50 | K5230118206 | 合格 | 2025-01-09 | 2026-01-08
YDH202500176 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | C50 | K5230117698 | 合格 | 2025-01-09 | 2026-01-08
YDH202500177 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC8 | EW-17076496 | 合格 | 2025-01-09 | 2026-01-08
YDH202500178 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | PM-9000 Express | BX-2C161933 | 合格 | 2025-01-09 | 2026-01-08
YDH202500179 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC 8 | EW-48012534 | 合格 | 2025-01-09 | 2026-01-08
YDH202500180 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | C50 | K5230117554 | 合格 | 2025-01-09 | 2026-01-08
YDH202500181 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iPM 10 | FG-37006945 | 合格 | 2025-01-09 | 2026-01-08
YDH202500182 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | 865241 | DE12520241 | 合格 | 2025-01-09 | 2026-01-08
YDH202500183 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | 865241 | DE12520248 | 合格 | 2025-01-09 | 2026-01-08
YDH202500184 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | 865241 | DE12520245 | 合格 | 2025-01-09 | 2026-01-08
YDH202500185 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | C50 | K5230118026 | 合格 | 2025-01-09 | 2026-01-08
YDH202500186 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iPM 10 | FG-37006817 | 不合格 | 2025-01-09
YDH202500187 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | PM-9000 Express | BX-2C161952 | 合格 | 2025-01-09 | 2026-01-08
YDH202500188 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | PM-8000 Express | AA-24150594 | 合格 | 2025-01-09 | 2026-01-08
YDH202500189 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC10 | EX-73043552 | 合格 | 2025-01-09 | 2026-01-08
YDH202500190 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC8 | EW-36003948 | 合格 | 2025-01-09 | 2026-01-08
YDH202500191 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC 8 | EW-48012532 | 合格 | 2025-01-09 | 2026-01-08
YDH202500192 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC 8 | EW-48012553 | 合格 | 2025-01-09 | 2026-01-08
YDH202500193 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC 8 | EW-1B078505 | 合格 | 2025-01-09 | 2026-01-08
YDH202500194 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iPM 10 | FG-37006954 | 合格 | 2025-01-09 | 2026-01-08
YDH202500195 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iPM 10 | FG-37007005 | 合格 | 2025-01-09 | 2026-01-08
YDH202500196 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iPM 10 | FG-37006969 | 合格 | 2025-01-09 | 2026-01-08
YDH202500197 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC 8 | EW-48012549 | 合格 | 2025-01-09 | 2026-01-08
YDH202500198 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC 8 | EW-48012485 | 合格 | 2025-01-09 | 2026-01-08
YDH202500199 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC 8 | EW-48012493 | 合格 | 2025-01-09 | 2026-01-08
YDH202500200 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | Intellivue MX700 | DE12520242 | 合格 | 2025-01-09 | 2026-01-08
YDH202500201 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | Intellivue MX700 | DE12520237 | 合格 | 2025-01-09 | 2026-01-08
YDH202500202 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC 8 | EW-48012530 | 合格 | 2025-01-09 | 2026-01-08
YDH202500203 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | 865241 | DE12520243 | 合格 | 2025-01-09 | 2026-01-08
YDH202500204 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC 8 | EW-48012538 | 合格 | 2025-01-09 | 2026-01-08
YDH202500205 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iPM 10 | FG-37006846 | 不合格 | 2025-01-09
YDH202500206 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC 8 | EW-36003946 | 合格 | 2025-01-09 | 2026-01-08
YDH202500207 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC 8 | EW-48012529 | 合格 | 2025-01-09 | 2026-01-08
YDH202500208 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC 8 | EW-48012494 | 合格 | 2025-01-09 | 2026-01-08
YDH202500209 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC 8 | EW-48012522 | 合格 | 2025-01-09 | 2026-01-08
YDH202500210 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC 8 | EW-36003964 | 合格 | 2025-01-09 | 2026-01-08
YDH202500211 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC 8 | EW-97057362 | 合格 | 2025-01-09 | 2026-01-08
YDH202500212 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC 8 | EW-48012543 | 合格 | 2025-01-09 | 2026-01-08
YDH202500213 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC 8 | EW-06067070 | 合格 | 2025-01-09 | 2026-01-08
YDH202500214 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC8 | EW-48012524 | 合格 | 2025-01-09 | 2026-01-08
YDH202500215 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC 8 | EW-97057378 | 合格 | 2025-01-09 | 2026-01-08
YDH202500216 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC 8 | EW-97057373 | 合格 | 2025-01-09 | 2026-01-08
YDH202500217 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC 8 | EW-76037146 | 合格 | 2025-01-09 | 2026-01-08
YDH202500218 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC 8 | EW-36003953 | 合格 | 2025-01-09 | 2026-01-08
YDH202500219 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC 8 | EW-74035244 | 合格 | 2025-01-09 | 2026-01-08
YDH202500220 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC 10 | EX-73043514 | 合格 | 2025-01-09 | 2026-01-08
YDH202500221 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iPM 10 | FG-44012781 | 合格 | 2025-01-09 | 2026-01-08
YDH202500222 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iPM 10 | FG-44013008 | 合格 | 2025-01-09 | 2026-01-08
YDH202500223 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | BeneVision N12 | AD5-43001484 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500224 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | BeneVision N12 | AD5-43001483 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500225 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | ePM 10 Neo | AG2-42005228 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500226 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | ePM 10 Neo | AG2-42005225 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500227 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | ePM 10 Neo | AG2-42005226 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500228 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | ePM 10 Neo | AG2-42005227 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500229 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | ePM 10C | AK2-43017550 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500230 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | ePM 10C | AK2-43017539 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500231 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | UT4000B | CN12807196 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500232 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | UT4000B | CN12807200 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500233 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | ePM 10C | AK2-43017542 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500238 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | C50 | K5230118209 | 合格 | 2025-01-07 | 2026-01-06
YDH202500239 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iPM 10 | FG-37006980 | 合格 | 2025-01-09 | 2026-01-08
YDH202500244 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | ePM 10MC | AJ3-42003218 | 合格 | 2025-01-09 | 2026-01-08
YDH202500245 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | ePM 10MC | AJ3-42003221 | 合格 | 2025-01-09 | 2026-01-08
YDH202500246 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | ePM 10MC | AJ3-42003222 | 合格 | 2025-01-09 | 2026-01-08
YDH202500247 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | K60A | 82081824001 | 合格 | 2025-01-08 | 2026-01-07
YDH202501032 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | PM-200A | 22100536 | 合格 | 2025-03-27 | 2026-03-26
YDH202501033 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | C50 | K5230118214 | 合格 | 2025-03-27 | 2026-03-26
YDH202501034 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | C50 | K5230117696 | 合格 | 2025-03-27 | 2026-03-26
YDH202501035 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | PM-200A | 22100559 | 合格 | 2025-03-27 | 2026-03-26
YDH202501036 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | PM-200A | 22100566 | 合格 | 2025-03-27 | 2026-03-26
YDH202501037 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | PM-200A | 22100545 | 合格 | 2025-03-27 | 2026-03-26
YDH202501038 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | ePM 10 | AC7-31085568 | 合格 | 2025-03-27 | 2026-03-26
YDH202501039 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iPM 10 | FG-44012981 | 合格 | 2025-03-27 | 2026-03-26
YDH202501040 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | BeneView T8 | CF-39249850 | 合格 | 2025-03-27 | 2026-03-26
YDH202501041 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | UT4000B | CN12807909 | 合格 | 2025-03-27 | 2026-03-26
YDH202501042 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iPM 10 | FG-37006948 | 合格 | 2025-03-27 | 2026-03-26
YDH202501043 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iPM 10 | FG-37006817 | 合格 | 2025-03-27 | 2026-03-26
YDH202501044 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | C50 | K5230118219 | 合格 | 2025-03-27 | 2026-03-26
YDH202501045 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | C50 | K5230118222 | 合格 | 2025-03-27 | 2026-03-26
YDH202501048 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | ePM 10MC | AJ3-42003224 | 合格 | 2025-03-27 | 2026-03-26
YDH202501049 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | ePM 10MC | AJ3-42003220 | 合格 | 2025-03-27 | 2026-03-26
YDH202501050 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | ePM 10MC | AJ3-42003219 | 合格 | 2025-03-27 | 2026-03-26
YDH202501051 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | ePM 10MC | AJ3-42003223 | 合格 | 2025-03-27 | 2026-03-26
YDH202501052 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | ePM 10MC | AJ3-42003225 | 合格 | 2025-03-27 | 2026-03-26
YDH202501053 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | ePM 10C | AK2-43017544 | 合格 | 2025-03-27 | 2026-03-26
YDH202501054 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | iMEC8 | EW-02063332 | 合格 | 2025-03-27 | 2026-03-26
YDH202501055 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | AnyView A2 | A053A001501 | 合格 | 2025-03-27 | 2026-03-26
YDH202501056 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | AnyView A2 | A042A000050 | 合格 | 2025-03-27 | 2026-03-26
YDH202501057 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 多参数监护仪 | C30 | K3221009005 | 合格 | 2025-03-27 | 2026-03-26
YDS202500001 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 医用诊断数字减影血管造影（DSA）系统X射线辐射源 | Artis Q ceiling | 110500 | 合格 | 2025-01-03 | 2026-01-02
YDS202500003 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 医用诊断数字减影血管造影（DSA）系统X射线辐射源 | Innova 3100-IQ | 657828BU0 | 合格 | 2025-02-18 | 2026-02-17
YSP202500001 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 血压计 | （0～40）kPa | 26523770 | 合格 | 2025-01-02 | 2025-07-01
YSP202500002 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 血压计 | （0～40）kPa | 26524114 | 合格 | 2025-01-02 | 2025-07-01
YSP202500003 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 血压计 | (0～40) kPa | 26518500 | 合格 | 2025-01-02 | 2025-07-01
YSP202500004 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 血压计 | （0～40）kPa | 26518504 | 不合格 | 2025-01-02
YSP202500005 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 血压计 | (0～40) kPa | 26516588 | 不合格 | 2025-01-02
YSP202500006 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 血压计 | （0～40）kPa | 26519008 | 合格 | 2025-01-02 | 2025-07-01
YSP202500007 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 血压计 | （0～40）kPa | 14942251 | 合格 | 2025-01-02 | 2025-07-01
YSP202500008 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 血压计 | （0～40）kPa | 16674999 | 不合格 | 2025-01-02
YSP202500009 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 血压计 | （0～40）kPa | 14871010 | 合格 | 2025-01-02 | 2025-07-01
YSP202500010 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 血压计 | (0～40) kPa | 15736965 | 合格 | 2025-01-02 | 2025-07-01
YSP202500011 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 血压计 | (0～40)kPa | 26513436 | 合格 | 2025-01-02 | 2025-07-01
YSP202500012 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 血压计 | (0～40)kPa | 26524408 | 合格 | 2025-01-02 | 2025-07-01
YSP202500013 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 血压计 | （0～40）kPa | 26513350 | 合格 | 2025-01-02 | 2025-07-01
YSP202500014 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 血压计 | (0～40) kPa | 19300134 | 合格 | 2025-01-02 | 2025-07-01
YSP202500015 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 血压计 | （0～40）kPa | 26524440 | 合格 | 2025-01-02 | 2025-07-01
YSP202500016 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 血压计 | （0～40）kPa | 26518480 | 合格 | 2025-01-02 | 2025-07-01
YSP202500017 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 血压计 | （0～40）kPa | 25815299 | 合格 | 2025-01-02 | 2025-07-01
YSP202500018 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 血压计 | （0～40）kPa | 24439893 | 合格 | 2025-01-02 | 2025-07-01
YSP202500019 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 血压计 | (0～40) kPa | 14871936 | 合格 | 2025-01-02 | 2025-07-01
YSP202500020 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 血压计 | (0～40) kPa | 17811511 | 合格 | 2025-01-02 | 2025-07-01
YSP202500021 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 血压计 | (0～40)kPa | 26513396 | 合格 | 2025-01-02 | 2025-07-01
YSP202500022 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 血压计 | （0～40）kPa | 24698213 | 合格 | 2025-01-02 | 2025-07-01
YSP202500023 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 血压计 | （0～40）kPa | 22663634 | 合格 | 2025-01-02 | 2025-07-01
YSP202500024 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 血压计 | (0～40)kPa | 17811361 | 合格 | 2025-01-02 | 2025-07-01
YSP202500025 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 血压计 | （0～40）kPa | 17811523 | 合格 | 2025-01-02 | 2025-07-01
YSP202500026 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 血压计 | (0～40)kPa | 26513416 | 合格 | 2025-01-02 | 2025-07-01
YSP202500027 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 血压计 | （0～40）kPa | 15736933 | 合格 | 2025-01-02 | 2025-07-01
YSP202500028 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 血压计 | (0～40) kPa | 16338711 | 合格 | 2025-01-02 | 2025-07-01
YSP202500029 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 血压计 | （0～40）kPa | 16338701 | 合格 | 2025-01-02 | 2025-07-01
YSP202500030 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 血压计 | （0～40）kPa | 16339133 | 合格 | 2025-01-02 | 2025-07-01
YSP202500031 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 血压计 | （0～40）kPa | 16339393 | 合格 | 2025-01-02 | 2025-07-01
YSP202500032 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 血压计 | （0～40）kPa | 24498551 | 合格 | 2025-01-02 | 2025-07-01
YSP202500033 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 血压计 | （0～40）kPa | 26519154 | 合格 | 2025-01-02 | 2025-07-01
YSP202500034 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 血压计 | （0～40）kPa | 15737011 | 合格 | 2025-01-02 | 2025-07-01
YSP202500035 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 血压计 | （0～40）kPa | 26524482 | 合格 | 2025-01-02 | 2025-07-01
YSP202500036 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 血压计 | （0～40）kPa | 26524446 | 合格 | 2025-01-02 | 2025-07-01
YSP202500037 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 血压计 | （0～40）kPa | 14871000 | 合格 | 2025-01-02 | 2025-07-01
YSP202500038 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 血压计 | （0～40）kPa | 14871004 | 合格 | 2025-01-02 | 2025-07-01
YSP202500039 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 血压计 | （0～40）kPa | 16200264 | 合格 | 2025-01-02 | 2025-07-01
YSP202500040 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 血压计 | (0～40) kPa | 16339225 | 合格 | 2025-01-02 | 2025-07-01
YSP202500041 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 血压计 | （0～40）kPa | 16055378 | 合格 | 2025-01-02 | 2025-07-01
YSP202500042 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 血压计 | （0～40）kPa | 26513460 | 合格 | 2025-01-02 | 2025-07-01
YSP202500043 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 血压计 | （0～40）kPa | 26524480 | 合格 | 2025-01-02 | 2025-07-01
YSP202500048 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 血压计 | （0～20）kPa | 000141 | 合格 | 2025-01-02 | 2025-07-01
YSP202500049 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 血压计 | （0～40）kPa | 15737171 | 合格 | 2025-01-02 | 2025-07-01
YSP202500050 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 血压计 | （0～40）kPa | 15737319 | 合格 | 2025-01-02 | 2025-07-01
YSP202500051 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 血压计 | （0～40）kPa | 25815305 | 不合格 | 2025-01-02
YSP202500052 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 血压计 | （0～40）kPa | 26516574 | 合格 | 2025-01-02 | 2025-07-01
YSP202500053 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 血压计 | (0～40)kPa | 26513442 | 合格 | 2025-01-02 | 2025-07-01
YSP202500054 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 血压计 | （0～40）kPa | 26523788 | 合格 | 2025-01-02 | 2025-07-01
YSP202500055 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 血压计 | （0～40）kPa | 26516612 | 合格 | 2025-01-02 | 2025-07-01
YSP202500056 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 血压计 | （0～40）kPa | 26516514 | 合格 | 2025-01-02 | 2025-07-01
YSP202500057 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 血压计 | （0～40）kPa | 22663670 | 合格 | 2025-01-08 | 2025-07-07
YSP202500058 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 血压计 | （0～40）kPa | 16200523 | 合格 | 2025-01-08 | 2025-07-07
YSP202500059 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 血压计 | （0～40）kPa | 14871020 | 合格 | 2025-01-08 | 2025-07-07
YXD202500009 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 数字脑电图仪 | EEG-8102 | B03M276 | 合格 | 2025-02-18 | 2026-02-17
YXG202500001 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 体外冲击波碎石机 | HB-ESWL-VG | NO.775 | 合格 | 2025-01-03 | 2026-01-02
YXG202500002 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 牙科X射线机 | KODAK 2100 | AJXC020 | 合格 | 2025-01-03 | 2026-01-02
YXG202500008 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 高频移动式C形臂X射线机 | KP5000(B) | KP50002021031901 | 合格 | 2025-02-18 | 2026-02-17
YXG202500009 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 移动式C形臂X射线系统 | BV Endura | 002397 | 合格 | 2025-02-18 | 2026-02-17
YXR202500001 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 医用数字摄影系统X射线辐射源 | DP326B-3 | DX0362211011644 | 合格 | 2025-01-03 | 2026-01-02
YXR202500002 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 医用数字摄影系统X射线辐射源 | Digital Diagnost | 12000351 | 合格 | 2025-01-03 | 2026-01-02
YXR202500003 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 医用数字摄影系统X射线辐射源 | Yaio | 50032 | 合格 | 2025-01-03 | 2026-01-02
YXR202500004 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 医用数字摄影系统X射线辐射源 | Definium 6000 | R2S13060 | 合格 | 2025-01-03 | 2026-01-02
YXR202500005 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 移动式数字医用X射线摄影系统 | Mobile Genius | BRW004202002002 | 合格 | 2025-01-03 | 2026-01-02
YXR202500006 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 医用乳腺X射线辐射源 | Senographe DS | 621976BU0 | 合格 | 2025-01-03 | 2026-01-02
YXR202500007 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 医用诊断全景牙科X射线辐射源 | KODAK 8000 | AIAM530 | 合格 | 2025-01-03 | 2026-01-02
YXR202500008 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 移动式数字X射线摄影系统 | MOBILETT XP Digital | 3678 | 合格 | 2025-01-09 | 2026-01-08
YXY202500001 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7071 | 20121100523LF | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YXY202500002 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7312 | 20190900544LG | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YXY202500003 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7312 | 20190600241LG | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YXY202500004 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7312 | 20220100563LG | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YXY202500005 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7312 | 20190900581LG | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YXY202500006 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7312 | 20191200177LG | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YXY202500007 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7312 | 20190900542LG | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YXY202500008 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7312 | 20180102518LG | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YXY202500009 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7312 | 20190900543LG | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YXY202500010 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7312 | 20170201708LG | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YXY202500011 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7071 | 20130401755LF | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YXY202500012 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 无创自动测量血压计 | HBP-9021 | 11000816LF | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YXY202500013 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7312 | 20190900583LG | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YXY202500014 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7312 | 20190900541LG | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YXY202500015 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 无创自动测量血压计 | HBP-9021 | 11000820LF | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YXY202500016 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7312 | 20220502564LG | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YXY202500017 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7312 | 20190900584LG | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YXY202500018 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7312 | 20220900227LG | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YXY202500019 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7071 | 20121100530LF | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YXY202500020 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7312 | 20220900229LG | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YXY202500021 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7312 | 20220900230LG | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YXY202500022 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7312 | 20220900175LG | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YXY202500023 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7071 | 20160900588LF | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YXY202500024 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7312 | 20220100567LG | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YXY202500025 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7071 | 20121100261LF | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YXY202500026 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7071 | 20121100264LF | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YXY202500027 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7312 | 20170201710LG | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YXY202500028 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7071 | 20130200433LF | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YXY202500029 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 无创自动测量血压计 | HEM-6112 | 20140500656LF | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YXY202500030 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7312 | 20180102581LG | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YXY202500031 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7071 | 20130401783LF | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YXY202500032 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7312 | 20190900547LG | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YXY202500033 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7312 | 20220100541LG | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YXY202500034 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7312 | 20230500049LG | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YXY202500035 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7312 | 20220900173LG | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YXY202500036 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7312 | 20220100562LG | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YXY202500037 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7312 | 20220900226LG | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YXY202500038 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7071 | 20140400485LF | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YXY202500039 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 无创自动测量血压计 | YE620A | 190712730 | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YXY202500040 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 无创自动测量血压计 | HBP-9030 | 05002363LF | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YXY202500041 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7071 | 20130401753LF | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YXY202500042 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7071 | 20130401752LF | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YXY202500043 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 无创自动测量血压计 | HEM-6112 | 20110703726LF | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YXY202500044 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7312 | 20220900246LG | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YXY202500045 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7071 | 20160900586LF | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YXY202500046 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 无创自动测量血压计 | HBP-1320 | 02015651LF | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YXY202500047 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7312 | 20220900228LG | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YXY202500048 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7312 | 20180102516LG | 不合格 | 2025-01-02
YXY202500049 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7312 | 20220900171LG | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YXY202500050 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7312 | 20220900172LG | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YXY202500051 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7312 | 20220502563LG | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YXY202500052 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7312 | 20180102515LG | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YXY202500053 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7312 | 20190900590LG | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YXY202500054 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7071 | 20121100270LF | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YXY202500055 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7071 | 20130900026LF | 不合格 | 2025-01-02
YXY202500056 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 无创自动测量血压计 | HBP-1320 | 02017627LF | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YXY202500057 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7312 | 20190600243LG | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YXY202500058 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7312 | 20181000628LG | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YXY202500059 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 无创自动测量血压计 | J730 | 20210400008BF | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YXY202500060 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7312 | 20190900700LG | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YXY202500061 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7312 | 20220502373LG | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YXY202500062 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7312 | 20230800205LG | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YXY202500063 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7312 | 20220900202LG | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YXY202500064 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7312 | 20240200583LG | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YXY202500065 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7312 | 20230800204LG | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YXY202500066 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7312 | 20240200585LG | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YXY202500067 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7312 | 20230800201LG | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YXY202500068 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7312 | 20230500047LG | 合格 | 2025-01-02 | 2026-01-01
YXY202500069 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7071 | 20161200109LF | 合格 | 2025-01-09 | 2026-01-08
YXY202500070 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7312 | 20220100566LG | 合格 | 2025-01-08 | 2026-01-07
YXY202500071 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7312 | 20220900205LG | 合格 | 2025-01-08 | 2026-01-07
YXY202500072 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7071 | 20140400424LF | 合格 | 2025-01-09 | 2026-01-08
YXY202500073 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7071 | 20160600230LF | 合格 | 2025-01-09 | 2026-01-08
YXY202500087 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7312 | 20180102516LG | 合格 | 2025-01-09 | 2026-01-08
YXY202500088 | 惠州市中大惠亚医院 | 惠州市大亚湾中兴北路186号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7071 | 20130900026LF | 合格 | 2025-01-09 | 2026-01-08