## 仲恺
证书号 | 委托单位 | 单位地址 | 仪器名称 | 仪器型号 | 出厂编号 | 结论 | 检定日期 | 有效日期
YDE202500067 | 惠州启康医院有限公司 | 潼湖镇岗里村桥江村小组鸭仔湖原老砖厂坪 | 数字心电图机 | ECG1200G | 19040500016 | 合格 | 2025-02-27 | 2026-02-26
YDE202500068 | 惠州启康医院有限公司 | 潼湖镇岗里村桥江村小组鸭仔湖原老砖厂坪 | 数字心电图机 | H3 | H3231031020 | 合格 | 2025-02-27 | 2026-02-26
YDH202500472 | 惠州启康医院有限公司 | 潼湖镇岗里村桥江村小组鸭仔湖原老砖厂坪 | 多参数监护仪 | KF12 | P5240210000049 | 合格 | 2025-02-27 | 2026-02-26
YDH202500473 | 惠州启康医院有限公司 | 潼湖镇岗里村桥江村小组鸭仔湖原老砖厂坪 | 多参数监护仪 | KF12 | P5240710000003 | 合格 | 2025-02-27 | 2026-02-26
YDH202500474 | 惠州启康医院有限公司 | 潼湖镇岗里村桥江村小组鸭仔湖原老砖厂坪 | 多参数监护仪 | GT6800-10 | D2401365 | 合格 | 2025-02-27 | 2026-02-26
YSP202500619 | 惠州启康医院有限公司 | 潼湖镇岗里村桥江村小组鸭仔湖原老砖厂坪 | 血压计 | （0～40）kPa | 36272762 | 合格 | 2025-02-27 | 2025-08-26
YSP202500620 | 惠州启康医院有限公司 | 潼湖镇岗里村桥江村小组鸭仔湖原老砖厂坪 | 血压计 | （0～40）kPa | 36584210 | 合格 | 2025-02-27 | 2025-08-26
YSP202500621 | 惠州启康医院有限公司 | 潼湖镇岗里村桥江村小组鸭仔湖原老砖厂坪 | 血压计 | （0～40）kPa | 29662873 | 合格 | 2025-02-27 | 2025-08-26
YSP202500622 | 惠州启康医院有限公司 | 潼湖镇岗里村桥江村小组鸭仔湖原老砖厂坪 | 血压计 | （0～40）kPa | 29663321 | 合格 | 2025-02-27 | 2025-08-26
YSP202500623 | 惠州启康医院有限公司 | 潼湖镇岗里村桥江村小组鸭仔湖原老砖厂坪 | 血压计 | （0～40）kPa | 36272560 | 合格 | 2025-02-27 | 2025-08-26
YSP202500624 | 惠州启康医院有限公司 | 潼湖镇岗里村桥江村小组鸭仔湖原老砖厂坪 | 血压计 | （0～40）kPa | 36367235 | 合格 | 2025-02-27 | 2025-08-26
YSP202500625 | 惠州启康医院有限公司 | 潼湖镇岗里村桥江村小组鸭仔湖原老砖厂坪 | 血压计 | （0～40）kPa | 36582676 | 合格 | 2025-02-27 | 2025-08-26
YSP202500626 | 惠州启康医院有限公司 | 潼湖镇岗里村桥江村小组鸭仔湖原老砖厂坪 | 血压计 | （0～40）kPa | 36584712 | 合格 | 2025-02-27 | 2025-08-26
YSP202500627 | 惠州启康医院有限公司 | 潼湖镇岗里村桥江村小组鸭仔湖原老砖厂坪 | 血压计 | （0～40）kPa | 36584772 | 合格 | 2025-02-27 | 2025-08-26
YSP202500628 | 惠州启康医院有限公司 | 潼湖镇岗里村桥江村小组鸭仔湖原老砖厂坪 | 血压计 | （0～40）kPa | 36584737 | 合格 | 2025-02-27 | 2025-08-26
YXD202500011 | 惠州启康医院有限公司 | 潼湖镇岗里村桥江村小组鸭仔湖原老砖厂坪 | 数字脑电图仪 | NT9200-16D | 10766 | 合格 | 2025-02-27 | 2026-02-26
YXR202500022 | 惠州启康医院有限公司 | 潼湖镇岗里村桥江村小组鸭仔湖原老砖厂坪 | 医用数字摄影系统X射线辐射源 | SONTU100-Polaris50 | 20190506000015 | 合格 | 2025-02-27 | 2026-02-26
YCT202500012 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）X射线辐射源 | Optima CT680 Expert | BDXG1900003 | 合格 | 2025-02-27 | 2026-02-26
YCT202500013 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）X射线辐射源 | uCT 710 | 666173 | 合格 | 2025-02-27 | 2026-02-26
YDH202500234 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 多参数监护仪 | ePM 10C | AK2-32012980 | 合格 | 2025-01-10 | 2026-01-09
YDH202500235 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 多参数监护仪 | ePM 10C | AK2-32012984 | 合格 | 2025-01-10 | 2026-01-09
YDH202500236 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 多参数监护仪 | ePM 10C | AK2-32012985 | 合格 | 2025-01-10 | 2026-01-09
YDH202500237 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 多参数监护仪 | ePM 10C | AK2-32012987 | 合格 | 2025-01-10 | 2026-01-09
YDH202500242 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 多参数监护仪 | ePM 12 | AC6-99000846 | 合格 | 2025-01-10 | 2026-01-09
YDH202500243 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 多参数监护仪 | BeneVision N12 | F9-24101501 | 合格 | 2025-01-10 | 2026-01-09
YDS202500006 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 医用诊断数字减影血管造影（DSA）系统X射线辐射源 | UNIQ FD20 | 2501 | 合格 | 2025-02-27 | 2026-02-26
YSP202500060 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压计 | (0～40) kPa | 26511960 | 合格 | 2025-01-10 | 2025-07-09
YSP202500061 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压计 | (0～40) kPa | 26512466 | 合格 | 2025-01-10 | 2025-07-09
YSP202500062 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压计 | (0～40)kPa | 26512352 | 合格 | 2025-01-10 | 2025-07-09
YSP202500063 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压计 | （0～40）kPa | 26017399 | 合格 | 2025-01-10 | 2025-07-09
YSP202500064 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压计 | （0～40）kPa | 26515360 | 合格 | 2025-01-10 | 2025-07-09
YSP202500065 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压计 | （0～40）kPa | 26508470 | 合格 | 2025-01-10 | 2025-07-09
YSP202500066 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压计 | （0～40）kPa | 26010443 | 合格 | 2025-01-10 | 2025-07-09
YSP202500067 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压计 | （0～20）kPa | 000010 | 合格 | 2025-01-10 | 2025-07-09
YSP202500068 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压计 | (0～20) kPa | 000077 | 合格 | 2025-01-10 | 2025-07-09
YSP202500069 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压计 | （0～40）kPa | 26524400 | 合格 | 2025-01-10 | 2025-07-09
YSP202500070 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压计 | (0～40) kPa | 26509320 | 合格 | 2025-01-10 | 2025-07-09
YSP202500071 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压计 | (0～40)kPa | 26509238 | 合格 | 2025-01-10 | 2025-07-09
YSP202500072 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压计 | (0～40) kPa | 26512016 | 合格 | 2025-01-10 | 2025-07-09
YSP202500073 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压计 | (0～40) kPa | 26012765 | 合格 | 2025-01-10 | 2025-07-09
YSP202500074 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压计 | (0～40) kPa | 26512492 | 合格 | 2025-01-10 | 2025-07-09
YSP202500075 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压计 | （0～40）kPa | 26517508 | 合格 | 2025-01-10 | 2025-07-09
YSP202500076 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压计 | (0～40) kPa | 25899830 | 合格 | 2025-01-10 | 2025-07-09
YSP202500077 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压计 | （0～40）kPa | 26013763 | 合格 | 2025-01-10 | 2025-07-09
YSP202500078 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压计 | (0～40) kPa | 23669740 | 合格 | 2025-01-10 | 2025-07-09
YSP202500079 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压计 | (0～40)kPa | 26010389 | 合格 | 2025-01-10 | 2025-07-09
YSP202500080 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压计 | (0～40) kPa | 26512062 | 合格 | 2025-01-10 | 2025-07-09
YSP202500081 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压计 | (0～40) kPa | 26511942 | 合格 | 2025-01-10 | 2025-07-09
YSP202500082 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压计 | （0～40）kPa | 26515880 | 合格 | 2025-01-10 | 2025-07-09
YSP202500083 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压计 | （0～40）kPa | 26017291 | 合格 | 2025-01-10 | 2025-07-09
YSP202500084 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压计 | （0～40）kPa | 26013949 | 合格 | 2025-01-10 | 2025-07-09
YSP202500085 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压计 | (0～40)kPa | 26514972 | 合格 | 2025-01-10 | 2025-07-09
YSP202500086 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压计 | (0～40)kPa | 26011979 | 合格 | 2025-01-10 | 2025-07-09
YSP202500087 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压计 | （0～40）kPa | 26012891 | 合格 | 2025-01-10 | 2025-07-09
YSP202500088 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压计 | （0～40）kPa | 26013801 | 合格 | 2025-01-10 | 2025-07-09
YSP202500089 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压计 | （0～40）kPa | 26010573 | 合格 | 2025-01-10 | 2025-07-09
YSP202500090 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压计 | (0～20) kPa | 000083 | 合格 | 2025-01-10 | 2025-07-09
YSP202500091 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压计 | (0～20)kPa | 000154 | 合格 | 2025-01-10 | 2025-07-09
YSP202500092 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压计 | (0～40) kPa | 26512054 | 不合格 | 2025-01-10
YSP202500093 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压计 | （0～40）kPa | 26009919 | 不合格 | 2025-01-10
YSP202500094 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压表 | （0～40）kPa | 1919227 | 合格 | 2025-01-10 | 2025-07-09
YSP202500095 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压表 | （0～40）kPa | 1919189 | 合格 | 2025-01-10 | 2025-07-09
YSP202500096 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压计 | （0～20）kPa | 000087 | 合格 | 2025-01-10 | 2025-07-09
YSP202500097 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压计 | (0～40) kPa | 26508846 | 合格 | 2025-01-10 | 2025-07-09
YSP202500098 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压计 | （0～40）kPa | 25905488 | 合格 | 2025-01-10 | 2025-07-09
YSP202500099 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压计 | (0～40) kPa | 26011959 | 合格 | 2025-01-10 | 2025-07-09
YSP202500100 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压计 | (0～40) kPa | 26508832 | 合格 | 2025-01-10 | 2025-07-09
YSP202500101 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压计 | (0～40) kPa | 26508608 | 合格 | 2025-01-10 | 2025-07-09
YSP202500102 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压计 | (0～40) kPa | 26508864 | 合格 | 2025-01-10 | 2025-07-09
YSP202500103 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压计 | (0～40) kPa | 26509274 | 合格 | 2025-01-10 | 2025-07-09
YSP202500104 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压计 | （0～40）kPa | 26512608 | 合格 | 2025-01-10 | 2025-07-09
YSP202500105 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压计 | (0～40) kPa | 26012597 | 合格 | 2025-01-10 | 2025-07-09
YSP202500106 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压计 | （0～40）kPa | 26012191 | 合格 | 2025-01-10 | 2025-07-09
YSP202500107 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压计 | （0～40）kPa | 26012579 | 合格 | 2025-01-10 | 2025-07-09
YSP202500108 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压计 | (0～40) kPa | 26512046 | 合格 | 2025-01-10 | 2025-07-09
YSP202500109 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压计 | (0～40)kPa | 26513518 | 合格 | 2025-01-10 | 2025-07-09
YSP202500110 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压计 | (0～40)kPa | 26514626 | 合格 | 2025-01-10 | 2025-07-09
YSP202500111 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压计 | (0～40)kPa | 26012861 | 合格 | 2025-01-10 | 2025-07-09
YSP202500112 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压计 | (0～20) kPa | 000163 | 合格 | 2025-01-10 | 2025-07-09
YSP202500113 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压计 | （0～40）kPa | 17796760 | 合格 | 2025-01-10 | 2025-07-09
YSP202500114 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压计 | (0～40)kPa | 26512322 | 合格 | 2025-01-10 | 2025-07-09
YSP202500115 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压计 | （0～40）kPa | 26017133 | 合格 | 2025-01-10 | 2025-07-09
YSP202500116 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压计 | （0～40）kPa | 26017407 | 合格 | 2025-01-10 | 2025-07-09
YSP202500117 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压计 | （0～40）kPa | 26010649 | 合格 | 2025-01-10 | 2025-07-09
YSP202500118 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压计 | (0～40) kPa | 26010431 | 不合格 | 2025-01-10
YSP202500119 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压计 | (0～40) kPa | 26512312 | 不合格 | 2025-01-10
YSP202500120 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压计 | （0～40）kPa | 26012589 | 不合格 | 2025-01-10
YSP202500121 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压计 | (0～40)kPa | 26010847 | 合格 | 2025-01-10 | 2025-07-09
YSP202500124 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压计 | (0～40) kPa | 26015637 | 合格 | 2025-01-10 | 2025-07-09
YSP202500125 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压计 | （0～40）kPa | 26508770 | 合格 | 2025-01-10 | 2025-07-09
YSP202500126 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压计 | （0～40）kPa | 26512612 | 合格 | 2025-01-10 | 2025-07-09
YSP202500167 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压计 | （0～40） kPa | 37498495 | 合格 | 2025-01-16 | 2025-07-15
YXY202500074 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7121 | 20200901673LG | 合格 | 2025-01-10 | 2026-01-09
YXY202500075 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7121 | 20200901678LG | 合格 | 2025-01-10 | 2026-01-09
YXY202500076 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7121 | 202204B8582LG | 合格 | 2025-01-10 | 2026-01-09
YXY202500078 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 无创自动测量血压计 | EW-BU05 | 20180312000513 | 合格 | 2025-01-10 | 2026-01-09
YXY202500079 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7121 | 202310B6471LG | 合格 | 2025-01-10 | 2026-01-09
YXY202500080 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7121 | 202310B6479LG | 合格 | 2025-01-10 | 2026-01-09
YXY202500081 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7121 | 20200537700LG | 合格 | 2025-01-10 | 2026-01-09
YXY202500082 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 无创自动测量血压计 | EW-BU05 | 20220613007003 | 合格 | 2025-01-10 | 2026-01-09
YXY202500083 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 无创自动测量血压计 | EW-BU05 | 20220613007012 | 合格 | 2025-01-10 | 2026-01-09
YXY202500084 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7121 | 20240432729LG | 合格 | 2025-01-10 | 2026-01-09
YXY202500085 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7121 | 202204B8458LG | 合格 | 2025-01-10 | 2026-01-09
YXY202500086 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7121 | 202310B6474LG | 合格 | 2025-01-10 | 2026-01-09
YSP202500045 | 惠州致美口腔医院有限公司仲恺分公司 | 惠州仲恺高新区和畅四路3号康城四季花园三期S1栋3层301-303号房 | 血压计 | （0～40）kPa | 32972642 | 合格 | 2025-01-03 | 2025-07-02
YXG202500018 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州仲恺高新技术产业开发区仲恺大道中环五路9号 | 医用诊断X射线辐射源 | AKHX-20/200A | 16021005 | 合格 | 2025-03-14 | 2026-03-13
YDE202500020 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 数字心电图机 | ECG-1550P | 00323 | 合格 | 2025-01-17 | 2026-01-16
YSP202500181 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 血压计 | （0～20）kPa | 000782 | 合格 | 2025-01-17 | 2025-07-16