## 龙门县
证书号 | 委托单位 | 单位地址 | 仪器名称 | 仪器型号 | 出厂编号 | 结论 | 检定日期 | 有效日期
YXR202500067 | 龙门县慢性病防治院 | 龙门且龙城街道甘南路90号 | 医用数字摄影系统X射线辐射源 | ASR-6250 | 0323040099 | 合格 | 2025-05-28 | 2026-05-27
YCT202500030 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）X射线辐射源 | Optima CT670 | BCYG1900101 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YCT202500031 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）X射线辐射源 | NeuViz ACE SP | N32A200011 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDE202500237 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 数字心电图机 | SE-1201 | 360687-M20C13040029 | 合格 | 2025-05-09 | 2026-05-08
YDE202500238 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 数字心电图机 | SE-1201 | 360687-M20203460018 | 合格 | 2025-05-09 | 2026-05-08
YDE202500239 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 数字心电图机 | ECG-9130P | 06630 | 合格 | 2025-05-09 | 2026-05-08
YDE202500240 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 数字心电图机 | SE-1201 | 360687-M20203460004 | 合格 | 2025-05-09 | 2026-05-08
YDE202500241 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 数字心电图机 | SE-1201 | 360687-M20C08190025 | 合格 | 2025-05-09 | 2026-05-08
YDE202500242 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 数字心电图机 | SE-1201 | 360687-M19C08330025 | 合格 | 2025-05-09 | 2026-05-08
YDE202500243 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 数字心电图机 | CM1200B | 92210706158 | 合格 | 2025-05-09 | 2026-05-08
YDE202500244 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 数字心电图机 | SE-1201 | 360687-M20202460079 | 合格 | 2025-05-09 | 2026-05-08
YDE202500245 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 数字心电图机 | CM1200 | 90190514009B | 合格 | 2025-05-09 | 2026-05-08
YDE202500246 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 数字心电图机 | SE-1201 | 360687-M18401230031 | 合格 | 2025-05-09 | 2026-05-08
YDE202500247 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 数字心电图机 | ECG-9130P | 04707 | 合格 | 2025-05-09 | 2026-05-08
YDE202500248 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 数字心电图机 | SE-1201 | 311034-M15501640002 | 合格 | 2025-05-09 | 2026-05-08
YDE202500249 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 数字心电图机 | CM1200B | 92180721042B | 合格 | 2025-05-09 | 2026-05-08
YDE202500250 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 数字心电图机 | SE-1201 | 360687-M18404180001 | 合格 | 2025-05-09 | 2026-05-08
YDE202500251 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 数字心电图机 | SE-1201 | 360687-M20202460080 | 合格 | 2025-05-09 | 2026-05-08
YDE202500252 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 数字心电图机 | H12 | H2220816096 | 合格 | 2025-05-09 | 2026-05-08
YDE202500253 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 数字心电图机 | SE-1201 | 360687-M22105090017 | 合格 | 2025-05-09 | 2026-05-08
YDE202500254 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 数字心电图机 | ECG-1150 | 54397P | 合格 | 2025-05-09 | 2026-05-08
YDE202500255 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 数字心电图机 | SE-1201 | 360687-M20C13040027 | 合格 | 2025-05-09 | 2026-05-08
YDE202500256 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 数字心电图机 | SE-1201 | 360687-M20202460034 | 合格 | 2025-05-09 | 2026-05-08
YDE202500257 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 数字心电图机 | SE-1201 | 311034-M15501640018 | 合格 | 2025-05-09 | 2026-05-08
YDE202500258 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 数字心电图机 | H12 | H2220816071 | 合格 | 2025-05-09 | 2026-05-08
YDE202500259 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 数字心电图机 | H12 | H2220816081 | 合格 | 2025-05-09 | 2026-05-08
YDE202500260 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 数字心电图机 | SE-1201 | 360687-M20203460016 | 合格 | 2025-05-09 | 2026-05-08
YDE202500261 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 数字心电图机 | SE-1200 Express | 360696-M22110360008 | 合格 | 2025-05-09 | 2026-05-08
YDE202500262 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 数字心电图机 | ECG-1350P | 08962 | 合格 | 2025-05-09 | 2026-05-08
YDE202500263 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 数字心电图机 | SE-1201 | 360687-M20203460027 | 合格 | 2025-05-09 | 2026-05-08
YDE202500264 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 数字心电图机 | SE-1201 | 360687-M20203460021 | 合格 | 2025-05-09 | 2026-05-08
YDE202500265 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 数字心电图机 | CM1200B | 92210706136 | 合格 | 2025-05-09 | 2026-05-08
YDE202500266 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 数字心电图机 | SE-1201 | 360687-M22105090032 | 合格 | 2025-05-09 | 2026-05-08
YDE202500283 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 数字心电图机 | HW-E100 Plus S | 1811100196 | 合格 | 2025-05-13 | 2026-05-12
YDE202500284 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 数字心电图机 | HW-E100 Plus S | 1811100187 | 合格 | 2025-05-13 | 2026-05-12
YDE202500285 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 数字心电图机 | HW-E100 Plus S | 1801100198 | 合格 | 2025-05-13 | 2026-05-12
YDE202500286 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 数字心电图机 | HW-E100 Plus S | 1812100030 | 合格 | 2025-05-13 | 2026-05-12
YDE202500287 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 数字心电图机 | SE-1201 | 360687-M22408900023 | 合格 | 2025-05-13 | 2026-05-12
YDH202501441 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | iM70 | 261248-M22515960016 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501442 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | iM70 | 261248-M22515960006 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501443 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | iM80 | 261287-M21802160005 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501444 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C80 | KE180919009 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501445 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | iM70 | 261248-M22515960019 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501446 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | iM80 | 261287-M21802160006 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501447 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | iM70 | 261248-M22600790003 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501448 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | iM70 | 261248-M22600790006 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501449 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | iM70 | 261248-M22515960014 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501450 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | iM70 | 261248-M22515960012 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501451 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | iM70 | 261248-M22515960047 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501452 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | iM70 | 261248-M22515960017 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501453 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | iM70 | 261248-M22515960044 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501454 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | iM70 | 261248-M22515960046 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501455 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | iM70 | 261248-M22515960015 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501456 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | iM70 | 261248-M22600790039 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501457 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | iM70 | 261248-M22515960048 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501458 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | iM80 | 261287-M21802160008 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501459 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | iM70 | 261248-M22515960043 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501460 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | iM70 | 261248-M22600790001 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501461 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | iM70 | 261248-M22515960027 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501462 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | iM70 | 261248-M22600790005 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501463 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | iM70 | 261248-M22515960009 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501464 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C70 | K7211222006 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501465 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C60 | K6140327052 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501466 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | NC10 | N2201108015 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501467 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | STAR8000H | H7170412013 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501468 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | STAR8000H | H7170412014 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501469 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C60 | K6140410005 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501470 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C50 | K5210817005 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501471 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | Apollo N1-A | CBJL210941 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501472 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | Apollo N1-A | CBJL210942 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501473 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | Apollo N1-A | CBHW210720 | 不合格 | 2025-05-07
YDH202501474 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | Apollo N1-A | CBJL210940 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501475 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-38132781 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501476 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | BeneView T8 | CF-69307735 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501477 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | iPM 12 | FH-5C020351 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501478 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-69200413 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501479 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | BeneVision N12C | F9-28001628 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501480 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-69200398 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501481 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-69200443 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501482 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C80 | K8220801003 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501483 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C80 | K8220801083 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501484 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C70 | K7211222008 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501485 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C70 | K7211222003 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501486 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C80 | K8220801078 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501487 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | Apollo N1-A | CBJP210964 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501488 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | iPM 12 | FH-85036464 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501489 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | iPM 12 | FH-35004752 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501490 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | BeneVision N12 | F9-28001621 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501491 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | iPM 10 | FG-98061301 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501492 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | iPM 12 | FH-5C020365 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501493 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-69200514 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501494 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-69200467 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501495 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | BeneVision N12 | F9-28001625 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501496 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-69200463 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501497 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | BeneVision N12 | F9-28001627 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501498 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | BeneView T8 | CF-69307733 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501499 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C80 | KE181011001 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501500 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C80 | K8220801079 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501501 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C80 | KE180919005 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501502 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C70 | K7211222004 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501503 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C80 | K8220801043 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501504 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C80 | K8220729066 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501505 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C70 | K7211222005 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501506 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C70 | K7211222013 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501507 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C80 | K8220801065 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501508 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C50 | K5210817032 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501509 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | iPM 12 | FH-35004684 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501510 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | iPM 12 | FH-72026056 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501511 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | iPM 12 | FH-72026054 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501512 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | iPM 12 | FH-58018398 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501513 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | BeneView T8 | CF-69307731 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501514 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | iPM 12 | FH-98049189 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501515 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C70 | K7211222015 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501516 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | NC10 | N2190325010B | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501517 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C80 | K8220801090 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501518 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-69200448 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501519 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-69200438 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501520 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-69200403 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501521 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | BeneVision N12 | F9-28001629 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501522 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | iPM 12 | FH-72025756 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501523 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C80 | K8220729083 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501524 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C80 | KE180919011 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501525 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | BeneVision N12C | F9-28001623 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501526 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | BeneVision N12 | F9-28001626 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501527 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | BeneVision N12C | F9-28001622 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501528 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | BeneVision N12C | F9-28001620 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501529 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | BeneVision N12 | F9-28001624 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501530 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | BeneVision N1 | AA3-27053792 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501531 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | BeneView T1 | FB-6C015938 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501532 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C80 | K8220801056 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501533 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | ePM 10 | AC7-0A012605 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501534 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | ePM 10 | AC7-0A012730 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501535 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C80 | K8220801097 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501536 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C70 | K7211222007 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501537 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C80 | K8220801066 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501538 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C70 | K7211222019 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501539 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C80 | K8220729072 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501540 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C50 | K5210817013 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501541 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C80 | KE180919006 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501542 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C80 | KE180919001 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501543 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C80 | KE180919013 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501544 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C30 | K3220730025 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501545 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C30 | K3220730026 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501546 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C30 | K3220730010 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501547 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C80 | K8220801052 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501548 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | NC10 | N2180724001B | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501549 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C70 | K7211222020 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501550 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-69200419 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501551 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-69200421 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501552 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C80 | K8220801067 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501553 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | BeneVision N1 | AA3-98009214 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501554 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-38132772 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501555 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | ePM 10 | AC7-11021505 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501556 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | iMEC8 | EW-91051305 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501557 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | iMEC10 | EX-9A074527 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501558 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | NC10 | N2180903002B | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501559 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C80 | K8220729050 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501560 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | ePM 10 | AC7-26052892 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501561 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | ePM 10 | AC7-27055260 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501562 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | iPM 12 | FH-72025763 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501563 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C80 | K8220801044 | 不合格 | 2025-05-07
YDH202501564 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | iM70 | 261248-M22515960045 | 不合格 | 2025-05-07
YDH202501565 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | 866062 | DE351C0115 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501566 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | M8001A | DE62225588 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202501567 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | iPM 12 | FH-61020675 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501568 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | iPM 12 | FH-72025728 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501569 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | iPM 8 | FF-4B013035 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501570 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | iPM 8 | FF-42008421 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501571 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-56144348 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501572 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C70 | K7211222009 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501573 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C30 | K3220730019 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501574 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C30 | K3220730009 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501575 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | BeneVision N12 | F8-26045055 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501576 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | BeneVision N12 | F8-26045064 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501577 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | BeneVision N12 | F8-26045052 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501578 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-38132752 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501579 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | BeneVision N12 | F8-26045069 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501580 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | BeneVision N12 | F8-26045045 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501581 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-12116300 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501582 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | BeneVision N12 | F8-26045054 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501583 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C30 | K3220730013 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501584 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C30 | K3220730017 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501585 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C30 | K3220730020 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501586 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C30 | K3220730023 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501587 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C30 | K3220730031 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501588 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C80 | K8220801082 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501589 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C80 | K8220801089 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501590 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | iPM 12 | FH-5C020390 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501591 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | iPM 12 | FH-85036441 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501592 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C70 | K7211227001 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501593 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | BeneVision N12 | F8-26045047 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501594 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-74154135 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501595 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | BeneVision N12 | F8-26045007 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501596 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | BeneVision N12 | F8-26045046 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501597 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | BeneView T5 | CM-51142074 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501598 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | BeneViewT5 | CM-12116295 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501599 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | iM80 | 261287-M21802160002 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501600 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | iM70 | 261248-M22600790038 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501601 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | iM80 | 261287-M21802160001 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501602 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | iM70 | 261248-M22515960020 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501603 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | iM70 | 261248-M22600790042 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501604 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | iM80 | 261287-M21802160007 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501605 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | iM80 | 261287-M21802160004 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501606 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | iM70 | 261248-M22515960021 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501607 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | iM70 | 261248-M22600790041 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501608 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | ePM 10 | AC7-11021527 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501609 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | iPM 12 | FH-8C043598 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501610 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C70 | K7211222010 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501611 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C70 | K7211222018 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501612 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C70 | K7211222014 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501613 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C70 | K7211222001 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501614 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C80 | K8220801076 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501615 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | NC10 | N2201108036 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501616 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | K12 | 1K220909004 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501617 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | K12 | 1K221005003 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501618 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C80 | K8220801055 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501619 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | K12 | 1K220909003 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501620 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C80 | K8220801035 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501621 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C80 | K8220801048 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501622 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C80 | K8220729057 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501623 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | K12 | 1K221005002 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501624 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | iM80 | 261287-M21802160003 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501625 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | K12 | 1K220909002 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501626 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | K12 | 1K221005006 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501627 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C80 | K8220801032 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501628 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C80 | K8220801013 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501629 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C80 | K8220801075 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501630 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | ePM 10 | AC7-0A012609 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501631 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | iPM 12 | FH-35004696 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501632 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | BeneVision N12 | F8-26045057 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501633 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | NC10 | N2201108028 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501634 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | NC10 | N2201108017 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501635 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C80 | K8220801017 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501636 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C80 | K8220729074 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501637 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C70 | K7211222017 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501638 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | K12 | 1K221005004 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501639 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | Apollo N1-A | CBJP210963 | 不合格 | 2025-05-08
YDH202501640 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | iPM 12 | FH-98049186 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501641 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C60 | K6121128008 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501642 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C80 | K8220729002 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501643 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C80 | K8220801029 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501644 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C80 | K8220729067 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501645 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C80 | K8220801037 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501646 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | K12 | 1K220909006 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501647 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C80 | K8220801027 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501648 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C80 | K8220801095 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501649 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C70 | K7211222011 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501650 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C80 | KE180919004 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501651 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C80 | KE180919008 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501652 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C80 | KE180919003 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501653 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C80 | K8220801033 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501654 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | K12 | 1K221005001 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501655 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C80 | KE180919010 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501656 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C80 | KE180919012 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501657 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | K12 | 1K221005005 | 合格 | 2025-05-09 | 2026-05-08
YDH202501658 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C80 | KE180919002 | 合格 | 2025-05-09 | 2026-05-08
YDH202501659 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | iM70 | 261248-M22515960041 | 合格 | 2025-05-09 | 2026-05-08
YDH202501660 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | iM70 | 261248-M22515960050 | 合格 | 2025-05-09 | 2026-05-08
YDH202501661 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | iM70 | 261248-M22515960049 | 合格 | 2025-05-09 | 2026-05-08
YDH202501662 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | iM70 | 261248-M22515960018 | 合格 | 2025-05-09 | 2026-05-08
YDH202501663 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C80 | K8220801046 | 合格 | 2025-05-09 | 2026-05-08
YDH202501664 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C70 | k7211222012 | 合格 | 2025-05-09 | 2026-05-08
YDH202501665 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C70 | K7211222016 | 合格 | 2025-05-09 | 2026-05-08
YDH202501666 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C70 | K7211222002 | 合格 | 2025-05-09 | 2026-05-08
YDH202501667 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | iPM 12 | FH-61020674 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501668 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C60 | K6121028011 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501669 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C80 | K8220801070 | 合格 | 2025-05-08 | 2026-05-07
YDH202501670 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | iPM 12 | FH-72025746 | 合格 | 2025-05-07 | 2026-05-06
YDH202502170 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | iM70 | 261248-M22515960045 | 合格 | 2025-05-28 | 2026-05-27
YDH202502171 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 多参数监护仪 | C80 | K8220801044 | 合格 | 2025-05-28 | 2026-05-27
YXD202500019 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 动态（可移动）心电图机 | HWM-112W | 2203240107 | 合格 | 2025-05-13 | 2026-05-12
YXD202500020 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 动态（可移动）心电图机 | HWM-112W | 2302240086 | 合格 | 2025-05-13 | 2026-05-12
YXD202500021 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 动态（可移动）心电图机 | HWM-112W | 1807030345 | 合格 | 2025-05-13 | 2026-05-12
YXD202500022 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 动态（可移动）心电图机 | HWM-112W | 2203240063 | 合格 | 2025-05-13 | 2026-05-12
YXD202500023 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 动态（可移动）心电图机 | HWM-112W | 1808030240 | 合格 | 2025-05-13 | 2026-05-12
YXD202500024 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 动态（可移动）心电图机 | HWM-112W | 2203240094 | 合格 | 2025-05-13 | 2026-05-12
YXD202500025 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 动态（可移动）心电图机 | HWM-112W | 2203240062 | 合格 | 2025-05-13 | 2026-05-12
YXD202500026 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 动态（可移动）心电图机 | HWM-112W | 1808030239 | 合格 | 2025-05-13 | 2026-05-12
YXD202500034 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 动态（可移动）心电图机 | HWM-112W | 1808030247 | 合格 | 2025-05-13 | 2026-05-12
YXD202500035 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 动态（可移动）心电图机 | HWM-112W | 2203240023 | 合格 | 2025-05-13 | 2026-05-12
YXG202500024 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 医用诊断X射线辐射源 | Ziehm 8000 | 82903 | 合格 | 2025-05-28 | 2026-05-27
YXG202500025 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 医用诊断X射线辐射源 | Ziehm 8000 | 81432 | 合格 | 2025-05-28 | 2026-05-27
YXR202500047 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 医用数字摄影系统X射线辐射源 | Optima XR646 HD | R5SS2200029 | 合格 | 2025-05-13 | 2026-05-12
YXR202500048 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 医用数字摄影系统X射线辐射源 | Optima XR646 HD | R5SS2200030 | 合格 | 2025-05-13 | 2026-05-12
YXR202500049 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 医用数字摄影系统X射线辐射源 | DTP 570A | DX0212020038199 | 合格 | 2025-05-13 | 2026-05-12
YXR202500050 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 移动式X射线机 | MobiEye 700P | C9-1C000100 | 合格 | 2025-05-13 | 2026-05-12
YXR202500051 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 医用乳腺X射线辐射源 | GIOTTO Class | 2030107063 | 合格 | 2025-05-13 | 2026-05-12
YXR202500052 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 医用诊断全景牙科X射线辐射源 | Planmeca ProMax | RPX243747 | 合格 | 2025-05-13 | 2026-05-12
YXR202500053 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 医用数字摄影系统X射线辐射源 | MULTIX lmpact | 10135 | 合格 | 2025-05-13 | 2026-05-12
YXR202500060 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 医用数字摄影系统X射线辐射源 | Digital Diagnost 3 | 13010137 | 合格 | 2025-05-13 | 2026-05-12
YXR202500069 | 龙门县人民医院 | 龙门县龙城街道迎宾大道672号 | 移动式X射线机 | MobiEye 700P | C9-1C000099 | 合格 | 2025-05-28 | 2026-05-27