## 仲恺
证书号 | 委托单位 | 单位地址 | 仪器名称 | 仪器型号 | 出厂编号 | 结论 | 检定日期 | 有效日期
YDE202500172 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 数字心电图机 | ECG-2350 | 0106337 | 合格 | 2025-04-09 | 2026-04-08
YDE202500173 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 数字心电图机 | BeneHeart R12 | FN-8C014109 | 合格 | 2025-04-09 | 2026-04-08
YDH202501171 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 多参数监护仪 | iPM 8 | FF-26062748 | 合格 | 2025-04-09 | 2026-04-08
YDH202501172 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 多参数监护仪 | TEL-100 | BVB0A178540 | 合格 | 2025-04-09 | 2026-04-08
YDH202501173 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 多参数监护仪 | TEL-100 | BVB0A178547 | 合格 | 2025-04-09 | 2026-04-08
YDH202501174 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 多参数监护仪 | TEL-100 | BVB0A178525 | 合格 | 2025-04-09 | 2026-04-08
YDH202501175 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 多参数监护仪 | TEL-100 | BVB0A178535 | 合格 | 2025-04-09 | 2026-04-08
YDH202501176 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 多参数监护仪 | TEL-100 | BVB0A178524 | 合格 | 2025-04-09 | 2026-04-08
YDH202501177 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 多参数监护仪 | TEL-100 | BVB0A178537 | 合格 | 2025-04-09 | 2026-04-08
YDH202501178 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 多参数监护仪 | TEL-100 | BVB0A178546 | 合格 | 2025-04-09 | 2026-04-08
YDH202501179 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 多参数监护仪 | TEL-100 | BVB0A178529 | 合格 | 2025-04-09 | 2026-04-08
YDH202501180 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 多参数监护仪 | TEL-100 | BVB0A178539 | 合格 | 2025-04-09 | 2026-04-08
YDH202501181 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 多参数监护仪 | TEL-100 | BVB0A178536 | 合格 | 2025-04-09 | 2026-04-08
YSP202500706 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压计 | （0～40）kPa | 37497834 | 合格 | 2025-04-01 | 2025-09-30
YSP202500707 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压计 | （0～40）kPa | 37497845 | 合格 | 2025-04-01 | 2025-09-30
YSP202500708 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压计 | （0～40）kPa | 37497820 | 合格 | 2025-04-01 | 2025-09-30
YSP202500709 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压计 | （0～40）kPa | 37497850 | 合格 | 2025-04-01 | 2025-09-30
YSP202500710 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压计 | （0～40）kPa | 37497852 | 合格 | 2025-04-01 | 2025-09-30
YSP202500711 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压计 | （0～40）kPa | 37497972 | 合格 | 2025-04-01 | 2025-09-30
YSP202500712 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压计 | （0～40）kPa | 37497962 | 合格 | 2025-04-01 | 2025-09-30
YSP202500713 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压计 | （0～40）kPa | 37497805 | 合格 | 2025-04-01 | 2025-09-30
YSP202500714 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压计 | （0～40）kPa | 37325819 | 合格 | 2025-04-01 | 2025-09-30
YSP202500715 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压计 | （0～40）kPa | 37497833 | 合格 | 2025-04-01 | 2025-09-30
YSP202500716 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 血压计 | （0～40）kPa | 37497851 | 合格 | 2025-04-01 | 2025-09-30
YXG202500020 | 惠州市中心人民医院（仲恺院区） | 陈江街道康侨大道1号 | 医用诊断X射线辐射源 | DT570S | DX0162205011176 | 合格 | 2025-04-09 | 2026-04-08
YSP202500717 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨镇卫生院（惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨医院） | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨镇曙光西路30号 | 血压计 | （0～40）kPa | 33293168 | 合格 | 2025-04-02 | 2025-10-01
YSP202500718 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨镇卫生院（惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨医院） | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨镇曙光西路30号 | 血压计 | （0～40）kPa | 34116516 | 合格 | 2025-04-02 | 2025-10-01
YSP202500719 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨镇卫生院（惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨医院） | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨镇曙光西路30号 | 血压计 | （0～40）kPa | 35512622 | 合格 | 2025-04-02 | 2025-10-01
YSP202500720 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨镇卫生院（惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨医院） | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨镇曙光西路30号 | 血压计 | （0～40）kPa | 29088679 | 合格 | 2025-04-02 | 2025-10-01
YSP202500721 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨镇卫生院（惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨医院） | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨镇曙光西路30号 | 血压计 | （0～40）kPa | 33964186 | 合格 | 2025-04-02 | 2025-10-01
YSP202500722 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨镇卫生院（惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨医院） | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨镇曙光西路30号 | 血压计 | （0～40）kPa | 35246904 | 合格 | 2025-04-02 | 2025-10-01
YSP202500723 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨镇卫生院（惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨医院） | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨镇曙光西路30号 | 血压计 | （0～40）kPa | 36682289 | 合格 | 2025-04-02 | 2025-10-01
YSP202500724 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨镇卫生院（惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨医院） | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨镇曙光西路30号 | 血压计 | （0～40）kPa | 34117674 | 合格 | 2025-04-02 | 2025-10-01
YSP202500725 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨镇卫生院（惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨医院） | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨镇曙光西路30号 | 血压计 | （0～40）kPa | 30558340 | 合格 | 2025-04-02 | 2025-10-01
YSP202500726 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨镇卫生院（惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨医院） | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨镇曙光西路30号 | 血压计 | （0～40）kPa | 29374113 | 合格 | 2025-04-02 | 2025-10-01
YSP202500727 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨镇卫生院（惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨医院） | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨镇曙光西路30号 | 血压计 | （0～40）kPa | 35512534 | 合格 | 2025-04-02 | 2025-10-01
YSP202500728 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨镇卫生院（惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨医院） | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨镇曙光西路30号 | 血压计 | （0～40）kPa | 35512594 | 合格 | 2025-04-02 | 2025-10-01
YSP202500729 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨镇卫生院（惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨医院） | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨镇曙光西路30号 | 血压计 | （0～40）kPa | 29214615 | 合格 | 2025-04-02 | 2025-10-01
YSP202500730 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨镇卫生院（惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨医院） | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨镇曙光西路30号 | 血压表 | （0～40）kPa | 220706594 | 合格 | 2025-04-02 | 2025-10-01
YSP202500731 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨镇卫生院（惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨医院） | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨镇曙光西路30号 | 血压计 | （0～40）kPa | 29000095 | 不合格 | 2025-04-02
YSP202500732 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨镇卫生院（惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨医院） | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨镇曙光西路30号 | 血压计 | （0～40）kPa | 29830650 | 不合格 | 2025-04-02
YSP202500733 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨镇卫生院（惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨医院） | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨镇曙光西路30号 | 血压计 | （0～40）kPa | 29686328 | 不合格 | 2025-04-02
YSP202500734 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨镇卫生院（惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨医院） | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨镇曙光西路30号 | 血压计 | （0～40）kPa | 35246940 | 不合格 | 2025-04-02
YSP202500735 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨镇卫生院（惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨医院） | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨镇曙光西路30号 | 血压计 | （0～40）kPa | 35246926 | 合格 | 2025-04-02 | 2025-10-01
YSP202500783 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨镇卫生院（惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨医院） | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨镇曙光西路30号 | 血压计 | （0～40）kPa | 29000075 | 合格 | 2025-04-02 | 2025-10-01
YXY202500454 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨镇卫生院（惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨医院） | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨镇曙光西路30号 | 无创自动测量血压计 | YE8300B | 2403030272 | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YXY202500455 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨镇卫生院（惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨医院） | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨镇曙光西路30号 | 无创自动测量血压计 | YE8300B | 2403030219 | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YXY202500456 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨镇卫生院（惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨医院） | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨镇曙光西路30号 | 无创自动测量血压计 | YE8300B | 2403030289 | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YXY202500457 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨镇卫生院（惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨医院） | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨镇曙光西路30号 | 无创自动测量血压计 | YE8300B | 2403030283 | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YXY202500557 | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨镇卫生院（惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨医院） | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨镇曙光西路30号 | 无创自动测量血压计 | B57 | 2016091326307 | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YCT202500018 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）X射线辐射源 | uCT 530 | 306139 | 合格 | 2025-04-03 | 2026-04-02
YCT202500019 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）X射线辐射源 | MX 16 Slice | P16C130011 | 合格 | 2025-04-03 | 2026-04-02
YDE202500158 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 数字心电图机 | ECG-1250P | 02869 | 合格 | 2025-04-03 | 2026-04-02
YDE202500159 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 数字心电图机 | SE-1201 | 360687-M22408900025 | 合格 | 2025-04-03 | 2026-04-02
YDE202500160 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 数字心电图机 | SE-1201 | 311034-M15400520072 | 合格 | 2025-04-03 | 2026-04-02
YDE202500161 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 数字心电图机 | ECG-12C | ECG-12C22K05016 | 合格 | 2025-04-03 | 2026-04-02
YDE202500162 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 数字心电图机 | CM1200B | 92201204004 | 合格 | 2025-04-03 | 2026-04-02
YDE202500163 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 数字心电图机 | ECG-2360 | 03805 | 合格 | 2025-04-03 | 2026-04-02
YDE202500164 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 数字心电图机 | ECG-1212 | 23020016 | 合格 | 2025-04-03 | 2026-04-02
YDE202500165 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 数字心电图机 | ECG-12C | ECG-12C22K05048 | 合格 | 2025-04-03 | 2026-04-02
YDE202500166 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 数字心电图机 | ECG-12C | ECG-12C22K05046 | 合格 | 2025-04-03 | 2026-04-02
YDE202500167 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 数字心电图机 | ECG-12C | ECG-12C22K05019 | 合格 | 2025-04-03 | 2026-04-02
YDE202500168 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 数字心电图机 | ECG-2260 | 0101421 | 合格 | 2025-04-03 | 2026-04-02
YDE202500169 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 数字心电图机 | SE-1201 | 360687-M22407770050 | 合格 | 2025-04-03 | 2026-04-02
YDH202501058 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | PM-7000 | CE-04121341 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202501060 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | G30 | CN42717420 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202501061 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | INFINITY™ DELTA | 6006629170 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202501062 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | G70E | CN50900078 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202501063 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | G70E | CN50900083 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202501064 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | M-9000S | M-9000S22K14002 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202501065 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | iPM 10 | FG-3B009685 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202501066 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | M-9000S | M-9000S22K14001 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202501067 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | C50 | K5201204058 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202501068 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | M-9000S | M-9000S22K14004 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202501069 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | C50 | K5201204064 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202501070 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | iPM 10 | FG-83045553 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202501071 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | BeneVision N17 | F2-32023883 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202501072 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | iMEC 10 | EX-58027377 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202501073 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | iPM 10 | FG-5C023802 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202501074 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | iPM 10 | FG-79040675 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202501075 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | INFINITY™ DELTA | 6006667574 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202501076 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | INFINITY™ DELTA | 6005628868 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202501077 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | uMEC10 | KN-3B205718 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202501078 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | iM80 | 261287-M22604980007 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202501079 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | iM80 | 261287-M22604980001 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202501080 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | iM80 | 261287-M22604980018 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202501081 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | iM80 | 261483-M22918080002 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202501082 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | iM80 | 261287-M22604980004 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202501083 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | 863064 | US12575753 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202501084 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | 863064 | US12575464 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202501085 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | iM80 | 261287-M22604980015 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202501086 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | iM80 | 261287-M22604980019 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202501087 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | iM80 | 261287-M22412590005 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202501088 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | iM80 | 261287-M22604980009 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202501089 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | iM80 | 261287-M22202800004 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202501090 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | iM80 | 261287-M22604980005 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202501091 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | iM80 | 261287-M22412590003 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202501092 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | C60 | K6220625015 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202501093 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | iM80 | 261287-M22604980017 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202501094 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | iM80 | 261287-M22202800006 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202501095 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | iM80 | 261287-M22604980010 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202501096 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | iM80 | 261287-M22604980020 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202501097 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | iM80 | 261287-M22604980003 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202501098 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | iM80 | 261287-M22202800005 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202501099 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | iM80 | 261287-M22202800001 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202501100 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | iM80 | 261287-M22202800002 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202501101 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | ePM 12M | AC9-2B040265 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202501102 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | ePM 12M | AC9-2B040266 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202501103 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | G70E | CN50900082 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202501104 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | G70E | CN50900079 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202501105 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | G70E | CN50900081 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202501106 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | G30 | CN42717700 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202501107 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | G70E | CN50900077 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202501108 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | BeneVision N12 | F8-17033553 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202501109 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | ePM 12M | AC9-2B040264 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202501110 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | iM80 | 261287-M22604980014 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202501111 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | G30 | CN42717702 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202501112 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | uMEC10 | KN-3B205712 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202501113 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | BeneVision N12 | F8-37073963 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202501114 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | G70E | CN50900080 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202501115 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | G30 | CN42717701 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202501116 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | G30 | CN42717419 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202501117 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | G30 | CN32712160 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202501118 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | M-9000S | M-9000S22K14003 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202501119 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | iM80 | 261287-M22604980006 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202501120 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | iM80 | 261287-M22212480001 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202501121 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | iM80 | 261287-M22604980002 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202501122 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | iM80 | 261287-M22412590001 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202501123 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | iM80 | 261287-M22202800003 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202501124 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | 866064 | CN12500721 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202501125 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | 866064 | CN12500738 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202501126 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | 866064 | CN12500757 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202501127 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | 866064 | CN12500747 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202501128 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | 866064 | CN12500739 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202501129 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | 866064 | CN12500717 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202501130 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | 866064 | CN12500755 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202501131 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | 866064 | CN12500726 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202501132 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | 866064 | CN12500729 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202501133 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | C60 | K6220625012 | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YDH202501134 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | C60 | K6220625014 | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YDH202501135 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | C60 | K6220625011 | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YDH202501136 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | C60 | K6220625005 | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YDH202501137 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | C60 | K6220625008 | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YDH202501138 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | C60 | K6220625013 | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YDH202501139 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | G30 | CN32712178 | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YDH202501140 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | C100B | KA220625001 | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YDH202501141 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | C60 | K6220625009 | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YDH202501142 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | C100B | KA220625002 | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YDH202501143 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | C60 | K6220625006 | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YDH202501144 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | G30 | CN42714487 | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YDH202501145 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | G30 | CN32712159 | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YDH202501146 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | G30 | CN42717418 | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YDH202501147 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | C60 | K6220625010 | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YDH202501148 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | 863064 | US12575768 | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YDH202501149 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | C60 | K6220625007 | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YDH202501150 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | C60 | K6220625016 | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YDH202501151 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | 863064 | US12576007 | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YDH202501152 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | BeneVision N12 | F8-2B049592 | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YDH202501153 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | BeneVision N12 | F8-2B049591 | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YDH202501154 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | PM-7000 | BR57-0705 | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YDH202501155 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | G30 | CN42714485 | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YDH202501156 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | iM80 | 261287-M22212480004 | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YDH202501157 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | iPM10 | FG-43012486 | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YDH202501158 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | G30 | CN32712157 | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YDH202501159 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | G30 | CN42714486 | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YDH202501160 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | G30 | CN42717699 | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YDH202501161 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | iM80 | 261287-M22604980008 | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YDH202501162 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | M8105A | DE91341302 | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YDH202501163 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | G30 | CN42717423 | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YDH202501164 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | iPM10 | FG-79040667 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202501165 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | iPM10 | FG-43012432 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202501166 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | C60 | K6220625004 | 合格 | 2025-04-08 | 2026-04-07
YDH202501167 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | iM80 | 261483-M22918080001 | 合格 | 2025-04-08 | 2026-04-07
YDH202501168 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | iM80 | 261287-M22604980013 | 合格 | 2025-04-08 | 2026-04-07
YDH202501169 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | iM80 | 261287-M22212480002 | 合格 | 2025-04-08 | 2026-04-07
YDH202501170 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | PM-7000 | CE-02120392 | 合格 | 2025-04-01 | 2026-03-31
YDH202502400 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 多参数监护仪 | iM80 | 261287-M22212480003 | 合格 | 2025-06-11 | 2026-06-10
YSP202500737 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 血压计 | (0～40)kPa | 26515468 | 不合格 | 2025-04-02
YSP202500738 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 血压计 | （0～40）kPa | 36398062 | 不合格 | 2025-04-02
YSP202500739 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 血压计 | （0～40）kPa | 26514160 | 不合格 | 2025-04-02
YSP202500740 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 血压计 | (0～40)kPa | 17789206 | 合格 | 2025-04-02 | 2025-10-01
YSP202500741 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 血压计 | （0～40）kPa | 26514112 | 合格 | 2025-04-02 | 2025-10-01
YSP202500742 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 血压计 | （0～40）kPa | 36587636 | 合格 | 2025-04-02 | 2025-10-01
YSP202500743 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 血压计 | （0～20）kPa | 000974 | 合格 | 2025-04-02 | 2025-10-01
YSP202500744 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 血压计 | （0～40）kPa | 26522066 | 合格 | 2025-04-02 | 2025-10-01
YSP202500745 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 血压计 | (0～40)kPa | 17286400 | 合格 | 2025-04-02 | 2025-10-01
YSP202500746 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 血压计 | （0～40）kPa | 26518390 | 合格 | 2025-04-02 | 2025-10-01
YSP202500747 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 血压计 | （0～40）kPa | 26514096 | 合格 | 2025-04-02 | 2025-10-01
YSP202500748 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 血压计 | （0～40）kPa | 26015811 | 合格 | 2025-04-02 | 2025-10-01
YSP202500749 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 血压计 | （0～40）kPa | 26516358 | 合格 | 2025-04-02 | 2025-10-01
YSP202500750 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 血压计 | （0～40）kPa | 26518250 | 合格 | 2025-04-02 | 2025-10-01
YSP202500751 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 血压计 | (0～40)kPa | 26522072 | 合格 | 2025-04-02 | 2025-10-01
YSP202500752 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 血压计 | （0～40）kPa | 25054474 | 合格 | 2025-04-02 | 2025-10-01
YSP202500753 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 血压计 | （0～40）kPa | 34031076 | 合格 | 2025-04-02 | 2025-10-01
YSP202500754 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 血压计 | （0～40）kPa | 26011779 | 合格 | 2025-04-02 | 2025-10-01
YSP202500755 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 血压计 | （0～40）kPa | 36587398 | 合格 | 2025-04-02 | 2025-10-01
YSP202500756 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 血压计 | （0～40）kPa | 36587783 | 合格 | 2025-04-02 | 2025-10-01
YSP202500757 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 血压计 | （0～40）kPa | 36587770 | 合格 | 2025-04-02 | 2025-10-01
YSP202500758 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 血压计 | （0～40）kPa | 36587782 | 合格 | 2025-04-02 | 2025-10-01
YSP202500759 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 血压计 | （0～40）kPa | 36587815 | 合格 | 2025-04-02 | 2025-10-01
YSP202500760 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 血压计 | （0～40）kPa | 26518234 | 合格 | 2025-04-02 | 2025-10-01
YSP202500761 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 血压计 | （0～40）kPa | 26014067 | 合格 | 2025-04-02 | 2025-10-01
YSP202500762 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 血压计 | （0～40）kPa | 36587806 | 合格 | 2025-04-03 | 2025-10-02
YSP202500763 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 血压计 | （0～40）kPa | 37419229 | 合格 | 2025-04-03 | 2025-10-02
YSP202500764 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 血压计 | （0～40）kPa | 37419212 | 合格 | 2025-04-03 | 2025-10-02
YSP202500765 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 血压计 | （0～40）kPa | 37419218 | 合格 | 2025-04-03 | 2025-10-02
YSP202500766 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 血压计 | （0～40）kPa | 37419217 | 合格 | 2025-04-03 | 2025-10-02
YSP202500767 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 血压计 | （0～40）kPa | 37419220 | 合格 | 2025-04-03 | 2025-10-02
YSP202500768 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 血压计 | （0～40）kPa | 37419243 | 合格 | 2025-04-03 | 2025-10-02
YSP202500769 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 血压计 | （0～40）kPa | 37419230 | 合格 | 2025-04-03 | 2025-10-02
YSP202500770 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 血压计 | （0～40）kPa | 37419214 | 合格 | 2025-04-03 | 2025-10-02
YSP202500771 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 血压计 | （0～40）kPa | 37419241 | 合格 | 2025-04-03 | 2025-10-02
YSP202500772 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 血压计 | （0～40）kPa | 37419213 | 合格 | 2025-04-03 | 2025-10-02
YSP202500773 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 血压计 | （0～40）kPa | 36587808 | 合格 | 2025-04-03 | 2025-10-02
YSP202500774 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 血压计 | （0～40）kPa | 26471886 | 合格 | 2025-04-02 | 2025-10-01
YSP202500775 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 血压计 | （0～40）kPa | 26514104 | 合格 | 2025-04-02 | 2025-10-01
YSP202500776 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 血压计 | （0～40）kPa | 26515012 | 不合格 | 2025-04-02
YSP202500777 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 血压计 | （0～40）kPa | 26514102 | 合格 | 2025-04-03 | 2025-10-02
YSP202500784 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 血压计 | （0～40）kPa | 36587774 | 合格 | 2025-04-09 | 2025-10-08
YSP202500787 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 血压计 | （0～40）kPa | 26472318 | 合格 | 2025-04-14 | 2025-10-13
YXG202500019 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 移动式C形臂X射线机 | OEC One CFD | BB8SS2200188HL | 合格 | 2025-04-03 | 2026-04-02
YXR202500034 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 医用数字摄影系统X射线辐射源 | AXIOM Aristos VX Plus | 10270 | 合格 | 2025-04-03 | 2026-04-02
YXR202500035 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 医用数字摄影系统X射线辐射源 | DT570 | DX0082015092543 | 合格 | 2025-04-03 | 2026-04-02
YXR202500036 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 移动X射线诊断设备 | Mobilett XP Digital | 3837 | 合格 | 2025-04-03 | 2026-04-02
YXR202500037 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 医用诊断全景牙科X射线辐射源 | VOLUX 21 | GDP-052116-40414 | 合格 | 2025-04-03 | 2026-04-02
YXY202500458 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | J7136 | 20221003059AF | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YXY202500459 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | J7136 | 20221003055AF | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YXY202500460 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7136 | 20211250876BF | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YXY202500461 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | HEM-8611 | 20150519482LF | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YXY202500462 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7136 | 20190808634BF | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YXY202500463 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7136 | 20210248378BF | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YXY202500464 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7136 | 20211241841BF | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YXY202500465 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7136 | 20211250927BF | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YXY202500466 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | HEM-6182 | 20191007423LF | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YXY202500467 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7136 | 20210445848BF | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YXY202500468 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | HEM-6182 | 20191007422LF | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YXY202500469 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | HEM-6112 | 20140504145LF | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YXY202500470 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | HEM-6182 | 20191007507LF | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YXY202500471 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | HEM-6182 | 20220403668LF | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YXY202500472 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | HEM-6182 | 20220401962LF | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YXY202500473 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | J7136 | 20221003051AF | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YXY202500474 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | J7136 | 20221003053AF | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YXY202500475 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7136 | 20220201446BF | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YXY202500476 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | J7136 | 20221003052AF | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YXY202500477 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | J7136 | 20221003057AF | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YXY202500478 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | J7136 | 20221003060AF | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YXY202500479 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7136 | 20211241823BF | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YXY202500480 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7136 | 20220201449BF | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YXY202500481 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | J7136 | 20221003058AF | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YXY202500482 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7112 | 20170800262LG | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YXY202500483 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7136 | 20211241843BF | 不合格 | 2025-04-02
YXY202500484 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7136 | 20211241850BF | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YXY202500485 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | HEM-6182 | 20191008081LF | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YXY202500486 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | HEM-8613 | 20190703649LF | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YXY202500487 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | HEM-6120 | 20150402259LF | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YXY202500488 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | HEM-6111 | 20140609540LF | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YXY202500489 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | HEM-6111 | 20170820561LF | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YXY202500490 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | HEM-8611 | 20150420588LF | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YXY202500491 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | HEM-8611 | 20180512197LF | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YXY202500492 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | HEM-6111 | 20150821403LF | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YXY202500493 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | HEM-8611 | 20180513244LF | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YXY202500494 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | HEM-6111 | 20170914758LF | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YXY202500495 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | HEM-6182 | 20191007504LF | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YXY202500496 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | HEM-6120 | 20160103317LF | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YXY202500497 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | HEM-8613 | 20170109238LF | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YXY202500498 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | HEM-6120 | 20151200856LF | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YXY202500499 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | HEM-8613 | 20190703643LF | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YXY202500500 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | HEM-6182 | 20191008085LF | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YXY202500501 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7136 | 20220201444BF | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YXY202500502 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7113 | 20130701072LG | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YXY202500503 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7136 | 20211250922BF | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YXY202500504 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7136 | 20211250921BF | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YXY202500505 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | J7136 | 20221003056AF | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YXY202500506 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7136 | 20211250928BF | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YXY202500507 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | HEM-6182 | 20220503163LF | 合格 | 2025-04-03 | 2026-04-02
YXY202500508 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | HEM-6182 | 20220700295LF | 合格 | 2025-04-03 | 2026-04-02
YXY202500509 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | HEM-6182 | 20220700299LF | 合格 | 2025-04-03 | 2026-04-02
YXY202500510 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | HEM-6182 | 20220503168LF | 合格 | 2025-04-03 | 2026-04-02
YXY202500511 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | HEM-6182 | 20220700294LF | 合格 | 2025-04-03 | 2026-04-02
YXY202500512 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | HEM-6182 | 20220700300LF | 合格 | 2025-04-03 | 2026-04-02
YXY202500513 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | HEM-6182 | 20220700293LF | 合格 | 2025-04-03 | 2026-04-02
YXY202500514 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | HEM-6182 | 20220503169LF | 合格 | 2025-04-03 | 2026-04-02
YXY202500515 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | HEM-6182 | 20220503161LF | 合格 | 2025-04-03 | 2026-04-02
YXY202500516 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | HEM-6182 | 20220403666LF | 合格 | 2025-04-03 | 2026-04-02
YXY202500517 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | HEM-6182 | 20220403662LF | 合格 | 2025-04-03 | 2026-04-02
YXY202500518 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | HEM-6182 | 20220403661LF | 合格 | 2025-04-03 | 2026-04-02
YXY202500519 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | HEM-8613 | 20190703655LF | 合格 | 2025-04-03 | 2026-04-02
YXY202500520 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | HEM-6120 | 20151201011LF | 合格 | 2025-04-03 | 2026-04-02
YXY202500521 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | J7136 | 20231010593BF | 合格 | 2025-04-03 | 2026-04-02
YXY202500522 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | J7136 | 20231010597BF | 合格 | 2025-04-03 | 2026-04-02
YXY202500523 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | J7136 | 20231010595BF | 合格 | 2025-04-03 | 2026-04-02
YXY202500524 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | J7136 | 20231010596BF | 合格 | 2025-04-03 | 2026-04-02
YXY202500525 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | J7136 | 20231010594BF | 合格 | 2025-04-03 | 2026-04-02
YXY202500526 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | J7136 | 20231010591BF | 合格 | 2025-04-03 | 2026-04-02
YXY202500527 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | J7136 | 20231010600BF | 合格 | 2025-04-03 | 2026-04-02
YXY202500528 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | J7136 | 20231010592BF | 合格 | 2025-04-03 | 2026-04-02
YXY202500529 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | J7136 | 20231010599BF | 合格 | 2025-04-03 | 2026-04-02
YXY202500530 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | J7136 | 20231010598BF | 合格 | 2025-04-03 | 2026-04-02
YXY202500531 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | HEM-6182 | 20191007506LF | 合格 | 2025-04-03 | 2026-04-02
YXY202500532 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | HEM-6182 | 20191007501LF | 合格 | 2025-04-03 | 2026-04-02
YXY202500533 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | HEM-6182 | 20220403667LF | 合格 | 2025-04-03 | 2026-04-02
YXY202500534 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7136 | 20190807528BF | 合格 | 2025-04-03 | 2026-04-02
YXY202500535 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7112 | 20170800312LG | 合格 | 2025-04-03 | 2026-04-02
YXY202500536 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | HEM-6120 | 20160103955LF | 合格 | 2025-04-03 | 2026-04-02
YXY202500537 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | HEM-6182 | 20220401967LF | 合格 | 2025-04-03 | 2026-04-02
YXY202500538 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | HEM-6182 | 20191007508LF | 合格 | 2025-04-03 | 2026-04-02
YXY202500539 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7136 | 20211250873BF | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YXY202500540 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | HEM-6112 | 20140504149LF | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YXY202500541 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | HEM-6182 | 20210611379LF | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YXY202500542 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | HEM-6182 | 20220402130LF | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YXY202500543 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | HEM-6182 | 20220402128LF | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YXY202500544 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | HEM-6111 | 20170820563LF | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YXY202500555 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7325T | 20180901744AF | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YXY202500556 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | HEM-8611 | 20180800898LF | 合格 | 2025-04-02 | 2026-04-01
YXY202500578 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | HEM-6182 | 20220503162LF | 合格 | 2025-04-14 | 2026-04-13
YXY202501080 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 惠州仲恺高新区陈江街道曙光路一号 | 无创自动测量血压计 | HEM-7136 | 20211250872BF | 合格 | 2025-06-11 | 2026-06-10